ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«___» __________ 2017 р.                                                                          №  ___

м. Лисичанськ

Про проходження опалювального сезону

2016 - 2017 років та затвердження заходів

по підготовці об’єктів житлово-комунального

господарства, соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018  років

у м. Лисичанську

Заслухавши інформацію начальника відділу комунальної енергетики управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі жит-лово-комунального господарства Рябцева В.В. «Про проходження опалю-вального сезону 2016-2017 років у м.Лисичанську» та керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію начальника відділу комунальної енергетики Рябцева В.В. «Про проходження опалювального сезону 2016-2017 років у м.Лисичанську».

2. Затвердити  заходи по підготовці об’єктів житлово-комунального           господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                    2017-2018 років у м. Лисичанську (додається).

3. Керівникам комунальних підприємств прийняти міри по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергія та вода).

4. Керівникам комунальних підприємств активізувати претензійно-позивну роботу з абонентами за надані комунальні послуги.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника                 міського голови Якимчука А. П.

Міський голова                                                                                    С.І. Шилін

Інформація

"Про підсумки роботи комунальних підприємств і установ міста в опалювальний період 2016-2017р.р..

На виконання рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ра-ди від 11.10.2016 р. №94 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 р.р в м. м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля» опалювальний сезон почався 17.10.2016 р.

КП «Лисичанськтепломережа»

Централізоване опалення житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту здійснюється від 28 газових котелень з 77-ма котлами загальною тепловою потужністю 257,232 Гкал / год.

Також на балансі підприємства знаходиться 1 підвищувальна насосна і мережі теплопостачання загальною протяжністю 141,731 км в однотрубному обчисленні.

КП «Лисичанськтепломережа» опалює 340 житлових будинки, 18 шкіл, 13 дитячих садків, 16 лікувальних і 11 навчальних закладів, 18 об'єктів культури, позашкільної освіти та спорту. Теплоносій був поданий, в першу чергу, в лікувальні, навчальні та дошкільні установи.

Опалювальний сезон 2016-2017г.г. пройшов без особливих зривів, ава-рійних зупинок котелень через відключення газу та води не зафіксовано. Че-рез відключення електроенергії зафіксовано 197 зупинок котелень, в тому числі 14 - по центральним котельним, але в результаті оперативно здійснених заходів по їх ліквідації, жодна з них не привела до пошкодження технологіч-ного обладнання та теплових мереж.

В продовж опалювального періоду температура теплоносія відповідала температурному графіку, згідно з температурою навколишнього середовища.

За опалювальний період 2016-17г.г. спожито газу 24,9 млн.м3 на суму 138121,9 тис.грн., сплачено за опалювальний період 2789 тис.грн., або 2%.

Всього за 2016р. за спожитий природний газ нараховано 126473,2 тис. грн., сплачено 18955,2 тис.грн. (15%). Оплата здійснювалася грошовими коштами через розподільний рахунок.

Заборгованість по поточному споживанню газу від НАК «Нафтогаз Ук-раїни на початок опалювального сезону становила 109,3 млн.грн., на кінець опалювального сезону на 01.04.2017 р. склала 175,2 млн.грн. Крім того заборгованість по штрафах на 01.04.2017 р. становить 27,7 млн.грн.

Всього за 2016 р. спожито електроенергії на суму 17401,3 тис.грн., оп-лата склала 9861 тис.грн., або 57%. За 1 квартал 2017 р. спожито 11576 тис. грн., оплачено 6499,5 тис.грн. (56%). Заборгованість на 01.04.2017 р. складає всього 49225,9 тис.грн., з яких 11832,6 тис.грн. штрафів і 410 тис.грн. пере-плати по реактивної електроенергії.

Також на підприємстві за листопад-грудень 2015г.-2016г. утворилася тарифна різниця по населенню на суму 108,1 млн.грн.

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

Водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеск, Привілля здійснюється від шести підземних водозаборів, що складаються з 72 свердловин. На балан-сі ЛКСП " Лисичанскводоканал" знаходиться 14 водопровідних насосних станцій, 17 каналізаційних насосних станцій, 5 міських очисних споруд су-марною продуктивністю 52,8 тис. м3/доб. Підприємство обслуговує 688,1 км  водопровідних мереж.

В період опалювального сезону 2016-2017р.р. виконані наступні роботи по заміні зношених водопровідних мереж, загальною довжиною 1822,3 м.п., а саме:

водогін Ду-600 мм лівобережної групи свердловин «Білогорівського» водозабору довжиною 600 м.п. за рахунок наданої гуманітарної допомоги Червоним христом;

водогін Ду-50 мм по вул.. Довжека, 90 – 30 м.п.;

водогін Ду-32 мм по вул.. Малиновсько, 8 – 20 м.п.;

водогін Ду- 32 мм по вул.. Миру, 8 м.Новодружеськ – 10 м.п.

Додатково виконані другі роботи для недопущення аварійних ситуацій в опалювальному сезоні, а саме:

по ревізії 81 од. запірної арматури та 7 насосних агрегатів на ВНС;

замінено 19 од. запірної арматури;

ліквідовано 412 порива на водопровідних мережах;

очищені та відремонтовані 171 водопровідний колодязя.

В ході опалювального сезону виникали аварійні ситуації на «Біло-горівських» магістральних водоводах діаметром 500 мм та 600 мм внаслідок значного зносу труб, але запас води в резервуарах дозволив забезпечити безперебійну роботу міських опалювальних котельних.

Так само, під час опалювального сезону 2016-2017 рр.., у зв'язку з ава-рійними відключеннями електроенергії, по незалежних від ЛКСП « Лиси-чанскводоканал» причинам, були випадки зупинки роботи насосних станцій. Уникнути аварій на насосному устаткуванні вдалося тільки у зв'язку із сприятливими погодними умовами, тобто плюсовій температурі повітря.

Для безперебійної роботи в осінньому - зимовий період 2016-2017р.р. було відремонтовано 9 водопровідних насосних станцій, 6 свердловин.

Загальна протяжність каналізаційних мереж і колекторів - 226,8 км в т. ч. протяжність напірних колекторів - 60,7 км, самопливних, - 166,1 км. За-гальний фізичний знос мереж каналізації складає 78,04 % або 177 км.

Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційні колодязі.

Впродовж опалювального сезону 2016-2017р.р. виконані роботи по заміні мереж каналізації загальною довжиною 130,2 м.п., а саме:

кв-л. Дружби Народів, 33 - 35м, Ду-350 мм;

кв-л. Центральний, 32 - 12м, Ду-350 мм;

вул. Автомобілістів, 40 - 5м, Ду-300 мм;

вул. Українська, 20 - 30м, Ду-100 мм;

кв-л. Східний, 3 - 20м, Ду-100 мм;

кв-л. Дружби Народів, 10 - 25м, Ду-300 мм.

Додатково виконані другі роботи для недопущення аварійних ситуацій в опалювальному сезоні, а саме:

очищено 160 каналізаційних колодязя;

ліквідовано 1009 засорів на каналізаційних мережах;

зроблена ревізія 6 насосних агрегатів на МОС та КНС.

В ході опалювального сезону виникали аварійні ситуації на каналі за-ційному колекторі по вул. Автомобілістів, кв-л. Дружби народів.

Підприємство має заборгованість за спожиту електроенергію 151072,1 тис.грн. нараховано споживачам за послуги централізованого водопоста-чання та водовідведення за опалювальний сезон 29475,6 тис.грн

Оплата за цей період склала (з урахуванням пільг та субсидій для населення)   25 523,7 тис.грн.  (з ПДВ), в т.ч. населення - 19 193,94 тис.грн.

Нараховані субсидії і пільги відшкодовуються бюджетом. Отримані суми підприємство направляє на погашення заборгованості ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію.

За 2016  рік відшкодовано субсидій і пільг на суму 15 953,6 тис.грн.

Різниця в тарифах за послуги централізованого водопостачання та во-довідведення, що були надані населенню, з урахуванням заборгованості ми-нулих років, станом на 01.03.2017р. складає  19 755,9 тис.грн.

КП «Лисичанський Шляхрембуд»

Комунальне підприємство «Лисичанський Шляхрембуд» на своєму ба-лансі налічує 223 км автомобільних шляхів міст Лисичанська, Новодружесь-ка, Привілля. Регіон має складний рельєф : чотири спуска та підйоми з висо-тою до 180 м вище над рівнем моря. Роботи по зимовому утриманню викону-вались по затвердженим ДСНС схемам першочерговості, та згідно з техніч-ними правилами утримання автошляхів. Враховуючи складні підйоми на всіх виїздах в місто – основна задача не допустити зупинення руху на вулицях Первомайська, Томашовська (м.Новодружеськ), вул.Малиновська, вул.Гора Попова. Цьогорічні погодні умови в зимовий період були дуже складними не зважаючи на щедрі опади від снігу до дощу, від дощу  до льодового дощу з перепадами температурного режиму від +10 С до -240 С зупинки  руху більш ніж на годину не було. Були поодинокі випадки зупинки руху по вині авто-мобілістів - «гола» гума, коли такі автомобілі блокували рух.

Підприємство виконувало утримання автошляхів наявною технікою, а саме: автогрейдер – 2 од, трактор Т-150 – 1 од., трактор МТЗ-82 – 1 од., на-вантажувач Т-156 – 1 од., відсутній піскорозкидувач, тому в зимовий період 2016-2017 років обробка протиожеледними реагентами  виконувалась з авто-мобіля ЗІЛ вручну, в зв’язку з чим при знижені температури повітря до -180 С роботи по обробці припинялися не тільки із за того що реагенти перестають діяти від -150 С, але й тому щоб не допустити обмороження робітників.

За період зима 2016-2017р. очищено від снігу 2044,9 км доріг, або  від-роблено снігоочисною технікою 523 мото/часів, в тому числі з січня по лю-тий 2017 р. – 1057 км, або 306 мото/часів.

Оброблено реагентами за зимовий період 2016-2017р. 3278,7 тис.кв.м., в тому числі за 2017 р.- 2108 тис. кв.м.

Використано 1208 тн реагентів – 8% піскосолі, в тому числі  за 2017 р.-775 тн.

Чергування було цілодобове, з постійним зв’язком з ДСНС.

КП «ЛЖЕК №№ 1,3,5,6,8»

Жилого-експлутаційними конторами обслуговуються 1143 житлових будинки, із яких 340 обладнані системами централізованого опалення. Своє-часна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період дала можливість прийняти теплоносій в опалювальні системи житлових будинків та провести гідравлічні випробування. Згідно з пусковим графіком поступово внутрішньо-будинкові системи опалення були поставлені на циркуляцію, що дало можливість виявити слабкі місця та їх ліквідувати. Після проведення ви-щевказаних робіт були проведені пусконалагоджувальні роботи теплових мереж і гідравлічного режиму внутрішньо-будинкових систем опалення.

Працівниками аварійно-ремонтних служб систематично проводились огляди підвальних приміщень з метою своєчасного усунення виявлених порушень у роботі внутрішньо-будинкових системам. Дані заходи дали можливість своєчасно виявляти і ліквідувати різні причини і не допустити підтоплення підвалів та скоротити втрати теплоносія в теплових мережах.

За опалювальний сезон відключень житлових будинків від мереж теплопостачання не було.

Відділ культури

Опалювальний сезон 2016-2017 рр. у комунальних закладах культури пройшов задовільно, температурний режим в приміщеннях дотримувався згідно санітарних норм. Відключень тепла у закладах культури не було.

КУ «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ»

1. Центральна міська лікарня ім. Титова: опалювальний сезон у від-діленнях хірургічного профілю та в будівлі терапевтичного корпусу (пр. Пе-ремоги, 134) пройшов задовільно. Температурний режим в лікувальних уста-новах відповідав санітарним нормам 18-24( С. Поривів і відключень подачі теплоносія не було.

2. Дитяча міська лікарня: опалювальний сезон пройшов задовільно. Подача теплоносія здійснюється від модульної котельні ТОВ «ЛЕСКО». Температура повітря в палатах становила 20-22( С.

3. Центр первинної медико-санітарної допомоги №1: опалювальний сезон розпочався 17.10.2016 р. в цілому пройшов задовільно. Температура повітря в поліклініках відповідала нормі 18-20( С.

4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2: опалювальний сезон розпочався 17.10.2016 р. пройшов задовільно. Температура повітря в поліклініках відповідала нормі 18-20( С.

5. Стоматологічна поліклініка: опалювальний сезон пройшов задо-вільно. Температура повітря в поліклініці відповідала нормі 18-20( С.

Поривів і відключень подачі теплоносія по медичним закладам не було.

Відділ освіти

На балансі міського відділу освіти знаходиться 22 середніх навчальних закла-да, 14 дитячих садків і 2 позашкільних установи.

Опалювальний сезон в установах відділу освіти пройшов в основному без зривів. Особливих проблем з опаленням в опалювальний період не було.  В деяких навчальних закладах було зниження температури повітря в частині внутрішніх приміщень нижче санітарних норм. Це в д/с № 7 «Іскорка», ЗОШ № 26 та ЗОШ № 3. Зниження температури в деяких приміщеннях було тому що по ЗОШ № 3 потрібна заміна вікон, а по д/с №7 «Іскорка» та ЗОШ № 26 потрібен капітальний ремонт системи опалення.

Не було проблем з опаленням також в ЗОШ № 18, гімназія, д/с № 9 «Червона шапочка», д/с № 10 «Малятко» д/с № 14 «Теремок», які підключені до модульних опалювальних котелень.

Необхідно також провести капітальні ремонти систем опалення за таки-ми установам відділу -  ЗОШ № 8, ЗОШ № 26, д/с № 3 «Дюймовочка», д/с № 7 «Іскорка», д/с № 13 «Ромашка»,  ЛЦНТТУМ

Залишається також невирішеним питання виносу газової котельні з під-вального приміщення СШ № 24, згідно з приписом інспекції Держгірпром-нагляду.

У містах Лисичанську, Новодружеську, Привілля рішенням виконавчо-го комітету від 21.03.2017 р. «Про припинення надання послуг з централізо-ваного опалення у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля» № 140 опа-лювальний сезон закінчено 01.04.2017 р.

Начальник відділу планування

та економічного аналізу                                                            О.В. Єрьоменко

Рябцев В.В.

Додаток до рішення виконавчого комітету     від «____»____________2017 р. №_______

Заходи по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства,                                                                                     соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

КП «Лисичанськтепломережа

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кіль-кість, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  |
| Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-72 до ТК-73 по вул. Соборній в районі ж.б. №87 Ду-250мм по Т1Т2 | 20м | 30,0 | КП “Лисичанськ-тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-100 в районі ж.б. №422 по вул. ім. В.Сосюри Ду-80мм по Т1Т2 | 50м | 14,0 | -//- | квітень | -//- |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б. №145 по вул. Європейська від ТК-146 Ду-50мм по Т1Т2 | 150м | 20,0 | //- | квітень | -//- |  |  |  |
| 4 | Заміна теплотраси на на ж.б. №№426-428 по вул. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 40м | 11,0 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 5 | Заміна ділянки теплотраси по вул. Будівельників в районі ж.б. №№ №11-14 Ду-150мм по Т1Т2 | 120м | 78,0 | -//- | червень | -//- |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-94 до ж.б. №3 по вул. Шкільной Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 3,0 | -//- | травень | -//- |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси від котельні СШ №28 до школи №28 Ду-100мм по Т1Т2 | 180м | 49,0 | -//- | липень | -//- |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-18 до повороту на ж.б. №49 по вул. Ген. Потапенка Ду-100мм по Т1Т2 | 142м | 39,0 | -//- | серпень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці № 1: | 712м | 244,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №345 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 3,0 | КП “Лисичанськ-тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 10 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №161 по просп. Перемоги Ду-150мм по Т1Т2 | 13м | 8,0 | -//- | квітень | -//- |  |  |  |
| 11 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №163 по просп. Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 3,0 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 12 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №289 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 27м | 8,0 | -//- | червень | -//- |  |  |  |
| 13 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №360 по вул. ім. В.Сосюри по Т1Т2 Ду-100мм Ду-65мм | 20м 10м | 6,0 2,0 | -//- | липень | -//- |  |  |  |
| 14 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №14 по вул. Будівельників Ду-100мм по Т1Т2 | 21м | 6,0 | -//- | серпень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних трубопроводів по дільниці № 1: | 111м | 36,0 |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №1 | 823м | 280,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт м´якої покрівлі на котельні Свердлова | 200м2 | 24,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 16 | Ремонт м´якої покрівлі на КЕТБ-3к | 150м2 | 18,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 17 | Ремонт м´якої покрівлі на котельні СШ №28 | 50м2 | 6,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 18 | Ремонт покрівлі гаража на території КП «ЛТМ» | 40м2 | 5,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: | 440м2 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Теплоізоляція ділянки теплотраси по теріторії заводу рідкісніх газів Ду-600мм поТ1Т2 | 250м | 160,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | серпень-вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
|  | Всього теплоізоляції | 250м | 160,0 |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |
| 20 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б. №№3-4 кв. Дружби народів Ду-80мм по Т1Т2 | 80м | 23,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 21 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №9 кв. Дружби народів Ду-80мм по Т1Т2 | 30м | 8,0 |  |  |  |
| 22 | Переподключення ж.б. №№19,20 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 200м | 55,0 | --//-- | травень | --//-- |
| 23 | Заміна ділянки теплотраси від ТК ж.б. №12 до ТК ж.б. №11 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 60м | 16,0 | --//-- | квітень | --//-- |
| 24 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б. №№13,14 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 80м | 22,0 | --//-- | червень | --//-- |
| 25 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси на ж.б. №№23,24 кв. Дружби народів Ду-200мм по Т1Т2 | 50м | 53,0 | --//-- | травень | --//-- |
| 26 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б. №№20-21 кв. Центральний Ду-80мм по Т1Т2 | 60м | 17,0 | --//-- | червень | --//-- |
| 27 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №25 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 50м | 14,0 | --//-- | -//- | --//-- |
| 28 | Заміна ділянки теплотраси через ж.б. №№11-12 кв. Східний Ду-150мм по Т1Т2 | 60м | 39,0 | --//-- | липень | --//-- |
| 29 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси від смотрової ТК-18 до ТК-17 кв. Східний Ду-150мм по Т1Т2 | 100м | 65,0 | --//-- | липень | --//-- |
| 30 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №13 кв. 40 років Перемоги Ду-150мм по Т1Т2 | 30м | 20,0 | --//-- | -//- | --//-- |
| 31 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №16 кв. 40 років Перемоги Ду-150мм по Т1Т2 | 100м | 65,0 | --//-- | вересень | --//-- |
| 32 | Заміна ділянки центральної теплотраси .на ТРП-4 мкрн. Ду-300мм по Т1Т2 | 100м | 220,0 | --//-- | серпень | --//-- |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: | 1000м | 617,0 |  |
| 33 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №1 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 20м | 6,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 34 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №2 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 12м | 3,0 | --//-- | квітень | --//-- |
| 35 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №3 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 60м | 18,0 | --//-- | травень | --//-- |
| 36 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №10 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 12м | 3,0 | --//-- | червень | --//-- |
| 37 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №24 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 3,0 | --//-- | -//- | --//-- |
| 38 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №11 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 30м | 9,0 | --//-- | липень | --//-- |
| 39 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №20 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 15м | 5,0 | --//-- | -//- | --//-- |
| 40 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №24 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 30м | 9,0 | --//-- | серпень | --//-- |
| 41 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №5 кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 | 40м | 12,0 | --//-- | вересень | --//-- |
|  | Всього заміна транзитних трубопроводів по дільниці №2: | 229м | 68,0 |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: | 1229м | 685,0 |  |  |  |
| 42 | Ізоляція ділянки теплотраси Ду-150мм кв. Молодіжний Ду-150мм | 350м | 228,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 43 | Ізоляція ділянки теплотраси Ду-250мм в районі ПТУ-94 | 100м | 130,0 | -//- | -//- | -//- |  |
| 44 | Ізоляція ділянки теплотраси Ду-150мм в районі поліклініки «ПІТТО» | 200м | 130,0 | -//- | червень | -//- |  |
| 45 | Ізоляція ділянки теплотраси Ду-150мм в районі КЕТБ-67 | 300м | 195,0 | -//- | серпень | -//- |
|  | Всього ізоляція по дільниці №2: | 950м | 683,0 |  |
| Дільниця №3 |
| 46 | Заміна вводу на ДШІ Ду-50мм по Т1Т2 | 50м | 7,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №3 | 50м | 7,0 |  |
| Дільниця №4 |  |
| 47 | Заміна введення теплотраси в бойлерну котельні Склозавод-2 Ду-150мм по Т1Т2 | 30м | 20,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 48 | Заміна введення теплотраси в ж.б. №1 по вул. Севастопольська Ду-50 по Т1Т2 | 32м | 4,0 | -//- | травень | -//- |  |
| 49 | Заміна введення теплотраси в ж.б. №3,5 по вул. Севастопольська Ду-50 по Т1Т2 | 100м | 12,0 | -//- | червень | -//- |  |
| 50 | Заміна введення теплотраси в ж.б. №№2,4,6 по вул. Одеська Ду-50 по Т1Т2 | 70м | 8,0 | -//- | травень | -//- |  |
| 51 | Заміна дідянки транзитної теплотраси в ж.б. №8 по вул. Одеська Ду-125 по Т1Т2 | 150м | 80,0 | -//- | липень | -//- |  |
| 52 | Заміна теплотраси в ж.б. №312 по вул. Жовтневій Ду-80мм по Т1Т2 | 150м | 43,0 | -//- | квітень | -//- |  |
| 53 | Заміна ділянки транзитної теплотраси на ж.б. №287 по вул. Жовтневій Ду-150 по Т1Т2 | 200м | 135,0 | -//- | серпень | -//- |  |
| 54 | Заміна введення теплотраси в ж.б. №302 по вул. Жовтневій по Т1Т2 Ду-100 Ду-65 | 100м 20м | 30,0 4,0 | -//- | вересень | -//- |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 | 852м | 336,0 |  |  |
| Дільниця №6 |  |
| 55 | Заміна ділянки теплотраси від ТК -22 до ТК-23 по вул. Мира Ду-200мм по Т1Т2 | 160м | 170,0 | -//- | квітень | -//- |  |
| 56 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-26 до ж.б. №24 по вул. Украінській Ду-65мм по Т1Т2 | 60м | 12,0 | -//- | травень | -//- |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: | 220м | 182,0 |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |
| 57 | Заміна трубної частини котла ПТВМ-30М №1 труба 60х4,0, L=700м | 1 котел | 53,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень-серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1 | 1 котел | 53,0 |  |  |  |  |
| 58 | Ремонт покрівлі на ЦТП-1 | 200м2 | 24,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього ремонту покрівлі | 200м2 | 24,0 |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |
| 59 | Ремонт м´якої покрівлі | 50м2 | 6,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього ремонт покрівлі на ЦТП-2 | 50м2 | 6,0 |  |  |
|  | Всього по підприємству: | 2469.0 тис.грн. |  |

КП «Лисичанськміськсвітло»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кіль-кість, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  |
| 1 | Заміна ліній зовнішнього освітлення КТП-130 ( вул. Дібровка)на СІП 2х25 –1200 м | 1200 | 25 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «Лисичанськміськ-світло» |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт КТП-44 (вул.Свободи, вул. Агафонова) | 1 | 300 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 3 | Заміна ліній зовнішнього освітлення ТП-12 , ТП-33 (вул. Маліновського) на СІП 2х25– 1500 м | 1 500 | 30 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 4 | Заміна ліній зовнішнього освітлення ТП- 70 (ул. Машинобудівників) на СІП 2х25– 800 м | 800 | 16 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 5 | Проспект Перемоги. Заміна аварійних и відсутніх опор (Лебідь) – 20 шт | 20 | 500 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 6 | Сквер «Пам ять» Встановлення паркових світильників (шари) – 10 шт | 10 | 15 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт ТП-73 | 1 | 300 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт ТП-181, | 1 | 300 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 9 | Заміна светлофорних об ектів: вул.Сосюри-вул.Першотравнева вул. Першотравнева-вул. Г.Потапенко вул.Першотравнева-вул.Артемівськая вул.Красна- вул.Октябрьська вул.Красна-вул.Сметаніна | 1 1 1 1 1 | 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 10 | Ремонт авто підйомників | 2 | 140 000 | Місцевий бюджет | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 11 | Пр. Перемоги 111 п. 3,6,7 (Канат Д 10.5 мм) | 264,0 | 5676,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 12 | Пр. Перемоги 119 п. 1,6(Канат Д 10.5 мм) | 180,0 | 3870,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 13 | Пр. Перемоги 113 п. 3,5(Канат Д 10.5 мм) | 180,0 | 3870,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 14 | Вул. Гарібальді 46 п. 3 (Канат Д 10.5 мм) | 90,0 | 1935,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 15 | Вул. ім.В Сосюри 295 п. 3 (Канат Д 10.5 мм) | 88,0 | 1892,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 16 | Вул. ім.В Сосюри 293 п. 1,6,7 (Канат Д 10.5 мм) | 264,0 | 5676,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 17 | Вул. ім.Г. Сковороди 116 п. 2 (Канат Д 10.5 мм) | 88,0 | 1892,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 18 | Вул. Глинки 3 п. 2 (Канат Д 10.5 мм) | 91,0 | 1956,5 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 19 | Кв.40 років Перемоги 3 п. 5(Канат Д 10.5 мм) | 90,0 | 1935,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 20 | Кв.40 років Перемоги 13 п. 1(Канат Д 10.5 мм) | 90,0 | 1935,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 21 | Кв. Східний 32 п. 3(Канат Д 10.5 мм) | 90,0 | 1935,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 22 | Вул. Жовтнева 287-а п. 1,4(Канат Д 10.5 мм) | 176,0 | 3784,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 23 | Пр. Перемоги 115 п. 1(Канат Д 7.8 мм) | 60,0 | 903,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |  |  |
| 24 | Пр. Перемоги 119 п. (Канат Д 7.8 мм) | 60,0 | 903,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 25 | Пр26. Перемоги 109 п. 6,7(Канат Д 7.8 мм) | 120,0 | 1806,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 26 | Пр. Перемоги 111 п. 6,7,8(Канат Д 7.8 мм) | 180,0 | 2709,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 27 | Вул. Гарібальді 46 п. 1,2(Канат Д 7.8 мм) | 120,0 | 1806,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 28 | Вул. ім.В Сосюри 354 п. 2 (Канат Д 7.8 мм) | 60,0 | 903,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 29 | Вул. ім.Г. Сковороди 113 п. 2 (Канат Д 7.8 мм) | 60,0 | 903,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 30 | Кв. 50 років Перемоги 2 п. 1,2(Канат Д 7.8 мм) | 116,0 | 1745,8 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 31 | Кв. 40 років Перемоги 13п. 1(Канат Д 7.8 мм) | 58,2 | 875,9 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 32 | Кв. Східний 32 п. 3(Канат Д 7.8 мм) | 58,0 | 872,9 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 33 | Вул. Жовтнева 287-а п. 1,3(Канат Д 7.8 мм) | 120,0 | 1806,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 34 | Вул. Жовтнева 302 п. 1,2(Канат Д 7.8 мм) | 120,0 | 1806,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 35 | Вул. ім.В Сосюри 354 п. 2 (Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 36 | Вул. Гарібальді 46 п. 1,2(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 2 | 52030,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 37 | Пр. Перемоги 109 п. 7.8(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 2 | 52030,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 38 | Пр. Перемоги 111 п. 6(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 39 | Вул. ім..В Сосюри 366 (Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 40 | Кв. 50 років Перемоги 1 п. 5(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 41 | Кв. 50 років Перемоги 2 п. 3(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 42 | Вул. ім.В Сосюри 289 п. 2.4 (Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 2 | 52030,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 43 | Кв. Східний 2 п. 1(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 44 | Кв. Східний 33 п. 1(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 45 | Кв.40 років Перемоги 2 п. 3(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 46 | Кв.40 років Перемоги 12 п. 2(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 1 | 26015,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 47 | Вул. Жовтнева 302 п. 1,2(Редуктор РЧЛ-160/40/50) | 2 | 52030,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 48 | Вул. Гетьманська 24 п. 4.5(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 2 | 49450,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 49 | Пр. Перемоги 115 п. 3.5.6(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 3 | 74175,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 50 | Вул. ім.В Сосюри 354 п. 2 (Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 51 | Вул. ім.В Сосюри 289 п. 4(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 52 | Вул. ім.Г. Сковороди 113 п. 3.5 (Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 2 | 49450,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 53 | Кв. Центральний 34 п. 1(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 54 | Кв. Центральний 28(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 55 | Кв.40 років Перемоги 1 п. 2(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |
| 56 | Кв.40 років Перемоги 7 п. 2(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 57 | Кв. Східний 1 п. 2(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 1 | 24725,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 58 | Вул. Жовтнева 302 п. 2.3(Електродвигун асинхрон-ний АН160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт) | 2 | 49450,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 59 | Пр. Перемоги 115 п. 5(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 60 | Вул. Гарібальді 46 п. 3(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 61 | Вул. ім.В Сосюри 358 (Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 62 | Вул. ім.В Сосюри 293 п. 1 (Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 63 | Вул. Гетьманська 35 п. 1(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 3010,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 64 | Кв. Східний 32 п. 3(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 65 | Вул. Жовтнева 302 п. 2(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 1 | 4730,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 66 | Вул. Жовтнева 287-а п. 2.4(Канатоведучій шків 770х3х 10.5) | 2 | 6020,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 67 | Пр. Перемоги 94 п. 7.9(Редуктор приводу дверей) | 2 | 6450,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 68 | Пр. Перемоги 115 п. 5(Редуктор приводу дверей) | 1 | 3225,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 69 | Пр. Перемоги 109 п. 5.8(Редуктор приводу дверей) | 2 | 6450,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 70 | Вул. Гетьманська 24 п. 2(Редуктор приводу дверей) | 1 | 3225,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 71 | Вул. Г. Сковороди 113 п. 5(Редуктор приводу дверей) | 1 | 3225,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 72 | Пр. Перемоги 109 п. 4.5.6.7.8.9(Шків обмежувача швидкості) | 6 | 3676,5 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 73 | Пр. Перемоги 111 п. 7.8(Шків обмежувача швидкості) | 2 | 1225,5 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 74 | Вул. Гарібальді 46 п. 2.3(Шків обмежувача швидкості) | 2 | 1225,5 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 75 | Вул. Г. Сковороди 113 п. 3(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 76 | Кв.40 років Перемоги 12 п. 2(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 77 | Кв.40 років Перемоги 15 п. 1(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 78 | Кв.40 років Перемоги 13 п. 1(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 79 | Кв. Центральний 34 п. 1(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 80 | Кв. Східний 1 п. 2(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 81 | Кв. Східний 2 п. 1(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 82 | Кв. Східний 33 п. 1(Шків обмежувача швидкості) | 1 | 612,75 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 83 | Пр. Перемоги 119 п. 1.5.6(Пост «Наказів») | 3 | 4860,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 84 | Пр. Перемоги 115 п. 1.3.4(Пост «Наказів») | 3 | 4860,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 85 | Пр. Перемоги 111 п. 1(Пост «Наказів») | 1 | 1620,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
| 86 | Пр. Перемоги 109 п. 9(Пост «Наказів») | 1 | 1620,0 | Бюджетні кошти | 2017 | КП «ЛМС» |  |
|  | Всього по підприємству: | 4878.869 тис.грн |

### ЛКСП «Лисичанскводоканал»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кіль-кість, од. вим. | Матеріал | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  |
| Ремонт водопровідних мереж Центральна дільниця |  |  |  |
| 1 | вул.Г.Потапенка - вул.им.И.Сікорського /до вул.Глинкі 37/ - заміна трубопроводу Д110мм | 400 м 2 од. 4 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д110 муфта Д110/прох/ коліно 90 Д110 перехід пл/мет 110х108 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |  |  |  |
| 2 | вул.им.В.Сосюри,354 - заміна трубопроводу Д63мм | 80м 2 од. 2 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д63 муфта 63х50/вн.р/ різьбл. Д50мм коліно 90 Д63х63 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |  |  |  |
| 3 | вул.им.Ф.М.Чернишова (от вул.Г.Потапенка до вул. им.В.Сосюри) - заміна трубопроводу Д75мм | 150 м 2 од. 1 од. | труба ПЕ-100 Д75 муфта75х75 /прох/ перехід пл/мет 75х76 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |  |  |  |
| 4 | вул.Маліновського "заправка" - заміна трубопроводу Д50мм | 100 м 2 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д50 муфта 50х50/вн.р/ різьбл. Д50 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |  |  |  |
| 5 | Парк з-да "Рідкісних газів" - заміна трубопроводу Д50мм | 70 м 2 од. 2 од | труба ПЕ-100 Д50 муфта /в.р./ 50х50 різьбл. Д50 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |  |  |  |
| Південна дільниця |  |  |  |
|  | вул.Робоча Гора,1 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. | вентиль Д50мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | кв.Дружби Народів,15 - заміна засувки Д100мм, Д150 мм | 1 од. 1 од. | засувка Д100мм засувка Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | вул.Красна - Застава - заміна засувки Д100мм | 1 од. | засувка Д100мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | вул.Козаченка - заміна засувки Д100мм | 1 од. | засувка Д100мм | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | вул.Козаченка,70 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. | вентиль Д50мм | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | вул.Спортивна - школа - заміна засувки Д100мм | 1 од. | засувка Д100мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | сел.ш-ти Матроська - вежа - заміна трубопроводу Д200мм с установкою засувки Д200мм | 20 м 1 од. | труба ПЕ-100 Д200 засувка Д200мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | кв.Східний - заміна трубопроводу от жб №32 до жб №35 | 120 м | труба ПЕ-100 Д90 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | ВНС 2п."Лісова Дача" - заміна трубопроводу Д300мм | 50 м | труба Д300 мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | ВНС 2п. "Лісова Дача" - росподільча.камера - заміна трубопроводу Д150мм | 15 м | труба /ст/ Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | кв.Східний - заміна трубопроводу від д/с Світлячок до жд №9-10 | 300 м | труба ПЕ-100 Д90 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | Строммашіна - заміна трубопроводу Д76мм | 200 м | труба ПЕ-100 Д75 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
|  | кв.Молодіжний (бойлерна) - заміна трубопроводу від колодязя до бойлерної | 100 м 75 м | труба ПЕ-100 Д75 труба ПЕ-100 Д90 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |  |  |  |
| Пролетарська дільниця |  |  |  |
| 1 | вул.Г.Чернобильців - заміна трубопроводу Д76мм | 1300м 7 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д75 муфта прох.Д75 перехід мет./плД75 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |  |
| 2 | вул.Білякова (от переїзда до вул.Рубежна) - заміна трубопроводу Д75мм | 350м 5 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д75 муфта прох.Д75 перехід мет/пл Д75 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |  |
| 3 | вул.Свободи - вул.Комарова - заміна засувки Д100мм | 1 од. 2 од. 0,4 кг 16 од. | засувка Д100 фланци Д100 техпластина метизи Д14х70 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |  |
| 4 | вул.Комарова - заміна вентиля Д50мм | 1 од. 2 од. | вентиль Д50 різьбл. Д50 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |  |
| 5 | вул.Земнухова - заміна трубопроводу 1300 м Д25 -100мм | 100 м 150 м 400 м 400 м 250 м | труба ПЕ-100 Д25 труба ПЕ-100 Д32 труба ПЕ-100 Д40 труба ПЕ-100 Д50 труба ПЕ-100 Д75 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |
| 6 | вул.Земнухова - заміна засувки Д80мм | 1 од. 2 од. 0,3 кг 8 од. | засувка Д80 фланци Д80 техпластина метизи Д12х40 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Цинка О.О. |  |  |
| м.Новодружеськ |
| 1 | вул.Миру 1-8 - заміна трубопроводу Д100мм | 300м | труба ПЕ-100 Д110 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | КордІк В.А. |
| 2 | вул.Центральна 6 - заміна трубопроводу Д110м | 170м | труба ПЕ-100 Д110 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| 3 | вул.Томашовська 222 - монтаж засувки Д80мм (подача води на вул.Томашовська) | 1од. 1,35 кг 0,234 кг | засувка Д80 метизи 16х60 техпластина | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| м.Привілля |
| 1 | вул.Мічуріна 1 - а/дорога на радгосп - заміна трубопроводу Д100мм | 420м 6 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д110 муфта 110х110 перехід пл/мет. 110х100 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Мороз Г.С. |
| 2 | вул.Шахтарська (від залізничих колій до вул.Польова) - заміна трубопроводу Д100мм | 650м 7 од. 4 од. 6 од. | труба ПЕ-100 Д110 муфта 110х110 сідл.отвод 110х50 перехід пл/мет. 110х100 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Мороз Г.С. |  |
| 3 | вул.Виноградна,1 - вул.Фєрмовська - заміна трубопроводу Д100мм, заміна засувки Д100мм | 400м 4 од. 1 од. 2 од. 1 од. 4 од. | труба ПЕ-100 Д110 муфта 110х110 сідл.отвод 110х50 трійник 110 засувка Д100мм перехід пл/мет 110х100 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Мороз Г.С. |
| Дільниця магістральних водоводів |
| 1 | вул.Г.Потапенка - заміна засувки Д250мм на водоводі Д500мм | 1 од. 16 од. | засувка Д250мм метизи Д16мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 2 | кв.50 років Перемоги ( р-он КНС-5) - заміна скидної засувки Д80мм | 1 од. 8 од. | засувка Д80мм метизи Д14мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 3 | кв.50 років Перемоги - Південий водовід Д500мм ( р-он дач) - заміна трубопроводу на Д200мм | 100 м 2 од. | труба Д200 /пл/ перехід мет/пл | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |  |
| 4 | пос.Берьозово - вул.Г.Потапенка - переврезка водовода с Д600мм на Д500мм | 25м 40м 20м 1 од. 1 од. 1 од. 1/2/2 од. 10 кг | труба Д40мм /пл/ труба Д50мм /пл/ труба Д32мм /пл/ вентиль Д40мм вентиль Д50мм вентиль Д32мм різьбл. Д32/40/50 електроди МР-3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |  |
| 5 | вул.Г.Потапенка (пров.Менжінського) - заміна заглушки Д400мм | 1 од. 5 кг | метал 6х0,5х0,5 електроди МР-4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 6 | вул.Г.Потапенка (от вул.им.Ф.М.Чернишова до вул. Соборна) - заміна трубопроводу Д400мм | 400м | труба Д400 /мет/ | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 7 | вул.Першотравнева 126 - Єкотех - заміна трубопроводу Д700мм | 150 м | труба Д725мм /стал./ | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 8 | вул.Ласточкина - заміна заглушки Д250мм | 1 од. 2 кг 12 од. | метал 6х0,3х0,7 електроди МР-3 метизи Д16мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| Водопроводні насосні станції НС I-II п. «Лісова Дача» |
| 1 | ВНС 1п. "Лісова дача" - ревізія засувки Д500мм /2од/ Д300мм в прихідній камері | 1 кг 2 кг 10 кг 1бал 1бал 15 од. 36 од. 2 кг 5 кг | наб.сальн.Д12 ХБП наб.сальн.Д14 ХБП техпластина кисень пропан метизи 20х100 метизи 24х100 мастило1-13 електроди МР-4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |  |
| 2 | ВНС 2п. "Лісова дача" - заміна трубопроводу Д500мм (в маш.зале) | 25м 2бал 1бал 15 кг | труба Д500мм кисень пропан електроди МР-4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 3 | ВНС 2п. "Лісова дача" - заміна зворотного клапану Д400мм агр.№5 | 1 од. 1бал 1бал 5 кг 1,5м | обр.кл.мет.Д400мм кисень пропан електроди МР-4 труба Д400мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 4 | ВНС 2п. "Лісова дача" - заміна вузла агр.№3 | 1 од. 1 од. 2 од. 1бал 1бал 1 кг 20 од. 10 кг 2м | обр.кл.ст.Д200мм засувка Д200мм фланец мет. кисень пропан техпластина метизи 20х90 електроди МР-4 труба Д200мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 5 | ВНС 2п "Лісова дача" - ревізія засувки Д300мм в камері переключення | 2 кг. 2од. 1бал 1бал 30 од. 1 кг | наб.сальн.Д12 ХБП пароніт 1-1м2 кисень пропан метизи 20х100 мастило 1-13 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |  |
| 6 | ВНС 2п. "Лісова дача": - частковий ремонт покрівлі, - заміна коньків на прибудові | 10м2 6 м | шифер метал | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Чернікова М.З. |  |
| ВНС «ЛИСИЧАНСЬКА» |  |
| 1 | Частковий ремонт покрівлі | 310 м2 | рубероїд | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Чернікова М.З. |
|  |  | 1440кг | бітумн.мастика |  |  | Зав'ялов Ю.Ю. |
| ВНС IV підйому «ГТВ» |
| 1 | Частковий ремонт покрівлі | 75м2 | рубероїд | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Чернікова М.З. |
|  |  | 336кг | бітумн.мастика |  |  | Зав'ялов Ю.Ю. |
| ВНС «Суміщена» |  |
| 1 | Заміна зворотного клапану Д300мм на агр.№4, №5. | 1 од. . 5 кг 1м | обр.клапан Д300ст. електроди 4мм труба Д300мм | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |  |
| вул.Жовтнева,16 вул.Сосюри,168 |  |  |
| 1 | вул.Октябрьска,16 - ремонт покрівлі гаража - 604м2 | 325 м2 750 кг 40 л 3 бал. | рубероїд цемент грунтовка пропан | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Чернікова М.З. |  |
| 2 | вул.Октябрьска,16 - ремонт фасада будівлі АБК | 125 кг 50 л 30 л | шпатлевка грунтовка фарба водоэмул. | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Чернікова М.З. |  |
| 3 | ул.Свердлова,168 - ремонт покрівлі, ремонт фасада будівлі АБК | 45м2 10 л 250 кг | шифер шпатлевка цемент | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Чернікова М.З. |  |
| Білогорівська дільниця |  |
| 1 | Свердловина № 1079А - заміна трубопроводу Д150мм | 40м | труба Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 2 | Свердловина № 663 - заміна трубопроводу Д150мм | 30м | труба Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 3 | Свердловина № 668 - заміна трубопроводу Д150мм | 240м | труба ПЕ-100 Д150 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 4 | Свердловина № 667 - заміна трубопроводу Д150мм | 60м | труба Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 5 | Свердловина № 1079А - заміна засувки Д200мм | 1 од. 0,6кг 16 од. | засувка Д200 техпластина метизи М20х70 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 6 | Свердловина № 663 - заміна засувки Д200мм | 1 од. 0,6 кг 16 од. | засувка Д200 техпластина метизи М20х70 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 7 | Свердловина № 1081, РЭ-1, РЭ-3 - заміна пульту управління "Каскад" | 3 од. | пульт управління "Каскад" | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| 8 | ВНС "Білогорівська" - ремонт покрівлі 462м2 | 300м2 1000 кг 50 л 3 бал. | рубероїд "Евро" цемент грунтовка пропан | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В. |  |
| Борівська дільниця |
| 1 | ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м | 70 м 8м2 13 м | уголок 50х50 лист мет.6мм арматура Д18 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 2 | Ремонт битового приміщення, установка ел.бойлера 80л | 1 од. 2 од. 1 од. 1 од. | эл.бойлер 80л вентиль Д20мм обр.клапан Д20 смесітель | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 3 | Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка | 200м2 | цемент, мел | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 4 | ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм | 200 м 50 кг | труба Д400 мет. електроди | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 5 | ВНС 1п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу подачі води на хлоратор | 60 м 10 м 5 кг 2 од. | труба Д57 мет. труба Д32 мет електроди МР-3 вентиль Д32 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 6 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт огорожі території | 40 м | сетка Рабица | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 7 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення | 15 м2 | цемент | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 8 | ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі | 15 лист. | шифер | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| Служба головного енергетика |  |
| 1 | ВНС "Суміщена" - установка ел.двигуна 250квт на насосний агр.№ 6 | 1 од. 10м | ел.двигун 250 кВт кабель АВВГЗх150+1х90 | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Мірончук В.И. |  |
| 2 | ВНС "Суміщена" - установка перетворювача частоти струму на 250 квт | 1 од. | GD200A-250G/250P-4 | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Мірончук В.И. |  |
| 3 | ВНС 2п."Лісова дача" - перехід с U-6 кВ на U-0,4 кВ: - монтаж трансформатора 630кВА, - монтаж силовой части 0,4 кВ, - монтаж автомата ввода - 1000в, - монтаж силовой части на агр.№3,4 | 2 од. 1 од. 2 од. 40м | автоматы 630А автомат 1000А контактор КТ 6101 кабель | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Мірончук В.И. |  |
| 4 | ВНС 2п."Лісова дача" - установка перетворювача частоти струму 315 кВт | 1 од. | GD200A-315G/250P-4 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Мірончук В.И. |  |
| 5 | ВНС 2п."Лісова дача" - установка ел.двигуна 315 кВт на агр.№3 ( с ВНС "Суміщена") | 1 од. | ел.двигун 315 кВт | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Мірончук В.И. |  |
| Служба КІПіА |  |
| 1 | Установка витратомірів на ВНС 2п.Лісова Дача, МОС-1, МОС-4 | 6 м 6 м | труба Д300мм, труба Д350мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 2 | Ремонт світлодіодних індикаторів рівня резервуарів ВНС | 100 од. 200 м | світлодіоди Д5мм дріт МГТФ-1,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 3 | Ремонт, налаштування, повірка витратомірних комплектів ДМ3583М, КСД-2 | 6 од. | вентиль 15с54бк Д15мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 4 | Ремонт, налаштування, повірка манометрів | 5 од. 5 л | вентиль 11б18бк мастило И-40 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 5 | Держповірка, ремонт, демонтаж,монтаж лічильників води Д15мм (12000 шт) | 24000 м 24000 од. 12000 од. | трос пломбиров. Пломби Гранит пломби свинц. | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 6 | Ремонт, налаштування, повірка ваг хлораторних |  | запчастини | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| Каналізаційне господарство МОС-1 |  |
| 1 | Ремонт мулоскреба №2 | 10м 20м 6м2 2м2 10м 30м 40м 20 кг | уголок 70х70 уголок 50х50 лист мет.2мм техпластина 3мм труба Д100мет. труба Д50мет. прут Д16 електроди | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | Ремонт ел.двигуна 17,5 кВт 740об/хвил (перемотування) на турбоаераторі №9 |  |  | ЛКСП"ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| МОС-4 |  |
| 1 | Перемикання 2-х ярусних відстойників 1 системи на аерофільтри 2 системи | 35м 3м 100 кг 20 кг 5 кг 5 кг | труба Д325 мет. труба Д600 мет. цемент електроди метизи Д16х70 метизи Д12х30 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | Ремонт редуктора на турбоаераторі №5 | 1 од. 1 од. 20 л 1 од. 1 од. 1 од. | підшипник 316 підшипник 320 мастило МПОГ2к сальн. 130х150х12 сальн. 95х120х12 сальн.80х105х12 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| МОС-3 |  |
| 1 | Виготовлення и заміна шибера (знос) 340x700x5 мм R160 мм | 10 шт | лист метал.б- 5 мм 340x700 мм R160 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко О.Є |  |
| 2 | Ремонт стабілізаторів (пошкодж. гідроізоляції) | 100 кг | цемент | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко О.Є |  |
| 3 | Чистка блока ємкостей 3-я лінія | 8 м | шланг гофрир.Д70 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко О.Є |  |
| МОС-5 |  |
| 1 | Заміна засувки Д200 | 1 од. | засувка Д200 | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко О.Є |  |
| 2 | Ремонт первинних відстойників | 200 кг 100 кг 312 шт. | цемент пісок цегла | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко О.Є |  |
| Каналізаційні насосні станції |  |
| 1 | КНС-2 - ремонт віконних рам | 2 ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 2 | КНС - 2,3,4,5,6,10 - ремонт м якой покрівлі | 845 м2 | рубероїд-966м2 бітум - 2084 кг | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 3 | КНС - 2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок | 20 м | воздуховод Д250мм | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 4 | КНС - 3 - прокладка трубопроводу Д15 мм | 40 м 2 шт. 2 шт. 8 шт. | труба ПЕ-100 Д20 перехід 15мм вентиль Д15мм угол 90 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 5 | КНС-3 - часткова заміна напорнога колектора Д100мм | 70 м 1 од. 1 од. 2 од. 3 од. 1 од. | труба ПЕ-100 Д110 перех.мет/пл. Д110 фланец мет Д150 муфта Д110 коліно 90 Д110 фланец 110х100 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 6 | КНС -11 - часткова заміна напорного колектора Д90мм | 20м 1 шт. | труба ПЕ-100 Д90 муфта Д90 | ЛКСП ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 7 | КНС-3,6 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення | 2 шт. 18 м 26 м 5 кг | лист мет.3мм 1х2м уголок 50х50 уголок 75х75 електроди 4мм | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 8 | КНС- 6 : - ремонт насосу ФГ 144/46 - ремонт прибудованого приміщення | 2 шт. 50 кг | підшипник 318 цемент | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| 9 | КНС - 10 - ремонт решіток у грабельному відділенні | 8 м 5 кг | мет. круг.Д16 уголок 30х30 електроди 4мм | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |  |
| Каналізаційні мережі/центральна дільниця/ |  |
| 1 | вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 24 м | труба пл.Д200мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | вул.Канатна,84а - заміна каналізаційних мереж Д150мм | 30 м | труба пл.Д150мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 3 | вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м | труба пл.Д200мм | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | вул.Штейгерська,11 - ремонт колодязя | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 кришка Д620 плита перекриття 1000 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | вул.М.Грушевського - Ф.М.Чернишова - ремонт колодязя | 3 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1500 кришка Д620 плита перекриття 1500 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |
| Каналізаційні мережі/південна дільниця/ |
| 1 | Парк Сосюри - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м 4 шт. | труба пл.Д200мм муфта Д200 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | Парк Сосюри - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 кришка Д620 плита перекриття 1000 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 3 | вул.Одеська,12 - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 плита перекриття 1000 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 4 | вул.Жовтнева,1-3 - ремонт колодязя | 1 шт. | плита перекриття 1500 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 5 | кв.Центральний,30 - ремонт колодязя | 1 шт. | плита перекриття 1500 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Тараніщенко О.І. |
|  | Всього по підприємству: | 8559.351 тис.грн. |

КП «ЛЖЕК № 1»

| № п/п | Місцезнаходження і найменування робіт | Кількість, од. вим. | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| РЕМОНТ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ |
| 1 | Юнацька, 80 | 70 м2 | 21 350 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | пр.Перемоги, 111 | 100 м2 | 30 500 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | пр.Перемоги, 109 | 150 м2 | 45 750 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Гетьманська, 46 | 20 м2 | 6 100 | Власні кошти | II квартал |  |
| 5 | Гарібальді, 46 | 70 м2 | 21 350 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 6 | Гетьманська, 24 | 150 м2 | 45 750 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 7 | Сковороди, 106 | 120 м2 | 36 600 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 8 | Сковороди, 108 | 100 м2 | 30 500 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 9 | Сковороди, 113 | 70 м2 | 21 350 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | пр.Перемоги, 94 | 150 м2 | 45 750 | Власні кошти | III квартал |  |
| 11 | пр.Перемоги, 129 | 60 м2 | 18 300 | Власні кошти | III квартал |  |
| 12 | пр.Перемоги, 119 | 150 м2 | 45 750 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 13 | пр.Перемоги, 113 | 120 м2 | 36 600 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 14 | Соборна, 84 | 80 м2 | 24 400 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 15 | Незалежності, 5 | 50 м2 | 15 250 | Власні кошти | ІІквартал | Дуракова Н.І. |
| 16 | К.Лібкнехта, 27 | 60 м2 | 18 300 | Власні кошти | ІІ квартал |  |
| 17 | К.Лібкнехта, 32 | 60 м2 | 18 300 | Власні кошти | II квартал |  |
| 18 | Комунальна, 37 | 80 м2 | 24 400 | Власні кошти | III квартал |  |
| 19 | Незалежності,7 | 80 м2 | 24 400 | Власні кошти | III квартал |  |
| 20 | Гора Попова, 27 | 40 м2 | 12 200 | Власні кошти | III квартал |  |
| 21 | К.Лібкнехта, 28 | 50 м2 | 15 250 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 1 830 м2 | 558 150 |  |
| РЕМОНТ ШИФЕРНОЇ ПОКРІВЛІ |
| 1 | Сосюри, 356 | 60 м2 | 17 700 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Сосюри, 360 | 90 м2 | 26 550 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Сосюри, 368 | 60 м2 | 17 700 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Сосюри, 294 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | II квартал |  |
| 5 | Докучаєва, 8 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 6 | Докучаєва, 10 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 7 | Докучаєва, 12 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 8 | Докучаєва, 18 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 9 | Менделєєва, 61 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | Довженко, 4 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 11 | Довженко, 9 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 12 | Шкільна, 18 | 60 м2 | 17 700 | Власні кошти | III квартал |  |
| 13 | Довженко, 6 | 60 м2 | 17 700 | Власні кошти | III квартал |  |
| 14 | Довженко, 7 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 15 | Канатна, 30 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 16 | Сосюри, 282 | 50 м2 | 14 750 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 17 | Соборна, 60 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 18 | Гетьманська ,63 | 80 м2 | 23 600 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 19 | Гетьманська, 52 | 10 м2 | 2 950 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 20 | Малиновського, 16 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 21 | К.Лібкнехта, 36 | 10 м2 | 2 950 | Власні кошти | II квартал | Дуракова Н.І. |
| 22 | Гора Попова, 4 | 10 м2 | 2 950 | Власні кошти | II квартал |  |
| 23 | Українська, 26 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | II квартал |  |
| 24 | Гора Попова, 25 | 20 м2 | 5 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 25 | Жовтнева, 7 | 18 м2 | 5 310 | Власні кошти | III квартал |  |
| 26 | Івасюка, 15 | 10 м2 | 2 950 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 27 | Червона,19 | 8 м2 | 2 360 | Власні кошти | II квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 806 м2 | 237 770 |  |
| РЕМОНТ ОГОЛОВКІВ ДВК |
| 1 | Сосюри, 352 | 2 шт. | 572 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Сосюри, 360 | 2 шт. | 572 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Сосюри,368 | 2 шт. | 572 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Шкільна,10 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 5 | Шкільна,18 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | Сковороди,115 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 7 | Шкільна, 1 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 8 | Докучаєва,9а | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 9 | Канатна,30 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | Менделєєва,52 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 11 | Жовтнева, 10 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | II квартал | Дуракова Н.І. |
| 12 | Жовтнева,1 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
| 13 | Жовтнева,3 | 2 шт. | 572 | Власні кошти | II квартал |  |
| 14 | Жовтнева,5 | 2 шт. | 572 | Власні кошти | III квартал |  |
| 15 | Миру, 14 | 1 шт. | 286 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 20 шт. | 5 720 |  |
| ВСТАНОВЛЕННЯ КОНЬКІВ ШИФЕРНОЇ ПОКРІВЛІ |
| 1 | Сосюри, 356 | 12 м/п | 804 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. Дуракова Н.І. |
| 2 | Сосюри, 360 | 18 м/п | 1 206 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Сосюри, 368 | 12 м/п | 804 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Сосюри,294 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | II квартал |  |
| 5 | Докучаєва, 8 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | II квартал |  |
| 6 | Докучаєва,10 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | II квартал |  |
| 7 | Докучаєва,12 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | II квартал |  |
| 8 | Докучаєва,18 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | II квартал |  |
| 9 | Менделєєва,61 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | Довженко,4 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 11 | Довженко,9 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 12 | Шкільна,18 | 12 м/п | 804 | Власні кошти | III квартал |  |
| 13 | Довженко,6 | 12 м/п | 804 | Власні кошти | III квартал |  |
| 14 | Довженко,7 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 15 | Канатна,30 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 16 | Сосюри,282 | 12 м/п | 804 | Власні кошти | III квартал |  |
| 17 | Соборна,60 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 18 | Гетьманська,63 | 16 м/п | 1 072 | Власні кошти | III квартал |  |
| 19 | Гетьманська,52 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 20 | Малиновського,16 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
| 21 | Гора Попова,26 | 4 м/п | 268 | Власні кошти | IІ квартал |  |
| 22 | Гора Попова,17 | 4 м/п | 268 | Власні кошти | II квартал |  |
| 23 | Українська,26 | 8 м/п | 536 | Власні кошти | III квартал |  |
| 24 | Жовтнева,2 | 6 м/п | 402 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 192 м/п | 12 864 |  |
| ПРОЧИСТКА ДВК |
| 1 | Жилий фонд (непередбачені заявки) | 45 шт. | 2 835 | Власні кошти | I - IY квартал | Смірнова Г.В. Дуракова Н.І. |
| 2 | Жовтнева,10 | 9 шт | 567 | Власні кошти | II квартал | Дуракова Н.І. |
| 3 | Жовтнева,1 | 8 шт | 504 | Власні кошти | III квартал |  |
| 4 | Жовтнева,3 | 6 шт | 378 | Власні кошти | III квартал |  |
| 5 | Жовтнева,5 | 6 шт | 378 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | Миру,14 | 9 шт | 567 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 83 шт. | 5 229 |  |
| ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ |
| 1 | Сковороди,106 | 1 шт. | 130 | Власні кошти | III квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Комунальна,32 | 1 шт. | 130 | Власні кошти | III квартал | Дуракова Н.І. |
| 3 | Івасюка,17 | 4 шт. | 520 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ : | 6 шт. | 780 |  |
| РЕМОНТ ТЕМПЕРАТУРНИХ, МІЖБЛОКОВИХ ШВІВ |
| 1 | пр.Перемоги,109 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | пр.Перемоги,111 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | пр.Перемоги,113 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Гетьманська,24 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | III квартал |  |
| 5 | Гарібальді,36 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | Гарібальді,46 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | IІI квартал |  |
| 7 | Маресьєва,1 | 35 м/п | 3 150 | Власні кошти | II квартал | Дуракова Н.І. |
| 8 | Кольцова,4 | 15 м/п | 1 350 | Власні кошти | III квартал |  |
| 9 | 2-го Вересня,12 | 15 м/п | 1 350 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | Миру,13 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 11 | Миру,4 | 12 м/п | 1 080 | Власні кошти | III квартал |  |
| 12 | К.Лібкнехта,26 | 18 м/п | 1 620 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 311 м/п | 27 990 |  |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ |
| 1 | Малмновського,16 | 1 шт. | 520 | Власні кошти | IІ квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Соборна,113 | 1 шт. | 520 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 3 | Канатна,84 | 1 шт | 520 | Власні кошти | IІІ квартал |  |
| 4 | Гора Попова,26 | 5 шт. | 2 600 | Власні кошти | IIІ квартал | Дуракова Н.І. |
| 5 | Червона,19 | 2 шт. | 1 040 | Власні кошти | IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 10 шт. | 5 200 |  |
| РЕМОНТ ВІКОННИХ РАМ |
| 1 | Юнацька,80 | 6 шт. | 252 | Власні кошти | IІ квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Гетьманська,35 | 6 шт. | 252 | Власні кошти | I квартал |  |
| 3 | Сковороди,113 | 15 шт. | 630 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Гетьманська,24 | 6 шт. | 252 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,146 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
| 6 | Сосюри,158 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
| 7 | Сосюри,160 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | II квартал |  |
| 8 | Сосюри,176 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | I квартал |  |
| 9 | Сосюри,178 | 2 шт | 84 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
| 9 | пр.Перемоги,135 | 4 щт. | 168 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | пр.Перемоги,131 | 4 шт. | 168 | Власні кошти | IІІ квартал |  |
| 11 | пр.Перемоги,115 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 12 | пр.Перемоги,111 | 2 шт. | 84 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 13 | пр.Перемоги,109 | 4 шт. | 168 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
| 14 | пр.Перемоги,113 | 2 шт | 84 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 15 | пр.Перемоги,94 | 6 шт | 252 | Власні кошти | IІ квартал |  |
| 16 | Гора Попова,20 | 5 шт | 210 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 17 | Гора Попова,24 | 7 шт | 294 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 18 | 2-гоВересня,2 | 8 шт | 336 | Власні кошти | II квартал |  |
| 19 | Гора Попова,17 | 6 шт | 252 | Власні кошти | II квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 93 шт. | 3 906 |  |
| РЕМОНТ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ |
| 1 | Гетьманська,35 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | I квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Юнацька,80 | 3 шт. | 600 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Сковороди,113 | 8 шт. | 1 600 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Гетьманська,24 | 5 шт. | 1 000 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,146 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | Сосюри,158 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | IІІ квартал |  |
| 7 | Сосюри,160 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 8 | Cосюри,176 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | II квартал |  |
| 9 | Сосюри,178 | 2 шт. | 400 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | пр.Перемоги,135 | 5 шт | 1 000 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 33 шт. | 6 600 |  |
| РЕМОНТ ВІДМОСТКИ |
| 1 | Cосюри,150 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. . |
| 2 | Сковороди,115 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Менделєєва,46 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Гетьманська,46 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | II квартал |  |
| 5 | Сковороди,113 | 20 м2 | 3 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | пр.Перемоги,94 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | III квартал |  |
| 7 | Сосюри,368 | 5 м2 | 975 | Власні кошти | III квартал |  |
| 8 | Докучаєва,2а | 5 м2 | 975 | Власні кошти | III квартал |  |
| 9 | Канатна,84а | 5 м2 | 975 | Власні кошти | III квартал |  |
| 10 | Докучаєва,9а | 5 м2 | 975 | Власні кошти | III квартал |  |
| 11 | Сосюри,356 | 10 м2 | 1 950 | Власні кошти | III квартал |  |
| 12 | Гора Попова,20 | 5 м2 | 975 | Власні кошти | IIІ квартал | Дуракова Н.І. |
| 13 | Гора Попова,24 | 7 м2 | 1 365 | Власні кошти | IIІ квартал |  |
| 14 | 2-го Вересня,2 | 8 м2 | 1 560 | Власні кошти | ІІ квартал |  |
| 15 | Гора Попова,17 | 6 м2 | 1 170 | Власні кошти | IІІ квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 126 м2 | 24 570 |  |
| РЕВІЗІЯ ВРЩ |
| 1 | Житловий фонд (згідно графіка) | 88 шт. | 13 200 | Власні кошти | I - IY квартал | Лавренко Н.Є. Дуракова Н.І. |
|  | РАЗОМ: | 88 шт. | 13 200 |  |  |  |
| ПОКРАСКА ГАЗОВОГО КОЛЕКТОРА |
| 1 | Гарібальді,46 | 100 м/п | 7 800 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Грушевського,6 | 50 м/п | 3 900 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | Сосюри,178 | 50 м/п | 3 900 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | Сосюри,180 | 50 м/п | 3 900 | Власні кошти | III квартал |  |
| 5 | пр.Перемоги,109 | 210 м/п | 16 380 | Власні кошти | III квартал |  |
| 6 | пр.Перемоги,111 | 210 м/п | 16 380 | Власні кошти | III квартал |  |
| 7 | Гора Попова,20 | 33 м/п | 2 574 | Власні кошти | III квартал | Дуракова Н.І. |
| 8 | Гора Попова,24 | 33 м/п | 2 574 | Власні кошти | III квартал |  |
| 9 | 2-го Вересня,2 | 41 м/п | 3 198 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 10 | Гора Попова,17 | 42 м/п | 3 276 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 819м/п | 63 882 |  |
| СКЛІННЯ ВІКОННИХ РАМ |
| 1 | Житловий фонд | 31 м2 | 2 418 | Власні кошти | IІ -III квартал | Смірнова Г.В., Дуракова Н.І. |
|  | РАЗОМ: | 31 м2 | 2 418 |  |
| РЕМОНТ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ |
| 1 | пр.Перемоги,119 | 10 м/п | 800 | Власні кошти | III квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | пр.Перемоги,111 | 8 м/п | 640 | Власні кошти | III квартал | Смірнова Г.В. |
| 3 | пр.Перемоги,113 | 8 м/п | 640 | Власні кошти | III квартал |  |
| 4 | пр.Перемоги,115 | 8 м/п | 640 | Власні кошти | III квартал |  |
| 5 | Гарібальді,46 | 6 м/п | 480 | Власні кошти | II квартал |  |
| 6 | Юнацька,80 | 6 м/п | 480 | Власні кошти | II квартал |  |
| 7 | Сковороди,106 | 8 м/п | 640 | Власні кошти | II квартал |  |
| 8 | К.Лібкнехта,32 | 6 м/п | 480 | Власні кошти | III квартал | Дуракова Н.І. |
| 9 | Комунальна,35 | 8 м/п | 640 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 68 м/п | 5 440 |  |
| РЕМОНТ ЗЛИВОСТОКІВ |
| 1 | пр.Перемоги,109 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | II квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | пр.Перемоги,111 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | II квартал |  |
| 3 | пр.Перемоги,113 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | II квартал |  |
| 4 | пр.Перемоги,119 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | II квартал |  |
| 5 | Сковороди,113 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | II квартал |  |
| 6 | Сковороди,106 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | ІІІ квартал |  |
| 7 | Сковороди,108 | 6 м/п | 540 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 42 м/п | 3 780 |  |
| РЕМОНТ СЛУХОВИХ ВІКОН |
| 1 | Шкільна,18 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | III квартал | Смірнова Г.В. |
| 2 | Довженко,9 | 2 шт. | 140 | Власні кошти | III квартал |  |
| 3 | Сосюри,352 | 2 шт. | 140 | Власні кошти | III квартал |  |
| 4 | Шкільна,10 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,356 | 2 шт. | 140 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 6 | Сосюри,360 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 7 | Грушевського,4 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 8 | Грушевського,9 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | IY квартал |  |
| 9 | Красна,19 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | III квартал | Дуракова Н.І. |
| 10 | Кольцова,2 | 1 шт. | 70 | Власні кошти | III квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 13 шт. | 910 |  |
| ЗАМІНА ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ d=15 – d=100 |
| 1 | Сосюри,354 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал | Жоржина О.В. |
| 2 | Сосюри,356 | 50 м | 4 000 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 3 | Сосюри,358 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 4 | Сосюри,360 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,362 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 6 | Сосюри,368 | 16 м | 1 280 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 7 | Менделєєва,46 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 8 | Менделєєва,48 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 9 | Менделєєва,52 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 10 | Менделєєва,56 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 11 | Менделєєва,61 | 8 м | 640 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 12 | Гетьманська,46 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 13 | Гетьманська,52 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 14 | Гетьманська,63 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 15 | Соборна,84 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 16 | Сковороди,106 | 25 м | 2 000 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 17 | Сковороди,108 | 25 м | 2 000 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 18 | Сковороди,110 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 19 | Сковороди,113 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 20 | Сковороди,115 | 15 м | 1 200 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 21 | Соборна,113 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 22 | Соборна,115 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 23 | Юнацька,80 | 16 м | 1 280 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 24 | Шкільна,3 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 25 | Шкільна,7 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 26 | Шкільна,18 | 15 м | 1 200 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 27 | Шкільна,10 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 28 | Довженко,4 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 29 | Довженко,6 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 30 | Довженко,7 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 31 | Довженко,90 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 32 | пр.Перемоги,109 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал | Кравченко В.В. |
| 33 | пр.Перемоги,111 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 34 | пр.Перемоги,113 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 35 | пр.Перемоги,115 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 36 | пр.Перемоги,119 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 37 | Ген.Потапенко,49 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 38 | пр.Перемоги,94 | 40 м | 3 200 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 39 | пр.Перемоги,129 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 40 | пр.Перемоги,131 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 41 | пр.Перемоги,135 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 42 | пр.Перемоги,137 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 43 | Сосюри,352 | 60 м | 4 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 44 | Гарібальді,46 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 45 | Гетьманська, 24 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 46 | 2-го Вересня,2 | 34 м | 2 720 | Власні кошти | I-IY квартал | Топіло С.В. |
| 47 | 2-го Вересня,12 | 26 м | 2 080 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 48 | Гора Попова,26 | 8 м | 640 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 840 м | 67 200 |  |
| ЗАМІНА ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ГОРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ d=20 – d=100 |
| 1 | Так як г/водопостачання відсутнє (за рішенням виконкому) підготовка мереж не запланована |  |  |  |  |  |
| ЗАМІНА ТРУБОПРОВОДІВ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ d=20 – d=100 |
| 1 | Сосюри,356 | 8 м | 640 | Власні кошти | I-IY квартал | Жоржина О.В. |
| 2 | Сосюри,360 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 3 | Сосюри,362 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 4 | Сосюри,368 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 5 | Менделєєва,46 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 6 | Менделєєва,48 | 5 м | 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 7 | Менделєєва,52 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 8 | Менделєєва,56 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 9 | Менделєєва,61 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 10 | Менделєєва,62 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 11 | Гетьманська,46 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 12 | Гетьманська,52 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 13 | Соборна,84 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 14 | Сковороди,106 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 15 | Сковороди,108 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 16 | Сковороди,110 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 17 | Сковороди,113 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 18 | Сковороди,115 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 19 | Соборна,113 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 20 | Соборна,115 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 21 | Юнацька,80 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 22 | Шкільна,1 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 23 | Шкільна,3 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 24 | Шкільна,7 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 25 | Шкільна,10 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 26 | Грушевського,4 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 27 | Грушевського,6 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 28 | Грушевського,8 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 29 | Грушевського,9 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 30 | Грушевського,12 | 1 м | 80 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 31 | Довженко,4 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 32 | Довженко,6 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 33 | Сосюри,146 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 34 | Сосюри,148 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 35 | Сосюри,150 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 36 | Сосюри,154 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 37 | Сосюри,156 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 38 | Сосюри,158 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 39 | Сосюри,160 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 40 | Сосюри,174 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 41 | Сосюри,176 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 42 | Сосюри,178 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 43 | Сосюри,180 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 44 | Сосюри,182 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 45 | Вугільна,2 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 46 | Вугільна,4 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 47 | Тичини,20 | 4 м | 320 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 48 | Докучаєва,2а | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 49 | Канатна,84а | 1 м | 80 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 50 | Канатна,108 | 2 м | 160 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 51 | пр.Перемоги,109 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал | Кравченко В.В. |
| 52 | пр.Перемоги,111 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 53 | пр.Перемоги,113 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 54 | пр.Перемоги,119 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 55 | Ген.Потапенко,49 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 56 | пр.Перемоги,129 | 60 м | 4 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 57 | пр.Перемоги,131 | 25 м | 2 000 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 58 | пр.Перемоги,135 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 59 | пр.Перемоги,137 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 60 | Сосюри,326 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 61 | Сосюри,352 | 30 м | 2 400 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 62 | Гарібальді,46 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 63 | Гетьманська,24 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 64 | Гетьманська,35 | 10 м | 800 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 65 | Украинська,24 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 66 | Незалежності,5 | 9 м | 720 | Власні кошти | I-IY квартал | Топіло С.В. |
| 67 | К.Лібкнехта,36 | 16 м | 1 280 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 68 | Комунальна,38 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 69 | Гора Попова,27 | 20 м | 1 600 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 70 | Гора Попова,3 | 6 м | 480 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 641 м | 51 280 |  |
| ЗАМІНА ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ d=15 – d=100 |
| 1 | Сосюри,354 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал | Жоржина О.В. |
| 2 | Сосюри,356 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 3 | Сосюри,358 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 4 | Сосюри,360 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,362 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 6 | Сосюри,368 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 7 | Менделєєва,42 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 8 | Менделєєва,46 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 9 | Менделєєва,48 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 10 | Менделєєва,52 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 11 | Менделєєва,56 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 12 | Менделєєва,61 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 13 | Менделєєва,62 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 14 | Гетьманська,46 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 15 | Гетьманська,52 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 16 | Гетьманська,63 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 17 | Соборна,84 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 18 | Сковороди,106 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 19 | Сковороди,108 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 20 | Сковороди,110 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 21 | Сковороди,113 | 2шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 22 | Сковороди,115 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал | Жорожина О.В. |
| 23 | Соборна,113 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 24 | Соборна,115 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 25 | Юнацька,80 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 26 | Шкільна,1 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 27 | Шкільна,3 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 28 | Шкільна,7 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 29 | Шкільна,18 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 30 | Шкільна,10 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 31 | Довженко,4 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 32 | Довженко,6 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 33 | Довженко,90 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 34 | пр.Перемоги,109 | 15 шт. | 2 250 | Власні кошти | I - IY квартал | Кравченко В.В.. |
| 35 | пр.Перемоги,111 | 12 шт. | 1 800 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 36 | пр.Перемоги,113 | 15 шт. | 2 250 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 37 | пр.Перемоги,115 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 38 | пр.Перемоги,119 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 39 | Ген.Потапенко,49 | 8 шт. | 1 200 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 40 | пр.Перемоги,94 | 15 шт. | 2 250 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 41 | пр.Перемоги,129 | 15 шт. | 2 250 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 42 | пр.Перемоги,131 | 4 шт. | 600 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 43 | пр.Перемоги,135 | 8 шт. | 1 600 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 44 | пр.Перемоги,137 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 45 | Сосюри,352 | 20 шт. | 3 000 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 46 | Гарібальді,36 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I - IY квартал |  |
| 47 | Гарібальді,46 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 48 | Гетьманська,24 | 12 шт. | 1 800 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 49 | Гетьманська,35 | 8 шт. | 1 200 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 50 | Незалежності,7 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал | Топіло С.В. |
| 51 | Комунальна,4 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 52 | Українська,20 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 53 | Маресьєва,1 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 54 | Гора Попова,15 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 241 шт. | 36 150 |  |
| ЗАМІНА ЗАПІРНОІ АРМАТУРИ СИСТЕМИ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ d=20 – d=100 |
| 1 | Сосюри,354 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал | Жоржина О.В. |
| 2 | Сосюри,356 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 3 | Сосюри,360 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 4 | Менделєєва,52 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 5 | Менделєєва,56 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 6 | Гетьманська,46 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 7 | Гетьманська,52 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 8 | Соборна,84 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 9 | Сковороди,110 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 10 | Сковороди,106 | 1 шт | 150 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 11 | Сковороди,108 | 2 шт | 300 | Власні кошти | I-IY квартал |  |
| 12 | Сковороди,115 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 13 | Сковороди,113 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 14 | Шкільна,3 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 15 | Грушевського,12 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 16 | Довженко,4 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 17 | Довженко,6 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 18 | Сосюри,146 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 19 | Сосюри,148 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 20 | Сосюри,150 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 21 | Сосюри,156 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 22 | Сосюри,158 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 23 | Сосюри,174 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 24 | Сосюри,176 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 25 | Сосюри,178 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 26 | Вугільна,2 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 27 | Вугільна,4 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 28 | Тичини,20 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 29 | Докучаєва,2а | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 30 | Канатна,108 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 31 | пр.Перемоги,109 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал | Кравченко В.В. . |
| 32 | пр.Перемоги,111 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 33 | пр.Перемоги,113 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 34 | пр.Перемоги,115 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 35 | пр.Перемоги,119 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 36 | Ген.Потапенко,49 | 4 шт. | 600 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 37 | пр.Перемоги,94 | 2 шт. | 300 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 38 | пр.Перемоги,129 | 6 шт. | 900 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 39 | пр.Перемоги,131 | 4 шт. | 600 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 40 | пр.Перемоги,135 | 4 шт. | 600 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 41 | пр.Перемоги,137 | 4 шт. | 600 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 42 | Сосюри,352 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 43 | Гарібальді,36 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 44 | Гарібальді,46 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 45 | Гетьманська,24 | 10 шт. | 1 500 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 46 | Гетьманська,35 | 8 шт. | 1 200 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 47 | К.Лібкнехта,32 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал | Топіло С.В. |
| 48 | Незалежності,7 | 1 шт. | 150 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 161 шт. | 24 150 |  |
| ЗАМІНА ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ d=20 – d=100 |
| 1 | Так як г/водопостачання відсутнє (за рішенням виконкому) підготовка мереж не запланована |  |  |  |  |  |
| ЗАМІНА ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ d=50 – d=100 |
| 1 | Сосюри,354 | 6 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал | Жоржина О.В. |
| 2 | Сосюри,356 | 10 м | 780 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 3 | Сосюри,358 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 4 | Сосюри,360 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 5 | Сосюри,368 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 6 | Менделєєва,48 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 7 | Менделєєва,52 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 8 | Менделєєва,56 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 9 | Менделєєва,61 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 10 | Менделєєва,63 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 11 | Соборна,60 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 12 | Сковороди,106 | 8 м | 624 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 13 | Сковороди,108 | 10 м | 780 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 14 | Сковороди,110 | 6 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 15 | Сковороди,113 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 16 | Сковороди,115 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал | Жоржина О.В. |
| 17 | Юнацька,80 | 6 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 18 | Шкільна,3 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 19 | Шкільна,7 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 20 | Шкільна,18 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 21 | Шкільна,10 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 22 | Грушевського,4 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 23 | Грушевського,6 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 24 | Грушевського,9 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 25 | Довженко,4 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 26 | Довженко,6 | 8 м | 624 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 27 | Соборна,84 | 1 м | 78 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 28 | Довженко,90 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 29 | Вугільна,2 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 30 | Вугільна,4 | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 31 | Докучаєва,2а | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 32 | Канатна,84а | 2 м | 156 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 33 | пр.Перемоги,109 | 5 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал | Кравченко В.В.. |
| 34 | пр.Перемоги,111 | 5 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 35 | пр.Перемоги,113 | 8 м | 624 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 36 | пр.Перемоги,115 | 8 м | 624 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 37 | пр.Перемоги,119 | 10 м | 780 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 38 | Ген.Потапенко,49 | 3 м | 234 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 39 | пр.Перемоги,94 | 10 м | 780 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 40 | пр.Перемоги,129 | 10 м | 780 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 41 | пр.Перемоги,131 | 3 м | 234 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 42 | пр.Перемоги,135 | 3 м | 234 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 43 | пр.Перемоги,137 | 3 м | 234 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 44 | Сосюри,352 | 15 м | 1 170 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 45 | Гарібальді,36 | 3 м | 234 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 46 | Гарібальді,46 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 47 | Гетьманська,24 | 6 м | 468 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 48 | Гетьманська,35 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
| 49 | Комунальна,32 | 8 м | 624 | Власні кошти | I – IY квартал | Топіло С.В. |
| 50 | Українська,24 | 4 м | 312 | Власні кошти | I – IY квартал |  |
|  | РАЗОМ: | 239 м | 18 642 |  |
| Всього по підприємству: | 1175.831 тис.грн. |

КП «ЛЖЕК № 3»

| № | Місцезнаходження та найменування робіт | Од.вим | Кіл-ть | Обладнання | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. | Джерело вінансування | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.М'яка покрівля. |
| 1 | пр. Перемоги 96 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | березень |
| 2 | пр.Перемоги 98 | м ² | 80 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 20,16 | кошти підприемства | березень |
| 3 | пр.Перемоги 100 | м ² | 80 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 20,16 | кошти підприемства | березень |
| 4 | пр.Перемоги 102 | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | березень |
| 5 | пр.Перемоги 152 | м ² | 70 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 17,64 | кошти підприемства | квітень |
| 6 | пр.Перемоги 161 | м ² | 70 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 17,64 | кошти підприемства | квітень |
| 7 | пр.Перемоги 163 | м ² | 70 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 17,64 | кошти підприемства | квітень |
| 8 | пр.Перемоги 165 | м ² | 55 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 13,86 | кошти підприемства | квітень |
| 9 | пр.Перемоги 142 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | травень |
| 10 | пр.Перемоги 144 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | травень |
| 11 | пр.Перемоги 155 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | травень |
| 12 | пр.Перемоги 153 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | травень |
| 13 | пр.Перемоги 151 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | червень |
| 14 | вул.Ген.Потапенко 216 | м ² | 40 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 10,08 | кошти підприемства | червень |
| 15 | вул.Ген.Потапенко 218 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | червень |
| 16 | вул.Ген.Потапенко 222 | м ² | 45 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 11,34 | кошти підприемства | червень |
| 17 | вул.Ген.Потапенко 224 | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | липень |
| 18 | вул.Пирогова 2а | м ² | 40 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 10,08 | кошти підприемства | липень |
| 19 | вул.Костромська 37 | м ² | 80 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 20,16 | кошти підприемства | липень |
| 20 | вул.Курячого 2а | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | липень |
| 21 | вул.Першотравнева 24 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | липень |
| 22 | вул.Г.Сковороди 116 | м ² | 80 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 20,16 | кошти підприемства | липень |
| 23 | вул.Сосюри 289 | м ² | 80 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 20,16 | кошти підприемства | липень |
| 24 | вул.Сосюри 291 | м ² | 120 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 30,24 | кошти підприемства | вересень |
| 25 | вул.Сосюри 293 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | вересень |
| 26 | вул.Сосюри 295 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | вересень |
| 27 | вул.Сосюри 297 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | вересень |
| 28 | вул Сосюри 299 | м ² | 40 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 22,68 | кошти підприемства | вересень |
| 29 | вул.Сосюри 345 | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | вересень |
| 30 | вул.Сосюри 357 | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | квітень |
| 31 | вул.Сосюри 359 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | квітень |
| 32 | вул. Сосюри 372 | м ² | 45 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 11,34 | кошти підприемства | червень |
| 33 | вул. Сосюри 434 | м ² | 110 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 27,72 | кошти підприемства | квітень |
| 34 | вул.Ломоносова 2а | м ² | 45 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 11,34 | кошти підприемства | липень |
| 35 | вул.Глінки 37 | м ² | 150 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 37,80 | кошти підприемства | липень |
| 36 | іул.Газовиків 1а | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | липень |
| 37 | кв. 50 років Перемоги 1 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | квітень |
| 38 | кв. 50 років Перемоги 2 | м ² | 60 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 15,12 | кошти підприемства | квітень |
| 39 | вул.Глінки 3 | м ² | 90 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 22,68 | кошти підприемства | квітень |
| 40 | кв. 50 років Перемоги 3 | м ² | 36 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 9,10 | кошти підприемства | квітень |
| 41 | вул.Соборна 89 | м ² | 50 | покрівельний матеріал, бітум,допом. матеріали | 12,60 | кошти підприемства | вересень |
|  | Підсумки : |  | 2438 |  | 627,20 |  |  |
| 2.Шіферная покрівля |
| 1 | вул. Глінки 6 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | квітень |
| 2 | вул. Глінки 14 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | квітень |
| 3 | вул. Глінки 16 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | квітень |
| 4 | вул. Глінки 10 | м ² | 25 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 8,12 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | вул.Ген. Потапенко 252 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | квітень |
| 6 | вул.Ген. Потапенко 244 | м ² | 20 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 6,50 | кошти підприемства | травень |
| 7 | вул.Ген. Потапенко 214 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | травень |
| 8 | вул.Європейська 145 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | травень |
| 9 | вул.Першотравнева 112 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | травень |
| 10 | пр.Перемоги 169 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | травень |
| 11 | пр Перемоги 150 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,66 | кошти підприемства | травень |
| 12 | пр. Перемоги 154 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | травень |
| 13 | пр. Перемоги 167 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | червень |
| 14 | пр. Перемоги 156 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | червень |
| 15 | вул.В.Сосюри 446 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,66 | кошти підприемства | червень |
| 16 | вул.Першотравнева 4 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,66 | кошти підприемства | червень |
| 17 | вул.В.Сосюри 369 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,66 | кошти підприемства | червень |
| 18 | пр.Лесничого 12 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,78 | кошти підприемства | червень |
| 19 | пр.Перемоги 148 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 22,47 | кошти підприемства | липень |
| 20 | пр.Перемоги 147 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | липень |
| 21 | пр.Перемоги 146 | м ² | 36 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,66 | кошти підприемства | липень |
| 22 | пр.Перемоги 145 | м ² | 34 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 11,05 | кошти підприемства | липень |
| 23 | пр.Перемоги 175 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | липень |
| 24 | вул.В.Сосюри 361 | м ² | 30 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 9,75 | кошти підприемства | липень |
| 25 | вул.В.Сосюри 418 | м ² | 50 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 16,20 | кошти підприемства | липень |
| 26 | вул.В.Сосюри 379 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | вересень |
| 27 | вул.В.Сосюри 364 | м ² | 124 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 40,18 | кошти підприемства | вересень |
| 28 | вул.В.Сосюри 365 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | вересень |
| 29 | вул.В.Сосюри 428 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | вересень |
| 30 | вул.Ген.Радіевського 12 | м ² | 14 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 4,50 | кошти підприемства | вересень |
| 31 | вул.Агафонова 35 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | вересень |
| 32 | вул.24-ї бригади ЗСУ 53 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | вересень |
| 33 | вул.Будівельників 17 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | вересень |
| 34 | вул.Ген. Потапенко 285 | м ² | 40 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 13,00 | кошти підприемства | вересень |
| 35 | вул.Ген. Потапенко 291 | м ² | 40 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 13,00 | кошти підприемства | вересень |
| 36 | вул.Ген. Потапенко 250 | м ² | 16 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,20 | кошти підприемства | серпень |
| 37 | вул.К. Маркса 136,138,140,144 | м ² | 43 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 13,93 | кошти підприемства | серпень |
| 38 | вул.Карбишева 147 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | серпень |
| 39 | вул.Тепла 19 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | серпень |
| 40 | вул.Московська 300 | м ² | 14 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 4,50 | кошти підприемства | серпень |
| 41 | вул.Московська 304 | м ² | 14 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 4,50 | кошти підприемства | серпень |
| 42 | вул.Московська 306 | м ² | 14 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 4,50 | кошти підприемства | серпень |
| 43 | вул.Першотравнева 26 | м ² | 50 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 16,20 | кошти підприемства | серпень |
| 44 | вул.Першотравнева 28 | м ² | 28 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 9,07 | кошти підприемства | жовтень |
| 45 | вул.Першотравнева 98 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | жовтень |
| 46 | вул.Першотравнева 100 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | жовтень |
| 47 | вул.Першотравнева 106 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | жовтень |
| 48 | вул.Ломоносова 13 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | жовтень |
| 49 | вул.24-ї бригади ЗСУ 40 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 13,65 | кошти підприемства | жовтень |
| 50 | вул.24-ї бригади ЗСУ 51 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 13,65 | кошти підприемства | листопад |
| 51 | вул Мичуріна 17 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | листопад |
| 52 | вул.Мичуріна 16 | м ² | 18 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 5,85 | кошти підприемства | листопад |
| 53 | вул.Лесничого 24 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | листопад |
| 54 | вул.Лесничого 11 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | листопад |
| 55 | вул.Першотравнева 6 | м ² | 24 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 7,80 | кошти підприемства | листопад |
| 56 | вул.В.Сосюри 426 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | листопад |
| 57 | вул.Лесничого 57 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | листопад |
| 58 | вул.В.Сосюри 426 | м ² | 12 | шифер,цвяхи,допом.матеріали | 3,90 | кошти підприемства | листопад |
|  | Підсумки : |  | 1408 |  | 475,45 |  |  |
| 3.Ремонт димохідних труб оголовків |
| 1 | вул.В.Сосюри 399 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 2 | вул.Ген.Потапенко 216 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 3 | вул.В.Сосюри 426 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 4 | вул.В.Сосюри 370 | шт. | 2 | цегля,цемент,допом.матеріали | 5,0 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 5 | вул. В.Сосюри 363 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 6 | вул.Першотравнева 26 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 5,0 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 7 | пр. Перемоги 148 | шт. | 2 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 8 | вул.Ген.Потапенко 291 | шт. | 4 | цегля,цемент,допом.матеріали | 10,0 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 9 | вул.Європейська 145 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 10 | вул.Будівельників 18 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 11 | вул. Пирогова 9 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 12 | вул.Ген.Потапенко 238 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 13 | вул. В.Сосюри 418 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 14 | вул. В.Сосюри 420 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 15 | пр. Перемоги 152 | шт. | 1 | цегля,цемент,допом.матеріали | 2,5 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
| 16 | вул. 24-ї бригади ЗСУ 49 | шт. | 2 | цегля,цемент,допом.матеріали | 5,0 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
|  | Підсумки : | шт | 22 |  | 54,8 |  |  |
| 4.Устройство ковзанів шіферної покрівлі |
| 1 | вул. Глінки 6 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | квітень |
| 2 | вул. Глінки 14 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | квітень |
| 3 | вул. Глінки 16 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | квітень |
| 4 | вул. Глінки 10 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,67 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | вул.Ген. Потапенко 252 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | квітень |
| 6 | вул.Ген. Потапенко 244 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | травень |
| 7 | вул.Ген. Потапенко 214 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | травень |
| 8 | вул.Європейська 145 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | травень |
| 9 | вул.Першотравнева 112 | м | 12 | листи оцинковані, цвяхи | 2,03 | кошти підприемства | травень |
| 10 | пр.Перемоги 169 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | травень |
| 11 | пр Перемоги 150 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | травень |
| 12 | пр. Перемоги 154 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | травень |
| 13 | пр. Перемоги 167 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | червень |
| 14 | пр. Перемоги 156 | м | 12 | листи оцинковані, цвяхи | 2,03 | кошти підприемства | червень |
| 15 | вул.В.Сосюри 446 | м | 2 | листи оцинковані, цвяхи | 0,39 | кошти підприемства | червень |
| 16 | вул.Першотравнева 4 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | червень |
| 17 | вул.В.Сосюри 369 | м | 12 | листи оцинковані, цвяхи | 2,03 | кошти підприемства | червень |
| 18 | пр.Лесничого 12 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | червень |
| 19 | пр.Перемоги 148 | м | 12 | листи оцинковані, цвяхи | 2,03 | кошти підприемства | липень |
| 20 | пр.Перемоги 147 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | липень |
| 21 | пр.Перемоги 146 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | липень |
| 22 | пр.Перемоги 145 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | липень |
| 23 | пр.Перемоги 175 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | липень |
| 24 | вул.В.Сосюри 361 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | липень |
| 25 | вул.В.Сосюри 418 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | липень |
| 26 | вул.В.Сосюри 379 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | вересень |
| 27 | вул.В.Сосюри 364 | м | 22 | листи оцинковані, цвяхи | 3,70 | кошти підприемства | вересень |
| 28 | вул.В.Сосюри 365 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | вересень |
| 29 | вул.В.Сосюри 428 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | вересень |
| 30 | вул.Ген.Радіевського 12 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | вересень |
| 31 | вул.Агафонова 35 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | вересень |
| 32 | вул.24-ї бригади ЗСУ 53 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | вересень |
| 33 | вул.Будівельників 17 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | вересень |
| 34 | вул.Ген. Потапенко 285 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | вересень |
| 35 | вул.Ген. Потапенко 291 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | вересень |
| 36 | вул.Ген. Потапенко 250 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | серпень |
| 37 | вул.К. Маркса 136 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | серпень |
| 38 | вул.К.Маркса 140 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | серпень |
| 39 | вул.Тепла 19 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | серпень |
| 40 | вул.Московська 300 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | серпень |
| 41 | вул.Московська 304 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | серпень |
| 42 | вул.Московська 306 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | серпень |
| 43 | вул.Першотравнева 26 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | серпень |
| 44 | вул.Першотравнева 28 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | жовтень |
| 45 | вул.Першотравнева 98 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | жовтень |
| 46 | вул.Першотравнева 100 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | жовтень |
| 47 | вул.Першотравнева 106 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | жовтень |
| 48 | вул.Ломоносова 13 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | жовтень |
| 49 | вул.24-ї бригади ЗСУ 40 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | жовтень |
| 50 | вул.24-ї бригади ЗСУ 51 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | листопад |
| 51 | вул Мичуріна 17 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | листопад |
| 52 | вул.Мичуріна 16 | м | 8 | листи оцинковані, цвяхи | 1,35 | кошти підприемства | листопад |
| 53 | вул.Лесничого 24 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | листопад |
| 54 | вул.Лесничого 11 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | листопад |
| 55 | вул.Першотравнева 6 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | листопад |
| 56 | вул.В.Сосюри 426 | м | 4 | листи оцинковані, цвяхи | 0,68 | кошти підприемства | листопад |
| 57 | вул.Лесничого 57 | м | 6 | листи оцинковані, цвяхи | 1,01 | кошти підприемства | листопад |
|  | Підсумки : |  | 378 |  | 63,9 |  |  |
| 5.Герметізація інженерних вводів |
|  | Згідно весняного огляда 2017 житлового фонду КПЛЖЕК № 3 | шт | 20 | цегля,цемент | 4,160 | кошти підприемства | березень-жовтень |
|  | ИТОГО: |  | 20 |  | 4,16 |  |  |
| 6.Ремонт температурних швів |
| 1 | вул. Соборна 116 | м/п | 20 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 3,96 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 2 | вул.В.Сосюри 359 | м/п | 15 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 2,97 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 3 | пр.Перемоги 102 | м/п | 20 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 3,96 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 4 | кв. 50 років Перемоги 1 | м/п | 20 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 3,96 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 5 | вул.Першотравнева 24 | м/п | 15 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 2,97 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 6 | вул. Костромська 37 | м/п | 10 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 1,98 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 7 | вул. Ген.Потапенко 222 | м/п | 10 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 1,98 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 8 | вул. Газовиків 1а | м/п | 20 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 3,96 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 9 | пр.Перемоги 100 | м/п | 20 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 3,96 | кошти підприемства | 3-й квартал |
| 10 | пр. Перемоги 165 | м/п | 12 | л-ти пінопласту, цемент, спецтехніка | 2,37 | кошти підприемства | 3-й квартал |
|  | Підсумки : |  | 162 |  | 32,07 |  |  |
| 7. Встановлення дверей |
| 1 | вул.9 травня 54 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | березень |
| 2 | вул.Першотравнева 119 | шт | 1 | метал, дошка,електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | березень |
| 3 | вул.24-ї бригади ЗСУ 49 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | квітень |
| 4 | пр. Перемоги 142 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | вул. Ген. Потапенко 293 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | травень |
| 6 | вул. Глинки 16 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | травень |
| 7 | вул. Будівельників 17 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | червень |
| 8 | вул. В.Сосюри 357 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | червень |
| 9 | вул. Будівельників 16 | шт | 1 | метал, дошка, електрозварювання | 0,56 | кошти підприемства | липень |
|  | Підсумки : | шт | 9 |  | 5,04 |  |  |
| 8.Ремонт вікон |
| 1 | вул.Глинки 3 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | березень |
| 2 | пр.Перемоги 164 | шт. | 2 | дошка,цвяхи,герметик | 0,32 | кошти підприемства | березень |
| 3 | пр.Перемоги 145 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | березень |
| 4 | пр.Перемоги 147 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | пр.Перемоги 102 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | квітень |
| 6 | вул.Московська 167 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | квітень |
| 7 | вул.Першотравнева 104 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | квітень |
| 8 | вул.Ломоносова 2а | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | травень |
| 9 | вул. В.Сосюри 364 | шт. | 2 | дошка,цвяхи,герметик | 0,32 | кошти підприемства | травень |
| 10 | вул. В.Сосюри 289 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | травень |
| 11 | вул. Будівельників 16 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | травень |
| 12 | вул. 24-ї бригади ЗСУ 40 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | червень |
| 13 | вул. Ген.Радіевського 12 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | червень |
| 14 | вул.К. Маркса 136 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | червень |
| 15 | вул. Будівельників 20 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | червень |
| 16 | кв. 50 р.Перемоги 3/1,3 | шт. | 2 | дошка,цвяхи,герметик | 0,36 | кошти підприемства | вересень |
| 17 | кв. 50 р.Перемоги 2/2 | шт. | 4 | дошка,цвяхи,герметик | 0,64 | кошти підприемства | вересень |
| 18 | кв. 50 р.Перемоги 1/2,3 | шт. | 4 | дошка,цвяхи,герметик | 0,64 | кошти підприемства | вересень |
| 19 | вул.В.Сосюри 291 | шт. | 5 | дошка,цвяхи,герметик | 0,80 | кошти підприемства | вересень |
|  | вул.В.Сосюри 289 | шт. | 5 | дошка,цвяхи,герметик | 0,80 | кошти підприемства | листопад |
|  | пр. Перемоги 98 | шт. | 5 | дошка,цвяхи,герметик | 0,80 | кошти підприемства | листопад |
|  | пр.Перемоги 96 | шт. | 3 | дошка,цвяхи,герметик | 0,48 | кошти підприемства | листопад |
|  | вул.Агафонова 35 | шт. | 1 | дошка,цвяхи,герметик | 0,16 | кошти підприемства | червень |
|  | Підсумки : | шт | 46 |  | 7,40 |  |  |
| 9.Ремонт дверей |
| 1 | пр.Перемоги 169 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | березень |
| 2 | пр Перемоги 150 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | березень |
| 3 | пр. Перемоги 154 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | березень |
| 4 | пр. Перемоги 167 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | пр. Перемоги 156 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | квітень |
| 6 | вул.В.Сосюри 446 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | квітень |
| 7 | вул.Першотравнева 4 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | квітень |
| 8 | вул.В.Сосюри 369 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | травень |
| 9 | пр.Лесничого 12 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | травень |
| 10 | пр.Перемоги 148 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | травень |
| 11 | пр.Перемоги 147 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | травень |
| 12 | пр.Перемоги 146 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | червень |
| 13 | пр.Перемоги 145 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | червень |
| 14 | пр.Перемоги 175 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | червень |
| 15 | вул.В.Сосюри 361 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | червень |
| 16 | вул.В.Сосюри 418 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | вересень |
| 17 | вул.В.Сосюри 379 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | вересень |
| 18 | вул.В.Сосюри 364 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | вересень |
| 19 | вул.В.Сосюри 365 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | вересень |
| 20 | вул.В.Сосюри 428 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | листопад |
| 21 | вул.Агафонова 35 | шт | 2 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,640 | кошти підприемства | листопад |
| 22 | вул.В.Сосюри 426 | шт | 1 | навіси дверні,дошка,цвяхи,герметик | 0,320 | кошти підприемства | листопад |
|  | Підсумки : | шт | 31 |  | 9,920 |  |  |
| 10.Ремонт вимощення |
|  | Згідно весняного огляда 2017 житлового фонду КПЛЖЕК № 3 | м ² | 146 | цемент,щебінь,допоміжні матеріали | 19,56 | кошти підприемства | 2-3 квартал |
|  | Підсумки : |  | 146 |  | 19,56 |  |  |
| 11.Ревізія ВРЩ |
|  | Згідно ревізій ел.сборк та графіку "Технічного обслуговування внутрішніх електромереж" узгодженого з ТОВ "ЛЕО" | шт | 7 |  | 14,65 | кошти підприемства | КП ЛЖЕК № 3 |
|  |  |  |  | запобіжники 100,250, |  |  |  |
|  |  |  |  | діелектричні ключі, переносне заземлення |  |  |  |
|  |  |  |  | болти, керамічні колодки, ізоляція, |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 7 |  | 14,7 |  |  |
| 12.Забарвлення газового колектора |
| 1 | вул. Ген. Потапенко 287 | м/п | 10 | фарба, розчинник, кисті | 0,74 | кошти підприемства | квітень |
| 2 | вул. Г. Потапенко 289 | м/п | 10 | фарба, розчинник, кисті | 0,74 | кошти підприемства | квітень |
| 3 | вул. Мельнікова 44 | м/п | 10 | фарба, розчинник, кисті | 0,74 | кошти підприемства | травень |
| 4 | вул. К. Маркса 136,138,140,144 | м/п | 40 | фарба, розчинник, кисті | 2,96 | кошти підприемства | травень |
| 5 | вул. Московськая 208 | м/п | 10 | фарба, розчинник, кисті | 0,74 | кошти підприемства | червень |
| 6 | вул. Костромська 37 | м/п | 30 | фарба, розчинник, кисті | 2,22 | кошти підприемства | червень |
| 7 | вул. Ломоносова 2а | м/п | 30 | фарба, розчинник, кисті | 2,22 | кошти підприемства | липень |
| 8 | вул. Газовиків 1а | м/п | 30 | фарба, розчинник, кисті | 2,22 | кошти підприемства | липень |
| 9 | вул. Першотравнева 24 | м/п | 30 | фарба, розчинник, кисті | 2,22 | кошти підприемства | липень |
| 10 | вул.Європейська145 | м/п | 10 | фарба, розчинник, кисті | 0,74 | кошти підприемства | вересень |
| 11 | вул.24-їбригади ЗСУ 40,42,49,51,53 | м/п | 50 | фарба, розчинник, кисті | 3,70 | кошти підприемства | вересень |
| 12 | вул.Пирогова 2а | м/п | 45 | фарба, розчинник, кисті | 3,33 | кошти підприемства | серпень |
|  | Підсумки : |  | 305 |  | 22,57 |  |  |
| 13.Остекленіе віконних рам |
|  | Згідно весняного огляда 2017 житлового фонду КПЛЖЕК № 3 | м ² | 132 |  | 27,570 | кошти підприемства | червень-грудень |
|  |  |  |  | вікон.скло, цвяхи, штапики, |  |  |  |
|  |  |  |  | герметик |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 132 |  | 27,570 |  |  |
| 14.Ремонт зливостоків |
| 1 | вул. Глинки 3,37 | м/п | 9 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,200 | кошти підприемства | травень |
| 2 | пр. Перемоги 96,98 | м/п | 9 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,200 | кошти підприемства | травень |
| 3 | вул. Газовиків 1а | м/п | 8 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,065 | кошти підприемства | квітень |
| 4 | вул. Першотравнева 24 | м/п | 6 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 0,800 | кошти підприемства | квітень |
| 5 | вул. Пирогова 2а | м/п | 9 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,200 | кошти підприемства | березень |
| 6 | пр.Перемоги100,102 | м/п | 12 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,590 | кошти підприемства | червень |
| 7 | вул. Соборна 87,89 | м/п | 18 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 2,397 | кошти підприемства | липень |
| 8 | пр. Перемоги 127 | м/п | 18 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 2,397 | кошти підприемства | вересень |
| 9 | вул.В.Сосюри 434 | м/п | 8 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,065 | кошти підприемства | вересень |
| 10 | вул.В.Сосюри 291 | м/п | 3 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 0,390 | кошти підприемства | серпень |
| 11 | вул.В.Сосюри 293 | м/п | 8 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 1,065 | кошти підприемства | жовтень |
| 12 | вул.В.Сосюри 364 | м/п | 6 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 0,800 | кошти підприемства | листопад |
| 13 | вул.В.Сосюри 345 | м/п | 6 | труба ПВХ або метал, герметик, цемент | 0,800 | кошти підприемства | грудень |
|  | Підсумки : |  | 120 |  | 15,969 |  |  |
| 15.Ремонт слухових вікон |
| 1 | пр. Перемоги 145, 143 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | вересень |
| 2 | пр. Перемоги 146, 148 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | вересень |
| 3 | вул.Європейська145 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,220 | кошти підприемства | жовтень |
| 4 | вул. Пирогова 7, 9 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | жовтень |
| 5 | вул.В.Сосюри 361, 363 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | жовтень |
| 6 | вул.Першотравнева 112 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,220 | кошти підприемства | жовтень |
| 7 | вул.Будівельників 16,17,18 | шт | 3 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,660 | кошти підприемства | жовтень |
| 8 | вул. В.Сосюри 364, 422,418 | шт | 4 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,880 | кошти підприемства | листопад |
| 9 | вул. Глинки 12, 6 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | листопад |
| 10 | пр.Перемоги 160 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,220 | кошти підприемства | листопад |
| 11 | вул. К.Маркса 136,144 | шт | 2 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,220 | кошти підприемства | листопад |
| 12 | вул. Лесничого 65 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,220 | кошти підприемства | листопад |
| 13 | вул.Лікарняна 18 | шт | 1 | дошка,цвяхи,герметик,дерев'яний брус | 0,440 | кошти підприемства | листопад |
|  | Підсумки : |  | 24 |  | 5,280 |  |  |
| 16. Очищення ДВК |
|  | Згідно графіка перевірки ДВК узгодженого з УЕГГ | шт | 108 | спеціалізоване устаткування | 5,184 | кошти підприемства | січень-грудень |
|  | Підсумки : |  | 108 |  | 5,184 |  |  |
| 17.Ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення |
|  | Згідно осмотра внутрішньобудинкових мереж житлого фонду КПЛЖЕК №3 | м/п | 1014 |  | 325,494 | кошти підприемства | травень-вересень |
|  |  |  |  | труба 25-100, ацителен, кисень |  |  |  |
|  |  |  |  | та спеціалізоване устаткування |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 1014 |  | 325,494 |  |  |
| 18.Ремонт внутрішньобудинкових мереж горячого водопостачання |
|  | Згідно осмотра внутрішньобудинкових мереж житлого фонду КПЛЖЕК №3 | м/п | 500 |  | 160,680 | кошти підприемства | травень-вересень |
|  |  |  |  | спеціалізоване устаткування |  |  |  |
|  |  |  |  | труба 25-100, ацителен, кисень |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 500 |  | 160,680 |  |  |
|  | 19.Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопосточання |
|  | Згідно осмотра внутрішньобудинкових мереж житлого фонду КПЛЖЕК №3 | м/п | 600 |  | 172,840 | кошти підприемства | травень-вересень |
|  |  |  |  | труба 25-100, ацителен, кисень |  |  |  |
|  |  |  |  | та спеціалізоване устаткування |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 600 |  | 172,840 |  |  |
|  | 20.Заміна та ревізія запірної арматури |
|  | Згідно осмотра внутрішньобудинкових мереж житлого фонду КПЛЖЕК №3 | шт | 132 |  | 114,970 | кошти підприемства | травень-вересень |
|  |  |  |  | засувки 50-100, вентеля 20-50, |  |  |  |
|  |  |  |  | болти, гайки, герметик, клоччя |  |  |  |
|  |  |  |  | та спеціалізоване устаткування |  |  |  |
|  | Підсумки : |  | 132 |  | 114,97 |  |  |
|  | 21.Ремонт електропроводки и електрокабеля. |
|  | Згідно ревізій ел.сборк та графіку "Технічного обслуговування внутрішніх електромереж" узгодженого з ТОВ "ЛЕО" | м/п | 1500 | ел/кабель, ізоляція, патрони, вимикачі | 64,5 | кошти підприемства | січень-грудень |
|  | Підсумки : |  | 1500 |  | 64,5 |  |  |
|  | 22.Ремонт парапетних плит. |
| 1 | вул. Ломоносова 2а | м ² | 15 | цегля,цемент,листи оцинковані | 3,3 | кошти підприемства | травень |
| 2 | вул. Глинки 3,37 | м ² | 5 | цегля,цемент,листи оцинковані | 1,1 | кошти підприемства | травень |
| 3 | вул. В.Сосюри 289, 291,293,295,297 | м ² | 35 | цегля,цемент,листи оцинковані | 7,7 | кошти підприемства | червень |
| 4 | вул.Першотравнева 24 | м ² | 5 | цегля,цемент,листи оцинковані | 1,1 | кошти підприемства | червень |
| 5 | вул.Соборна 87,89 | м ² | 25 | цегля,цемент,листи оцинковані | 5,5 | кошти підприемства | червень |
| 6 | вул.Пирогова 2а | м ² | 5 | цегля,цемент,листи оцинковані | 1,1 | кошти підприемства | липень |
| 7 | вул. Курячого 2А | м ² | 10 | цегля,цемент,листи оцинковані | 2,2 | кошти підприемства | серпень |
| 8 | вул.Сосюри 434 | м ² | 15 | цегля,цемент,листи оцинковані | 3,3 | кошти підприемства | липень |
| 9 | кв. 50 років Перемоги 1,2,3,51 | м ² | 20 | цегля,цемент,листи оцинковані | 4,4 | кошти підприемства | серпень |
| 10 | вул.Ген.Потапенко 216,222,224 | м ² | 10 | цегля,цемент,листи оцинковані | 2,2 | кошти підприемства | серпень |
| 11 | пр. Ленина 96,100,102,152, | м ² | 30 | цегля,цемент,листи оцинковані | 6,6 | кошти підприемства | вересень |
|  | Підсумки : |  | 115 |  | 38,5 |  |  |
|  | Всього по підприємству: | 2267,757 тис.грн. |

КП «ЛЖЕК № 5»

| № | Місцезнаходження та найменування робіт | Од.вим | Кіл-ть | Обладнання | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. | Джерело вінансування | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 4120 | рубероїд | 556200 | кошти підприемства | квітень-листопад |
| 2 | Ремонт оголовков ДВК | шт | 59 | цегла,цемент | 35518 | кошти підприемства | Березень-жовтень |
| 3 | Прочистка ДВК | шт | 210 |  | 31500 | кошти підприемства | За графіком |
| 4 | Герметизація інженерних вводів | шт | 11 | цегла,цемент | 4428 | кошти підприемства | Червень-жовтень |
| 5 | Ремонт температурних швів | м/п | 239 | цемент, м/піна | 17208 | кошти підприемства | Березень-жовтень |
| 6 | Виготоввлення та встановлення дверей | шт | 14 | піломатеріали | 12880 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 7 | Ремонт вікон | шт | 100 |  | 18200 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 8 | Ремонт дверей | шт | 78 | піломатеріали | 27378 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 9 | Ремонт відмостки | м2 | 246 | цемент,щебінь | 31488 | кошти підприемства | Березень-жовтень |
| 10 | Ревізія ВРШ-0.4 кВ | шт | 125 |  | 31875 | кошти підприемства | За графіком |
| 11 | Скління віконних паліту-рок | шт | 108 | скло | 20952 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 12 | Ремонт парапетних плит | шт/ м2 | 229 | оцинкована сталь | 38625 | кошти підприемства | Квітень-жовтень |
| 13 | Ремонт зливових стоків | м/п | 363 | труба ПВХ | 49409 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 14 | Ремонт слухових вікон | м2 | 17 | цегла,цемент | 6379 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 15 | Заміна в/б мереж теплопо-стачання | м/п | 1881 | метал.труба | 203148 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 16 | Заміна в/б мереж гарячого водопостачання | м/п | 0 |  | 0 | кошти підприемства |  |
| 17 | Заміна в/б мереж холодного водопостачання | м/п | 615 | метал.труба | 93480 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 18 | Заміна в/б мереж водовідведення | м/п | 728 | метал.труба | 82992 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 19 | Заміна арматури з фіксованим положенням Д 50-100 мм | шт | 25 | запірна арматура | 43250 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 20 | Заміна арматури з фіксованим положенням Д 20-32 мм | шт | 138 | запірна арматура | 31063 | кошти підприемства | Січень-грудень |
| 21 | Ревізія арматури з фіксованим положенням | шт | 304 |  | 18882 | кошти підприемства | Січень-грудень |
|  | Всього по підприємству: | 1354.855 тис.грн. |

КП «ЛЖЕК № 6»

| № з/п | Місце знаходження і найменування робіт | Кількість од. вим. | Кошторис-на вартість, тис.грн. | Джерело фінансування | Срок виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шиферна покрівля |
| Дільниця № 1 |
| 1. | Гоголя,1 | 50 м2 | 2,665 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2. | М.Грушевського,5 | 50 | 0,255 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3. | М.Грушевського,7 | 50 | 1,200 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4. | М.Грушевського,9 | 50 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5. | М.Грушевського,13 | 50 | 0,350 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6. | М.Грушеського,15 | 80 | 0,560 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7. | М.Грушевського,25 | 40 | 0,360 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8. | М.Грушевського,23 | 80 | 0,320 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9. | М.Грушевського,27 | 60 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 10 | М.Грушевського,34 | 50 | 0,740 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 11 | М.Грушевського,36 | 60 | 0,920 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 12 | М.Грушевського,38 | 40 | 0,255 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 13 | М.Грушевського,40 | 40 | 0,510 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 14 | Курчатова,1 | 50 | 0,480 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 15 | Курчатова,3 | 50 | 0,850 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 16 | Космонавтів,2 | 130 | 0,510 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 17 | Д.С.Лихачова,6 | 50 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 18 | Матросова,2 | 40 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 19 | Матросова,5 | 50 | 0,540 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 20 | Мира,3 | 40 | 0,460 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 21 | Мира,5 | 40 | 0,900 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 22 | Мира,6 | 60 | 0,255 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 23 | Мира,8 | 40 | 0,255 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 24 | Мира,9 | 40 | 0,520 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 25 | Мира,11 | 40 | 1,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 26 | Мира,13 | 50 | 1,290 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 27 | Мира,15 | 70 | 0,820 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 28 | Мира,16 | 50 | 0,220 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 29 | Мира,18 | 70 | 0,420 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 30 | Мира,20 | 70 | 0,420 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 31 | Мира,22 | 80 | 0,420 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 32 | Мира,26 | 86 | 0,310 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 33 | Мира,32 | 50 | 0,300 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 34 | Мира,35 | 100 | 0,600 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 35 | Мира,36 | 50 | 0,260 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 36 | Мира,38 | 50 | 0,280 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 37 | Мира,42 | 110 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 38 | Мира, 42а | 80 | 0,400 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 39 | Мира,43 | 30 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 40 | Мира,47 | 40 | 0,300 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 41 | Мира,48 | 40 | 0,800 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 42 | Мира,51 | 100 | 0,300 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 43 | Нова,3 | 40 | 0,320 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 44 | Партизанський,2 | 60 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 45 | Центральна,20 | 120 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 46 | Центральна,21 | 125 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 47 | Центральна,29 | 27 | 0,280 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 48 | Центральна,30 | 40 | 0,250 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 49 | Центральна,34 | 50 | 0,320 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 50 | Пров. Поштовий,5 | 40 | 0,320 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 2958 | 25,035 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | З.Космодемьянської 1в | 26 м2 | 0,150 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | З.Космодемьянської 7 | 36 | 1,120 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 17 | 26 | 0,310 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова 19 | 32 | 0,220 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова 21 | 80 | 2,665 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Ломоносова 46 | 55 | 0,600 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Ломоносова 44 | 25 | 0,210 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Ломоносова 42 | 44 | 0,255 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9 | Ломоносова 23 | 40 | 0,270 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 10 | Ломоносова 25 | 60 | 0,510 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 11 | Ломоносова 36 | 46 | 0,500 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 12 | Ломоносова 38 | 42 | 0,830 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 13 | Нова 6 | 50 | 0,900 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 14 | Польова 14 | 52 | 0,920 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 15 | Польова 16 | 40 | 0,890 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 16 | Польова 18 | 40 | 0,990 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 17 | Польова 22 | 44 | 1,220 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 18 | Дружби 2 | 86 | 0,570 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 19 | Дружби 7 | 46 | 0,270 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 20 | Дружби 9 | 40 | 0,270 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 21 | Дружби 9а | 40 | 1,000 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 22 | Дружби 11 | 60 | 0,850 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 23 | Дружби 13 | 50 | 0,790 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 24 | Чехова 1 | 40 | 0,190 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 25 | Чехова 2 | 28 | 0,420 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 26 | Чехова 3 | 40 | 0,570 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 27 | Чехова 4 | 66 | 0,210 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 28 | Чехова 5 | 30 | 0,880 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 29 | Шкільна 1 | 44 | 0,920 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 30 | Шкільна 3 | 52 | 0,850 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 1360 | 20,350 |  |  |  |
|  | Всього | 4318 | 45,385 |  |  |  |
| М’яка покрівля |
| Дільниця №1 |
| 1 | Томашовська,224 | 130 м2 | 0,880 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | М.Грушевського,42 | 124 | 1,200 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | М.Грушевського,44 | 124 | 1,200 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Мира, 53 | 176 | 2,100 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Центральна,35 | 50 | 1,800 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Л. Українки,2 | 130 | 1,800 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Шевченка,1 | 26 | 0,420 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 760 | 9,400 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Молодіжна 2а | 60 | 1,520 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Молодіжна 3а | 60 | 1,400 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 1а | 60 | 0,940 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова 1Б | 43 | 1,680 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова 35 | 30 | 1,120 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Ломоносова 48 | 110 | 1,400 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Ломоносова 50 | 145 | 1,120 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Каштанова 9 | 80 | 0,940 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9 | Дружби 4 | 80 | 0,940 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 10 | Польова 15а | 207 | 0,670 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 875 | 11,730 |  |  |  |
|  | Всього: | 1635 | 21,130 |  |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Томашовська,224 | 10 шт. | 1,100 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | М.Грушевського,25 | 2 | 1,250 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | М.Грушевського,29 | 3 | 1,250 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | М.Грушевського,31 | 3 | 2,500 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Мира,53 | 6 | 3,750 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 24 | 9,85 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Молдіжна,1А | 2 | 2,100 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 2а | 2 | 1,250 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова,25 | 3 | 0,600 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова,46 | 3 | 0,600 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова 52 | 6 | 1,250 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Нова,1 | 3 | 1,020 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Польова 15а | 3 | 1,470 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Польова 20 | 4 | 1,470 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9 | Чехова 7 | 4 | 1,020 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Итого: | 30 | 10,780 |  |  |  |
|  | Всього: | 54 | 20,630 |  |  |  |
| Ремонт вимощення |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Гоголя,2а | 50 м2 | 4,400 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Покровська,6 | 50 | 4,400 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Поштовий,5 | 60 | 5,280 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Шевченка,2 | 25 | 2,200 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 185 | 16,280 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Ломоносова 17 | 15 | 1,320 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 19 | 15 | 1,320 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 34 | 15 | 1,320 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова 36 | 15 | 1,320 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Дружби 7 | 20 | 1,760 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 80 | 7,040 |  |  |  |
|  | Всього: | 265 | 23,320 |  |  |  |
| Пристрій коньків шиферної покрівлі |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Гоголя,2 | 22м/п | 0,390 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Гоголя,2а | 26 | 0,435 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Космонавтів,2 | 20 | 0,280 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | М.Грушевського,17 | 28 | 0,300 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | М.Грушевського,34 | 60 | 0,325 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | М.Грушевського,36 | 32 | 0,260 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | М.Грушевського,40 | 26 | 0,470 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Дружби,3 | 14 | 0,900 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9 | Покровська,6 | 12 | 0,525 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 10 | Мира,15 | 14 | 0,330 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 11 | Мира,26 | 15 | 0,280 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 12 | Мира,38 | 17 | 0,435 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 286 | 4,930 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | З.Космодемьянської 7 | 10 | 0,236 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 17 | 12 | 0,260 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 19 | 12 | 0,260 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова 21 | 18 | 0,340 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова 38 | 10 | 0,204 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Ломоносова 42 | 18 | 0,240 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Ломоносова 44 | 10 | 0,340 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Ломоносова 46 | 8 | 0,240 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 9 | Нова,2 | 30 | 0,500 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 10 | Дружби 7 | 8 | 0,205 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 11 | Чехова 4 | 6 | 0,180 | Власні кошти | Травень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 142 | 3,005 |  |  |  |
|  | Всього | 428 | 7,935 |  |  |  |
| Ремонт під’їзних дверей |
| Дільниця № 1 |
| 1 | М.Грушевського,31 | 3 шт | 0,360 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | М.Грушевського,34 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | М.Грушевського,44 | 1 | 0,120 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Лесі Українки,2 | 4 | 0,480 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Мира,26 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 12 | 1,440 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Молодіжна,3а | 3 | 0,360 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 1Б | 3 | 0,360 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 2Б | 4 | 0,480 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Ломоносова,27 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова,29 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 6 | Польова 18 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 7 | Чехова,3 | 2 | 0,240 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 8 | Шкільна,3 | 1 | 0,120 | Власні кошти | Січень-вересень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 19 | 2,280 |  |  |  |
|  | Всього | 31 | 3,720 |  |  |  |
| Ремонт парапетних плит |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Мира 53 | 20 м2 | 0,600 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2. | Томашовська,224 | 15 | 0,450 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | М.Грушевського,44 | 15 | 0,450 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 50 | 1,500 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Ломоносова 1а | 15 | 0,450 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 1Б | 10 | 0,300 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Ломоносова 2а | 15 | 0,450 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Каштанова,9 | 10 | 0,300 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 50 | 1,500 |  |  |  |
|  | Всього | 100 | 3,000 |  |  |  |
| Прочистка ДВК |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Житловий фонд | 120 шт. | 0,510 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 120 | 0,510 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Житловий фонд | 129 шт. | 0,510 | Власні кошти | Квітень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 129 | 0,510 |  |  |  |
|  | Всього | 249 | 1,020 |  |  |  |
| Герметизація інженерних вводів |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Житловий фонд | 18 шт | 0,790 | Власні кошти | Серпень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 18 | 0,790 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Житловий фонд | 23 | 1,020 | Власні кошти | Серпень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 23 | 1,020 |  |  |  |
|  | Всього | 41 | 1,810 |  |  |  |
| Заскління віконних рам |
| Дільниця № 1 |
| 1 | Житловий фонд | 20 м2 | 0,860 | Власні кошти | Серпень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 20 | 0,860 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Житловий фонд | 25 | 1,075 | Власні кошти | Серпень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 25 | 1,075 |  |  |  |
|  | Всього: | 45 | 1,935 |  |  |  |
| Установка вхідних дверей |
| Дільниця № 1 |
|  | М.Грушевського,34 | 2 шт. | 5,400 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | М.Грушевського,28 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Мира,51 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Мира,20 | 2 | 5,400 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Мира,35 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Дружби,2 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Гоголя,4 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Гоголя,6 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 10 | 27,000 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
| 1 | Ломоносова 2Б | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 2 | Ломоносова 48 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 3 | Польова 15а | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 4 | Каштанова,9 | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
| 5 | Ломоносова 2А | 1 | 2,700 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 5 | 13,500 | Власні кошти |  |  |
|  | Всього | 15 | 40,500 |  |  |  |
| Ремонт слухових вікон |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 20 шт. | 4,600 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 20 | 4,600 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 26 шт. | 5,400 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 26 | 5,400 |  |  |  |
|  | Всього | 46 | 10,000 |  |  |  |
| Ремонт зливостоків |
| Участок № 1 |
|  | Житловий фонд | 15 м/п | 0,480 | Власні кошти | Січень-березень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 15 | 0,480 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 25 | 0,800 | Власні кошти | Січень-березень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 25 | 0,800 |  |  |  |
|  | Всього | 40 | 1,280 |  |  |  |
| Ремонт вікон |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 10 шт. | 0,840 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 10 | 0,840 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 10 | 0,840 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 10 | 0,840 |  |  |  |
|  | Всього | 20 | 1,680 |  |  |  |
| Ревізія ВРЩ |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 11 | 0,550 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 11 | 0,550 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 18 | 0,900 | Власні кошти | Січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 18 | 0,900 |  |  |  |
|  | Всього | 29 | 1,450 |  |  |  |
| Ремонт та заміна внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 310 м/п | 7,750 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 310 | 7,750 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 300 м/п | 7,500 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 300 | 7,500 |  |  |  |
|  | Всього | 610 | 15,250 |  |  |  |
| Ремонт та заміна внутрішньо будинкових мереж водовідведення |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 310 м/п | 6,195 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 310 | 6,195 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 310м/п | 6,195 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 310 | 6,195 |  |  |  |
|  | Всього | 620 | 12,390 |  |  |  |
| Ремонт та заміна внутрішньо будинкових мереж теплопостачання |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 250 м/п | 5,000 | Власні кошти | січень-грудень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 250 | 5,000 |  |  |  |
|  | Всього | 250 | 5,000 |  |  |  |
| Ревізія запорной арматури |
| Дільниця № 1 |
|  | Житловий фонд | 10 шт. | 11,200 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 10 | 11,200 |  |  |  |
| Дільниця № 2 |
|  | Житловий фонд | 15 | 16,800 | Власні кошти | Березень-жовтень | Головний інженер Неумивака Е.В. |
|  | Разом | 15 | 16,800 |  |  |  |
|  | Всього | 25 | 28,000 |  |  |  |
| РАЗОМ по КП ЛЖЕК №6 | 245,44 тис.грн. |

КП «ЛЖЕК №8»

| № з /п | Адреса та найменування робіт | Од.вим | К-ть | обладнання,матеріали | вартість робіт, тис.грн | Джерело фінансування | строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт м'якої покрівлі |
| 1 | вул. Літейна, буд. № 2 | м2 | 30 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 7,8 | собств.кошти | березень |
| 2 | вул. Одеська, буд. №10 | м2 | 20 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 5,2 | собств.кошти | березень |
| 3 | вул. Одеська, буд. №18 | м2 | 50 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 13,0 | собств.кошти | квітень |
| 4 | вул. Одеська, буд. №20 | м2 | 40 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 10,4 | собств.кошти | квітень |
| 5 | вул. Жовтнева,буд. № 291 | м2 | 30 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 7,8 | собств.кошти | квітень |
| 6 | вул. Жовтнева,буд. № 297 | м2 | 20 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 5,2 | собств.кошти | травень |
| 7 | вул. Жовтнева,буд. № 306 | м2 | 40 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 10,4 | собств.кошти | червень |
| 8 | вул. Севастопольська, буд. № 4 | м2 | 50 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 13,0 | собств.кошти | червень |
| 9 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | м2 | 30 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 7,8 | собств.кошти | липень |
| 10 | вул. Севастопольська, буд. № 10 | м2 | 40 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 10,4 | собств.кошти | липень |
| 11 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | м2 | 40 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 10,4 | собств.кошти | серпень |
| 12 | вул. Севастопольська, буд. № 12 | м2 | 60 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 15,6 | собств.кошти | серпень |
| 13 | вул. Жовтнева,буд. № 289 | м2 | 40 | Акваізол АПП-СХ 3,5 | 10,4 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 490 |  | 127,4 |  |  |
| Ремонт шиферной покрівлі |
| 1 | вул. Одеська, буд. №2 | м2 | 50 | шифер 8-волн. | 3,45 | собств.кошти | березень |
| 2 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5 | м2 | 20 | шифер 8-волн. | 1,38 | собств.кошти | квітень |
| 3 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | м2 | 50 | шифер 8-волн. | 3,45 | собств.кошти | квітень |
| 4 | вул. Сонячна, буд. № 9 | м2 | 30 | шифер 8-волн. | 2,07 | собств.кошти | травень |
| 5 | вул. Жовтнева,буд. № 301 | м2 | 20 | шифер 8-волн. | 1,38 | собств.кошти | травень |
| 6 | вул. Севастопольська, буд. № 2 | м2 | 50 | шифер 8-волн. | 3,45 | собств.кошти | червень |
| 7 | вул. Сонячна, буд. № 3 | м2 | 20 | шифер 8-волн. | 1,38 | собств.кошти | червень |
| 8 | вул. Сонячна, буд. № 6 | м2 | 30 | шифер 8-волн. | 2,07 | собств.кошти | липень |
| 9 | вул. Севастопольська, буд. № 5 | м2 | 50 | шифер 8-волн. | 3,45 | собств.кошти | липень |
| 10 | вул. Жовтнева,буд. № 299 | м2 | 20 | шифер 8-волн. | 1,38 | собств.кошти | серпень |
| 11 | вул. Жовтнева,буд. № 303 | м2 | 20 | шифер 8-волн. | 1,38 | собств.кошти | вересень |
|  | Разом: |  | 320 |  | 22,08 |  |  |
| Ремонт оголовків димовентканалів |
| 1 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | шт | 1 | цегля,цемент400 | 0,86 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 12 | шт | 1 | цегля,цемент400 | 0,86 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | шт | 1 | цегля,цемент400 | 0,86 | собств.кошти | червень |
| 4 | вул. Літейна, буд. № 2 | шт | 2 | цегля,цемент400 | 1,72 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Сонячна, буд. № 5-1под | шт | 1 | цегля,цемент400 | 0,86 | собств.кошти | липень |
|  | Разом: |  | 6 |  | 5,148 |  |  |
| Пристрій ковзанів шиферної покрівлі |
| 1 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | м/п | 40 | Лист оцинкований 0,4 | 2,76 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 3 | м/п | 20 | Лист оцинкований 0,4 | 1,38 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Сонячна, буд. № 5 | м/п | 40 | Лист оцинкований 0,4 | 2,76 | собств.кошти | липень |
|  | Разом: |  | 100 |  | 6,90 |  |  |
| Прочищення димовентканалів |
| 1 | Будинки житлового фонду, за потреби | шт | 52 | щітки,йорж,важкі ядра на тросах,скребки | 8,57 | собств.кошти | січень-грудень |
|  | Разом: |  | 52 |  | 8,57 |  |  |
| Герметизація інженерних вводів |
| 1 | Будинки житлового фонду | шт | 24 |  | 2,72 | собств.кошти | серпень - вересень |
|  | Разом: |  | 24 |  | 2,72 |  |  |
| Ремонт температурних швів |
| 1 | вул. Жовтнева, 287 | м/п | 5 | цемент400,пісок | 0,59 | собств.кошти | липень |
| 2 | вул. Жовтнева, 287а | м/п | 5 | цемент400,пісок | 0,59 | собств.кошти | липень |
| 3 | вул. Жовтнева, 291 | м/п | 5 | цемент400,пісок | 0,59 | собств.кошти | серпень |
| 4 | вул. Жовтнева, 312 | м/п | 8 | цемент400,пісок | 0,94 | собств.кошти | серпень |
| 5 | вул. Севастопольська, № 13 | м/п | 5 | цемент400,пісок | 0,59 | собств.кошти | вересень |
| 6 | вул. Севастопольська, № 4 | м/п | 5 | цемент400,пісок | 0,59 | собств.кошти | вересень |
|  | Разом: |  | 33 |  | 3,86 |  |  |
| Установка дверей |
| 1 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | шт | 4 | двері металеві | 3,79 | собств.кошти | березень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 12 | шт | 3 | двері металеві | 2,84 | собств.кошти | квітень |
| 3 | вул. Севастопольська, буд. № 3 | шт | 3 | двері металеві | 2,84 | собств.кошти | травень |
| 4 | вул. Севастопольська, буд. № 5 | шт | 3 | двері металеві | 2,84 | собств.кошти | червень |
|  | Разом: |  | 10 |  | 9,47 |  |  |
| Ремонт вікон |
| 1 | вул. Одеська, буд. №12 | шт | 6 | брус дер.,цвяхи | 0,43 | собств.кошти | березень |
| 2 | вул. Одеська, буд. №16 | шт | 8 | брус дер.,цвяхи | 0,57 | собств.кошти | березень |
| 3 | вул. Одеська, буд. №20 | шт | 7 | брус дер.,цвяхи | 0,50 | собств.кошти | березень |
| 4 | вул. Жовтнева,буд. № 304 | шт | 8 | брус дер.,цвяхи | 0,57 | собств.кошти | квітень |
| 5 | вул. Жовтнева,буд. № 289 | шт | 6 | брус дер.,цвяхи | 0,43 | собств.кошти | квітень |
| 6 | вул. Жовтнева,буд. № 312 | шт | 12 | брус дер.,цвяхи | 0,85 | собств.кошти | травень |
| 7 | вул. Жовтнева,буд. № 287 | шт | 8 | брус дер.,цвяхи | 0,57 | собств.кошти | травень |
| 8 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | шт | 6 | брус дер.,цвяхи | 0,43 | собств.кошти | червень |
| 9 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | шт | 6 | брус дер.,цвяхи | 0,43 | собств.кошти | червень |
| 10 | вул. Севастопольська, буд. № 12 | шт | 5 | брус дер.,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | липень |
| 11 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | шт | 2 | брус дер.,цвяхи | 0,14 | собств.кошти | липень |
| 12 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5 | шт | 4 | брус дер.,цвяхи | 0,28 | собств.кошти | серпень |
| 13 | вул. Б.Хмельницького, буд. № 16 | шт | 1 | брус дер.,цвяхи | 0,07 | собств.кошти | серпень |
| 14 | вул. Сонячна, буд. № 9 | шт | 2 | брус дер.,цвяхи | 0,14 | собств.кошти | серпень |
| 15 | вул. Сонячна, буд. № 8 | шт | 1 | брус дер.,цвяхи | 0,07 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 82 |  | 5,82 |  |  |
| Ремонт дверей |
| 1 | вул. Одеська, буд. №12 | шт | 2 | брус,дошка,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | березень |
| 2 | вул. Одеська, буд. №16 | шт | 3 | брус,дошка,цвяхи | 0,54 | собств.кошти | березень |
| 3 | вул. Одеська, буд. №20 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | квітень |
| 4 | вул. Севастопольська, буд. № 1 | шт | 2 | брус,дошка,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | квітень |
| 5 | вул. Жовтнева,буд. № 289 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | травень |
| 6 | вул. Жовтнева,буд. № 312 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | травень |
| 7 | вул. Севастопольська, буд. № 2 | шт | 2 | брус,дошка,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | травень |
| 8 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | шт | 2 | брус,дошка,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | червень |
| 9 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | шт | 2 | брус,дошка,цвяхи | 0,36 | собств.кошти | червень |
| 10 | вул. Жовтнева,буд. № 305 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | липень |
| 11 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | липень |
| 12 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | липень |
| 13 | вул. Б.Хмельницького, буд. № 16 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | липень |
| 14 | вул. Сонячна, буд. № 9 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | серпень |
| 15 | вул. Сонячна, буд. № 8 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | серпень |
| 16 | вул. Сонячна, буд. № 11 | шт | 1 | брус,дошка,цвяхи | 0,18 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 12 |  | 2,16 |  |  |
| Ремонт відмостки |
| 1 | вул. Одеська, буд. №20 | м2 | 12 | цемент400,пісок | 3,59 | собств.кошти | квітень |
| 2 | вул. Жовтнева,буд. № 287 | м2 | 3 | цемент400,пісок | 0,90 | собств.кошти | квітень |
| 3 | вул. Жовтнева,буд. № 304 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | квітень |
| 4 | вул. Жовтнева,буд. № 306 | м2 | 4 | цемент400,пісок | 1,20 | собств.кошти | квітень |
| 5 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | квітень |
| 6 | вул. Жовтнева,буд. № 297 | м2 | 4 | цемент400,пісок | 1,20 | собств.кошти | травень |
| 7 | вул. Жовтнева,буд. № 302 | м2 | 6 | цемент400,пісок | 1,79 | собств.кошти | травень |
| 8 | вул. Севастопольська, буд. № 9 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | травень |
| 9 | вул. Севастопольська, буд. № 12-4під | м2 | 30 | цемент400,пісок | 8,97 | собств.кошти | травень |
| 10 | вул. Севастопольська, буд. № 11 | м2 | 20 | цемент400,пісок | 5,98 | собств.кошти | червень |
| 11 | вул. Севастопольська, буд. № 8 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | червень |
| 12 | вул. Севастопольська, буд. №10-3під | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | червень |
| 13 | вул. Севастопольська, буд. № 4 | м2 | 8 | цемент400,пісок | 2,39 | собств.кошти | червень |
| 14 | вул. Севастопольська, буд. №13 | м2 | 45 | цемент400,пісок | 13,46 | собств.кошти | червень |
| 15 | вул. Одеська, буд. №10 | м2 | 17 | цемент400,пісок | 5,08 | собств.кошти | липень |
| 16 | вул. Одеська, буд. №18 | м2 | 6 | цемент400,пісок | 1,79 | собств.кошти | липень |
| 17 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 8 | м2 | 35 | цемент400,пісок | 10,47 | собств.кошти | липень |
| 18 | вул. Сонячна, буд.№ 7 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | липень |
| 19 | вул. Сонячна, буд. № 5 | м2 | 16 | цемент400,пісок | 4,78 | собств.кошти | серпень |
| 20 | вул. Сонячна, буд. № 11 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 2,99 | собств.кошти | серпень |
| 21 | вул. Сонячна, буд. № 13 | м2 | 15 | цемент400,пісок | 4,49 | собств.кошти | серпень |
| 22 | вул. Сонячна, буд. № 3 | м2 | 15 | цемент400,пісок | 4,49 | собств.кошти | серпень |
| 23 | вул. Сонячна, буд.№ 6 | м2 | 8 | цемент400,пісок | 2,39 | собств.кошти | серпень |
| 24 | вул. Б.Хмельницького, буд. № 14 | м2 | 15 | цемент400,пісок | 4,49 | собств.кошти | вересень |
| 25 | вул. Б.Хмельницького, буд. № 16 | м2 | 15 | цемент400,пісок | 4,49 | собств.кошти | вересень |
|  | Разом: |  | 344 |  | 71,760 |  |  |
| Ревізія ВРЩ-0,4 кв |
| 1 | вул. Севастопольська, № 1,2,3 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | січень, липень |
| 2 | вул. Севастопольська, № 4,5,6 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | лютий, серпень |
| 3 | вул. Севастопольська, № 8,9,10 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | березень, вересень |
| 4 | вул. Севастопольська, № 11,12,13 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | квітень, жовтень |
| 5 | вул. Жовтнева, № 287, 287а,299 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | травень, листопад |
| 6 | вул. Жовтнева, № 291, 289,301 | шт | 3 | Саморіз, болт,провід | 1,39 | собств.кошти | червень, грудень |
| 7 | вул. Жовтнева, № 297,302,304,303 | шт | 4 | Саморіз, болт,провід | 1,86 | собств.кошти | січень, липень |
| 8 | вул. Жовтнева, № 306,308,312,305 | шт | 4 | Саморіз, болт,провід | 1,86 | собств.кошти | лютий, серпень |
| 9 | вул. Одеська, № 10,18,22,2,4,6,12 | шт | 7 | Саморіз, болт,провід | 3,25 | собств.кошти | березень, вересень |
| 10 | вул. Героїв Сталінграду, № 5,8,10 | шт | 6 | Саморіз, болт,провід | 2,78 | собств.кошти | квітень, жовтень |
|  | вул. Одеська, № 14,16,20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул. Сонячна, № 3,6,11,4,5,7 | шт | 6 | Саморіз, болт,провід | 2,78 | собств.кошти | травень, листопад |
| 12 | вул. Б.Хмельницького, 14,16,вул. Сонячна, №13,15,8,9 | шт | 6 | Саморіз, болт,провід | 2,78 | собств.кошти | червень, грудень |
|  | Разом: |  | 51 |  | 23,664 |  |  |
| Забарвлення газового колектора |
| 1 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | м/п | 32 | Эмаль жовта,кисть | 1,664 | собств.кошти | квітень |
| 2 | вул. Сонячна, буд.№ 9 | м/п | 48 | Эмаль жовта,кисть | 2,496 | собств.кошти | травень |
| 3 | вул. Жовтнева,буд. № 301,308 | м/п | 94 | Эмаль жовта,кисть | 4,888 | собств.кошти | июнь,июль |
| 4 | вул. Севастопольська, буд. № 5,6 | м/п | 118 | Эмаль жовта,кисть | 6,136 | собств.кошти | серпень |
| 5 | вул. Одеська, буд. № 6,14 | м/п | 62 | Эмаль жовта,кисть | 3,224 | собств.кошти | вересень |
| 6 | вул. Б.Хмельницького, буд. № 16 | м/п | 25 | Эмаль жовта,кисть | 1,300 | собств.кошти | жовтень |
|  | Разом: |  | 379 |  | 19,708 |  |  |
| Скління віконних рам |
| 1 | Будинки житлового фонду | м2 | 52 | скло,склоріз | 5,475 | собств.кошти | серпень - вересень |
|  | Разом: |  | 52 | скло,склоріз | 5,475 |  |  |
| Ремонт парапетных плит |
| 1 | вул. Жовтнева,буд. № 287 | м2 | 3 | цемент400,пісок | 0,192 | собств.кошти | квітень |
| 2 | вул. Жовтнева,буд. № 287а | м2 | 10 | цемент400,пісок | 0,64 | собств.кошти | квітень |
| 3 | вул. Жовтнева,буд. № 302 | м2 | 30 | цемент400,пісок | 1,92 | собств.кошти | травень |
| 4 | вул. Жовтнева,буд. № 312 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 0,64 | собств.кошти | червень |
| 5 | вул. Жовтнева,буд. № 304 | м2 | 10 | цемент400,пісок | 0,64 | собств.кошти | липень |
| 6 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | м2 | 5 | цемент400,пісок | 0,32 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 68 |  | 4,032 |  |  |
| Ремонт зливостоків |
| 1 | вул. Літейна, буд. № 2 | м/п | 20 | Лист оцинкованный,труба | 2,48 | собств.кошти | квітень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 8 | м/п | 60 | Лист оцинкованный,труба | 7,44 | собств.кошти | травень |
| 3 | вул. Севастопольська, буд. № 6 | м/п | 60 | Лист оцинкованный,труба | 7,44 | собств.кошти | червень |
| 4 | вул. Севастопольська, буд. № 2 | м/п | 40 | Лист оцинкованный,труба | 4,96 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Севастопольська, буд. № 1 | м/п | 40 | Лист оцинкованный,труба | 4,96 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 220 |  | 27,28 |  |  |
| Ремонт слухових вікон |
| 1 | вул. Одеська, буд. №6 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | квітень |
| 2 | вул. Одеська, буд. № 14 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | квітень |
| 3 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 10 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | травень |
| 4 | вул. Севастопольська, буд. № 5 | шт | 3 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 2,124 | собств.кошти | травень |
| 5 | вул. Одеська, буд. № 16 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | червень |
| 6 | вул. Одеська, буд. № 2 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | червень |
| 7 | вул. Севастопольська, буд. № 3 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | липень |
| 8 | вул. Севастопольська, буд. № 2 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | липень |
| 9 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 8 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | серпень |
| 10 | вул. Жовтнева,буд. № 308 | шт | 2 | скло,цегля,цвяхи,цемент | 1,416 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 21 |  | 14,868 |  |  |
| Ремонт систем центрального опалення |
| 1 | вул. Жовтнева,буд. № 287-312 | м/п | 210 | труба,ацетилен,кисень | 23,1 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 1-13 | м/п | 240 | труба,ацетилен,кисень | 26,4 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Одеська, буд. № 2-22 | м/п | 160 | труба,ацетилен,кисень | 17,6 | собств.кошти | липень |
| 4 | вул. Літейна, буд. № 2 | м/п | 15 | труба,ацетилен,кисень | 1,65 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 | м/п | 50 | труба,ацетилен,кисень | 5,5 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 675 |  | 74,25 |  |  |
| Ремонт систем холодного водопостачання |
| 1 | вул. Жовтнева,буд. № 287-312 | м/п | 142 | труба,ацетилен,кисень | 15,62 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 1-13 | м/п | 145 | труба,ацетилен,кисень | 15,95 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Одеська, буд. № 2-22 | м/п | 69 | труба,ацетилен,кисень | 7,59 | собств.кошти | липень |
| 4 | вул. Літейна, буд. № 2 | м/п | 9 | труба,ацетилен,кисень | 0,99 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 | м/п | 56 | труба,ацетилен,кисень | 6,16 | собств.кошти | серпень |
| 6 | вул. Сонячна, буд. № 3-15 | м/п | 78 | труба,ацетилен,кисень | 8,58 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 499 |  | 54,890 |  |
| Утеплення систем водопостачання |
| 1 | вул. Жовтнева,буд. № 287-312 | м/п | 148 | мін.вата,в'язальний дрід | 16,28 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 1-13 | м/п | 155 | мін.вата,в'язальний дрід | 17,05 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Одеська, буд. № 2-22 | м/п | 79 | мін.вата,в'язальний дрід | 8,69 | собств.кошти | липень |
| 4 | вул. Літейна, буд. № 2 | м/п | 9 | мін.вата,в'язальний дрід | 0,99 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 | м/п | 58 | мін.вата,в'язальний дрід | 6,38 | собств.кошти | серпень |
| 6 | вул. Сонячна, буд.№ 3-15 | м/п | 77 | мін.вата,в'язальний дрід | 8,47 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 526 |  | 57,860 |  |  |
| Ревізія запірної арматури |
| 1 | вул. Жовтнева,буд. № 287-312 | шт | 16 | сальникова набивка,прокладки | 2,624 | собств.кошти | травень |
| 2 | вул. Севастопольська, буд. № 1-13 | шт | 9 | сальниковая набивка,прокладки | 1,476 | собств.кошти | червень |
| 3 | вул. Одеська, буд. № 2-22 | шт | 8 | сальниковая набивка,прокладки | 1,312 | собств.кошти | липень |
| 4 | вул. Літейна, буд. № 2 | шт | 1 | сальниковая набивка,прокладки | 0,164 | собств.кошти | липень |
| 5 | вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 | шт | 6 | сальниковая набивка,прокладки | 0,984 | собств.кошти | серпень |
| 6 | вул. Сонячна, буд. № 3-15 | шт | 12 | сальниковая набивка,прокладки | 1,968 | собств.кошти | серпень |
|  | Разом: |  | 52 |  | 8,528 |  |  |
| Всього по підприємству | 556,444 тис.грн. |

ТОВ «Лисичанська енергосервісна компанія»

| № | Місцезнаходження та найменування робіт | Од.вим | Кіл-ть | Обладнання | Орієн.вар-ть робіт, тис.грн. | Джерело вінансування | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Д/с «Червона шапочка», Ломоносова,9а. Гідравлічне випробування котлів,заміна затворної арматури, державна повірка вузла обліку газу, докрашування трубопроводу | шт | 4 | Засувки,фарба | 10.0 | Власні кошти | 01 жовтня 2017р. |
| 2 | Терапевтичне відділення пр.Перемоги,134 в. Гідравлічне випробування котлів,заміна затворної арматури, державна повірка вузла обліку газу | шт | 3 | Засувки, крани | 10.0 | Власні кошти | 01 жовтня 2017р. |
| 3 | Многопрофільна гімназія, Могілевського,5а. Гідравлічне випробування котлів,заміна затворної арматури, державна повірка вузла обліку газу | шт | 3 | Засувки, крани | 10.0 | Власні кошти | 01 жовтня 2017р. |
| 4 | Дитяче лікарняне містечко, кв.40 років Перемоги. Гідравлічне випробування котлів, заміна затворної арма-тури, державна повірка вузла обліку газу | шт | 3 | Засувки, крани | 20.0 | Власні кошти | 01 жовтня 2017р. |
| 5 | Управління поліції.вул.Штейгерська,8. Технічне обстеження | шт | 1 | - | - | Власні кошти | 01 жовтня 2017р. |
|  | Всього по підприємству: | 50.0 тис.грн. |

Відділ культури Лисичанської міської ради

| № | Місцезнаходження та найменування робіт | Од.вим | Кіл-ть | Обладнання | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. | Джерело вінансування | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв». Поточний ремонт класу № 14, фарбування туалетів, сходо-вих клітин,фасаду.Зварювання труб у кабінетах23,24,25,26,27,30,сцена,ве-стибюль | рул. кг кг кг | 8 8.6 8 5 | Шпалери Фарба Клей Вапно | 1.22 | Позабюджетні кошти | Червень-липень |
| 2 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв», ремонт відкосів, промивання труб,батарей, грязьо-виків, фарбування сходів та радіа-торів | міш від. кан м. лис бан | 4 2 2 28 6 14 | Шпатльовка Фарба біла Ґрунтовка Профіль Гіпсокартон Фарба | 4.61 | Позабюджетні кошти | Серпень |
| 3 | КЗ «Палацу культури ім.В.М.Сосю-ри м.Лисичанська»,державна перевірка манометрів,перевірка засувок,чистка грязьовиків, зварю-вання труб тепломережі у меморіа-льному музеї Сосюри,глядацькій за-лі, вітальні, прове-дення промивки батарей | шт. уп. | 2 2 | Грязьовики Електроди | 0.92 | Позабюджетні кошти | Червень-Серпень |
| 4 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2», частковий ремонт нав-чальних класів, кабінету директора та приймальні, штукатурка фунда-менту будівлі | міш міш рул уп. | 9 5 19 6 | Крейда Цемент Пісок Шпалери Клей | 4.05 | Позабюджетні кошти | Червень-Серпень |
| 5 | КЗ «Лисичанський ПК «Діамант», частковий ре-монт даху, заміна пош-коджених ділянок системи опалю-вання, заміна засувок опалювальної системи перевірка манометрів, уте-плення вікон | м. м. кг. шт. | 6 11 10 1 | «конькі» Труба Шпатльовка Засувка | 6.4 | Позабюджетні кошти | Липень- Серпень |
| 6 | КЗ «Лисичанський міський крає-знавчий музей», прочистити регіст-ри тепло мережі, здійснити замір опору ізоляції | м. | 4 | Регістри | 0.7 | Позабюджетні кошти | Червень- вересень |
| 7 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури», ремонтно-профілактичні роботи системи опалення, фарбуван-ня труб опалення, заміна розеток | міш кг шт | 1 2.8 2 | Цемент Фарба Розетки | 0.7 | Позабюджетні кошти | Червень- серпень |
| 8 | КЗ «Лисичанська ЦБС», поточний ремонт, утеп-лення вікон та дверей, фарбування віконних рам, косме-тичний ремонт холу, ремонт ганку, фарбування підлоги | кг. шт. бан шт кг. м2 шт. | 39 64 24 7 30 5 10 | Цемент Утеплювач Фарба Силікон Крейда Пластік Цегла | 3.7 | Позабюджетні кошти | Червень-серпень |
| 9 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1», ревізія насосу, заміна засувки, косметичний ремонт кори-дорів,фойє, фасаду,сходових клітин, по-вірка манометрів, ремонт регістрів | бан кг л міш од | 5 50 45 6 7 | Фарба Шпатльовка Водоемульсійна фарба Цемент Колір | 5.13 | Позабюджетні кошти | Червень-серпень |
|  | Всього : | 27.44 тис.грн. |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

| № з/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кількість, одиниця виміру | Кошторисна вартість тис.грн | Джерело фінансування | Виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Іскорка" Лисичанської міської ради Луганської області | 1 | 1499,376 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 2 | Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №3 «Дюймовочка» для відкриття інклюзивної групи | 1 | 200,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 3 | Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон та дверей з використанням скла із енергозберігаючим покриттям Комунальному закладі "Лисичанському дошкільному навчальному закладі ( дитячий садок) №9 "Червона шапочка" | шт. 54 | 254,953 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-III ст. №7 Лисичанської міської ради Луганської області" | 1 | 200,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 5 | Виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» | 1 | 50,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 6 | Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ст. №12 Лисичанської міської ради Луганської області | шт. 264 | 399,555 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 7 | Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям Комунального закладу «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» | шт. 149 | 787,326 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-II ст. №29 Лисичанської міської ради Луганської області" |  | 316,889 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 9 | Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа I-III ст. №7 Лисичанської міської ради Луганської області" | шт. 234 | 200,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 10 | Виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення "Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області" | 1 | 50,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| 11 | Капітальний ремонт по встановленню металопластикових вікон з використанням скла із енергозберігаючим покриттям "Лисичанській загальноосвітній школі I-III ст. №30 Лисичанської міської ради Луганської області" | шт. | 428,0 | міський бюджет розвитку | червень-жовтень | відділ освіти |
| Всього: | 4386.099 тис.грн |

КУ "Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ"

| № з/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кількість, одиниця виміру | Кошторисна вартість тис.грн | Джерело фінансування | Виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральная міська лікарня ім. Титова |
| 1 | Ремонт системи опалення в будівлі хірургічного корпусу центральної міської лікарні імені Титова за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 424 | 40 п.м. | 63,00 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Завгосп Баюн В.П. |
| 2 | Капітальний ремонт системи водопастачання та опалення міської консультативно-діагностичної поліклініки за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний,17 |  | 1420 | за рахунок коштів місцевого бюджету (Фонд розвитку) | ІІІ кв. | Інженер-буді-вельник Ревун Н.В. |
| 3 | Ремонт системи опалення в будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні імені Титова за адресою: м. Лисичанськ,пр. Перемиги, 134 | 110 м | 8,00 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Завгосп Баюн В.П. |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопоста-чання в будівлі пологовогоо відділення центральної міської лікарні імені Титова за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 424 | 37 п.м. | 2,80 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Завгосп Баюн В.П. |
| 5 | Ремонт системи опалення та водо постачан-ня в будівлі інфекційного відділення центральної міської лікарні імені Титова за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 424 | 52 п.м. | 3,60 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Завгосп Баюн В.П. |
| Міська дитяча лікарня |
| 1 | Капітальний ремонт системи водопо-стачання та водовідведення в приміщеннях міської дитячої лікарні за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Пере-моги, 12а | 160 м | 51,4 | за рахунок коштів місцевого бюджету (Фонд розвитку) | ІІІ кв. | Головний лікар Валуйский В.В. |
| Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 |
| 1 | Ремонт шиферної покрівлі в будівлі Амбулаторії №4, за адресою: м. Новодружеськ, вул. Нова,5 | 35,8 кв.м. | 4 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Провідний інженер Темлякова С.О. |
| 2 | Ремонт м'якої покрівлі в будівлі Амбулаторії №3, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мельникова, 48 | 15 м² | 1,20 | за рахунок власних коштів | ІІ-ІІІ кв. | Провідний інженер Темлякова С.О. |
| 3 | Ремонт шиферної покрівлі в будівлі Амбулаторії №6, за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 54 | 4 м² | 0,5 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Провідний інженер Темлякова С.О. |
| 4 | Ремонт м'якої покрівлі в будівлі гаражів, за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 54д | 15 м² | 1,2 | за рахунок власних коштів | ІІІ кв. | Провідний інженер Темлякова С.О. |
| Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 |
| 1 | Ремонт системи водопостачання | 100 п.м | 4,8 | за рахунок власних коштів | ІІ кв. | Технік Віноградова Л.І. |
| Всього: | 1560.5 тис. грн. |

Заступник міського голови                                                                                                                               А.П. Якимчук

Начальник відділу планування та

економічного аналізу управління

з виконання політики Лисичанської

міської ради                                                                                                                                                            О.В. Єрьоменко