**Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період**

*(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 (далі – ППТГ до ОП) та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71 (із змінами і доповненнями) (далі – ПТЕ ТУ і М).*

1. Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до роботи в опалювальний період. В склад комісії включити представника інспекції Держенергонагляду.
2. Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду.
3. Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб’єкта господарювання із зазначенням об’єктів, за які відповідає особа.
4. Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.
5. Наказ щодо складу комісії (за наявності), атестованої у встановленому порядку (в навчально-курсових комбінатах) з перевірки знань персоналу з вимог правил ПТЕ ТУ і М, ППТГ до ОП, та експлуатаційних інструкцій в обсязі посадових (виробничих) інструкцій.
6. Матеріали атестації персоналу з питань ПТЕ ТУ і М, ППТГ до ОП та експлуатаційних інструкцій (журнали, протоколи, посвідчення).
7. Акти проведення Держперевірки вимірювальних приладів (теплолічильники, манометри, термометри), які встановлені на теплових системах суб’єктів господарювання.
8. Акти гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання (водонагрівачів), із позначенням тиску та результатів випробування.
9. Акт готовності до опалювального періоду за формою додатку № 4, отриманий від теплопостачальника.
10. Звернення на ім’я начальника Сєвєродонецького відділення інспекції Держенергонагляду в Луганській області Деріда О.Є. за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 33, щодо направлення інспектора Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2018-2019 р. Вказати контактний телефон.
11. Оформлення і підписання актів стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період **за формою додатка № 1** до ППТГ до ОП (у кількості не менше 3-х примірників) здійснюється членами комісії суб’єкта господарювання **на кожний об’єкт** та закріплюється печаткою суб’єкта господарювання.
12. Оформлення і підписання акту готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період **за формою додатка № 3** ППТГ до ОП (у кількості не менше 3-х примірників) здійснюється членами комісії суб’єкта господарювання по підприємству, організації, установі **в цілому** та закріплюється печаткою суб’єкта господарювання.

Із виникаючими питаннями звертатися до Сєвєродонецького відділення інспекції Держенергонагляду в Луганській області, за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 33, тел./факс (06452) 5-48-25, 4-02-34 (запрошувати інспектора теплоенергетичного напрямку інспекції).