ЛИСИЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

городского головы

« 05 » 09.2013г.		 						№ 269

г.Лисичанск

### Об итогах проведения смотра-конкурса

на лучшее содержание, использование

защитных сооружений ГО  и их

готовности к приему укрываемых

Согласно  Методических рекомендаций по проведению смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны,  утвержденных приказом МЧС Украины от 25.01.2005 №41, в соответствии с Планом основных мероприятий гражданской защиты города Лисичанска на 2013 год, руководствуясь ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и в целях улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых, повышения эффективности их использования по предназначению был проведен смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны города.

По результатам смотра-конкурса и по заключению комиссии определить как победителей следующие предприятия:

1-е место  - ЧАО  «ЛИНИК»

(ЗС № 10208, вместимость – 750 чел. )

начальник ГО – Данчук Игорь Васильевич,

начальник штаба ГО и ЧС– Бабушкина Оксана Николаевна;

2-е место  - ЧАО  «ЛИНИК»

(ЗС № 10236, вместимость – 150 чел. )

начальник ГО  - Данчук Игорь Васильевич ,

начальник штаба ГО и ЧС– Бабушкина Оксана Николаевна;

3-е место – ПАО «Лисичанский стекольный завод «Пролетарий»»

(ЗС №  10186, вместимость – 150 чел.)

начальник ГЗ – Барановский Юрий Михайлович,

начальник штаба ГЗ - Веремеенко Юрий Юрьевич.

2

В ходе проведения смотра-конкурса установлено, что на большинстве предприятий не ведутся работы по приведению в готовность защитных сооружений к приему укрываемых, регламентные работы по обслуживанию систем жизнеобеспечения проводятся нерегулярно и с нарушениями требований ДБН.А.3.1-9-2000 «Управление, организация и технология. Принятие в эксплуатацию оконченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание».

Характерными недостатками являются:

- фильтры-поглотители ФП-100У, ФП-200 требуют замены;

- противовзрывные устройства не смазаны, не окрашены;

- помещения убежищ влажные, имеются подтеки;

- отсутствуют нары;

- окраска инженерных сетей (труб) не соответствует требованиям ДБН.А.3.1-9-2000 «Управление, организация и технология. Принятие в эксплуатацию оконченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание»;

- на отдельных объектах хозяйственной деятельности эксплуатационно-техническая документация отработана некачественно.

По результатам проведенного смотра-конкурса:

1. За хорошее содержание защитных сооружений и активное участие в смотре-конкурсе  объявить благодарность:

-    начальнику  гражданской обороны  ЧАО  «ЛИНИК» Данчуку И. В .;

- начальнику  гражданской защиты  ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» Барановсксму Ю. М .

2. Рекомендовать руководителям, вышеперечисленных объектов, поощрить работников, ответственных за содержание защитных сооружений.

3. На основании    Кодекса гражданской защиты Украины от 02.10.2012  № 5403-VI., руководителям предприятий ЛКСП «Лисичанскводоканал»,    КП « Лисичанское троллейбусное управление»,  ПАО «Лисичанский желатиновый завод», ПАО «Лисичанскнефтепродукт»,   ОП «Шахта им. Д.Ф. Мельникова» ПАО «Лисичанскуголь», ОП   «Шахта  Привольнянская» ПАО    «Лисичанскуголь», Привольский завод «Электроприбор», ООО «ЛИСПИ», ПАО «Редкие газы», Лисичанский РЭС ООО «Луганское энергетическое объединение» разработать реальные планы приведения в готовность защитных сооружений к приему укрываемых в срок до 01.11.2013 г.

3

4. О ходе выполнения мероприятий планов приведения в готовность защитных сооружений гражданской обороны, руководителям вышеперечисленных объектов хозяйственной деятельности города письменно информировать отдел по вопросам гражданской защиты населении горсовета (ул. Северодонецкая, 62).

5.Отделу по вопросам внутренней политики, связям с общественностью и средствам массовой информации городского совета опубликовать это распоряжение на официальном сайте Лисичанского городского совета.

6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя городского головы Анцупова В.Н.

Секретарь городского совета			           	М.Л. Власов