ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

шістдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

24.04.2014 р.			   м. Лисичанськ 	                                № 65/1099

Про Інвестиційну програму

КП «Лисичанськтепломережа»

на 2014 рік

З метою покращення теплопостачання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити Інвестиційну Програму КП «Лисичанськтепломережа»

на 2014 рік у сумі 3833,590 тис.грн.  (додається).

2. Хід виконання даної програми розглянути на черговій сесії міської ради у січні 2015 року.

3. Розмістити рішення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голуба О.М. та на постійну комісію з управління комунальною власністю, з питань житлово-комунального господарства.

Секретар міської ради						М.Л. ВЛАСОВ

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,                               Директор КП “Лисичанськтепломережа”

що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг                                                                                        Панаіт А.В.

Від __________ року  № _____

“        “                                      2014 року

М.П.                                                                               М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення

(найменування органу місцевого самоврядування)

від                                          №

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

на 2014 рік

| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 93113, м. Лисичанськ-13; вул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/р № 26003043120200 у АТ «УкрСиббанк”, МФО 351005, код 13401321 |  | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИСИЧАНСКТЕПЛОСЕТЬ» 93113, г. Лисичанск-13; ул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/с № 26003043120200 в АТ “УкрСиббанк» МФО 351005, код 13401321 |
| --- | --- | --- |

№________ від _________________

Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа”

93113, м.Лисичанськ-13, Луганської  області, вул.Баумана, 17

код ЄДРПОУ 13401321

ЗАЯВА

про розгляд інвестиційної  програми

| З метою внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій просимо розглянути “Інвестиційну програму для врахування в економічно обгрунтованих тарифах: 1. Встановлення 9-ти вузлів обліку теплової енергії на котельнях підприємства; 2. Встановлення 13-ти мережевих насосів на котельнях підприємства; 3. Встановлення 7-ми пластинчатих водопідігрівачів на бойлерних підприємства; 4. Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба Крупської; 5 Встановлення високоефективного обладнання на 4-х котельнях”, яка буде впроваджена у місті Лисичанську Луганської області Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” і загальна вартість якої становить 3833,5 тис. гривень (без ПДВ), у тому числі за рахунок державної підтримки 0 тис. гривень (без ПДВ) шляхом (державна підтримка відсутня) (вид державної підтримки відповідно до частини першої ст. 12¹ Закону України "Про інвестиційну діяльність") Строк реалізації інвестиційної програми 12 місяців. |
| --- |
| Директор КП “Лисичанськтепломережа” (керівник) | ___________ (підпис) | Панаіт А.В. (прізвище, ініціали) |
| «___»___________2014 р. |
| Заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства | П.В. Пахолко |

| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 93113, м. Лисичанськ-13; вул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/р № 26003043120200 у АТ «УкрСиббанк”, МФО 351005, код 13401321 |  | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИСИЧАНСКТЕПЛОСЕТЬ» 93113, г. Лисичанск-13; ул. Баумана,17, тел. 4-23-93, факс 7-16-54, р/с № 26003043120200 в АТ “УкрСиббанк» МФО 351005, код 13401321 |
| --- | --- | --- |

№________ від _________________

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Панаіт Андрій Вікторович, при наданні даних до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| ___________________________ (підпис) | “___” _______________ 2014 року (дата) |
| --- | --- |
| Директор КП “Лисичанськтепломережа” (посада посадової особи ліцензіата) | Панаіт Андрій Вікторович (прізвище, ім’я, по батькові) |

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження 
                                                                                        та затвердження інвестиційних програм 
                                                                              суб’єктів господарювання у сфері 
                                                 теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2014 рік_ 
(строк)

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1992 рік |
| Форма власності | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | 93113, м.Лисичанськ у Луганській області, вул.Баумана, 17 |
| Код за ЄДРПОУ | 13401321 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Панаіт Андрій Вікторович, директор КП “Лисичанськтепломережа” |
| Тел., факс, е-mail | (06451)7 16 54, e-mail: mail@lts.lg.ua |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041931 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041930 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041932 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 50,395 тис.грн. |
| Балансова вартість активів (баланс на 31.12.2013р.), тис.грн | 142,874 тис.грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період (Ф№2 за 2013р.), тис.грн | 1,976 тис.грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | --------- |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Реконструкція, модернізація котельних, зниження втрат енергоресурсів, модернізація вузлів обладнання |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Наявність проектно-кошторисної документації та експертизи |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1)Закупівля обладнання; 2)Монтаж; 3)Пуско-наладка; 4)Ввод в експлуатацію. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 3833,59 |
| --- | --- |
| власні кошти | 3833,59 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 78,2% |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 9,8% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 12% |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість | 8777,72 тис.грн. |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 51 % |
| Дисконтований період окупності | 23,32 місяців |
| Індекс прибутковості | 3,439 |

| Керівник ліцензіата | ___________________ | Панаіт Андрій Вікторович |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

ЗМІСТ

- Інформаційна картка ліцензіата.

- Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами фінансування (додатки 4,5).

- Пояснювальна записка.

- Перелік заходів інвестиційної програми на 2014 рік.

- Опис напрямків інвестиційної програми теплових мереж і котельних підприємства КП “Лисичанськтепломережа” на 2014 рік та їх техніко-економічне обгрунтування.

- Зведені розрахунки вартості, локальні кошториси (додаються)

- Маркетинговий пошук та цінові пропозиції (додаються).

- Додатки.

1. Інформаційна картка ліцензіата.

Мета діяльності комунального підприємства “Лисичанськтепломережа” на 2013-2014 роки полягає у покращенні якості та надійності послуг централізованого опалення за доступними цінами. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів централізованого теплопостачання комунальної інфраструктури, подальшого вдосконалення експлуатації та технічного обслуговування основного та допоміжного обладнання котелень, теплових мереж, вдосконалення системи автоматизації технологічних процесів, а також поліпшення роботи в таких напрямках, як фінансовий менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за послуги і збирання платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття інвестиційних рішень.

Лисичанськ - місто обласного  підпорядкування,  розташоване  у  Північно-Західній частині Луганської області в 96 км від м. Луганська на березі річки Сіверський Донець. Лисичанськ - великий промисловий центр Донбасу, в адміністративному підпорядкуванні якого знаходяться міста Новодружеськ та Привілля.

Найбільшим постачальником теплової енергії в місті є комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа”. Із загальної кількості теплової енергії, яка відпускається споживачам міста, приблизно 80% (2013 рік) виробляється підприємством, а 20% надходить від відомчих котелень,  індивідуальних джерел.

КП“Лисичанськтепломережа” - комунальне підприємство, було створено в 1992 році шляхом виведення з підпорядкованості Рубіжанського підприємства теплових мереж, експлуатаційного району №4 м. Лисичанська. Підприємство засноване на власності Лисичанської міської Ради; є юридичною особою, зареєстроване рішенням виконкому №124 Лисичанської міської Ради.

| Назва підприємства | КП „Лисичанськтепломережа” |
| --- | --- |
| Адреса: | 93 113 Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Баумана, 17 |
| Директор: | Панаіт Андрій Вікторович |
| Головний інженер: | Корочанська Наталія Миколаївна |
| Головний бухгалтер: | Ткаченко Валентина Іванівна |
| Головний економіст: | Сібірцева Олена Анатоліївна |
| Основна діяльність: | Виробництво і постачання теплової енергії населенню та іншим споживачам; експлуатація, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж |
| Форма власності: | Комунальна |
| Підзвітність: | Лисичанська міська рада |
| Середньооблікова чисельність персоналу: | 375осіб (2013 рік) |
| Середньомісячна заробітна плата: | 3 587грн. (2013 рік) |
| Вид палива | природний газ |
| Надаються послуги з опалення - з підігріву води – з постачання пару - | 898тис. м2 загальної опалювальної площі (2013 рік) 23 000осіб (2013 рік) - |
| Обсяги виробництва теплової енергії: власного виробництва - одержана зі сторони - | 208 078,76Гкал/рік (2012 рік); - |
| Обсяги споживання: - палива - електроенергії* | 33 071,87тис. тонн у.п./рік (2012 рік) 92822.709 тис. кВт-год/рік (2012 рік) |

2. Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами           фінансування (додатки 4,5).

3. Пояснювальна записка.

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” засноване на 100% комунальної власності територіальної громади м. Лисичанська. Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” є найбільшим постачальником теплової енергії в містах Лисичанську, Новодружеську та Привіллі.

КП “Лисичанськтепломережа” було створено в 1992 році шляхом виведення з підпорядкованості Рубіжанського підприємства теплових мереж, експлуатаційного району №4 м. Лисичанська. Підприємство засноване на власності Лисичанської міської ради, є юридичною особою, зареєстроване рішенням виконкому Лисичанської міської ради №124, з числом працюючих станом на 01.07.2013 року 298 осіб.

Основним завданням підприємства є забезпечення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля тепловою енергією для потреб опалення, гарячого водопостачання, вентиляції житлового фонду, бюджетних організацій та підприємств, соцкультпобуту.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство є юридичною особою, права та обов´язки якої набуті з дня його державної реєстрації.

Підприємство має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий поточний рахунок в банківській установі, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки зі своїми реквізитами, може від свого імені здобувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

У своїй діяльності підприємство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами чинного законодавства України, рішеннями Лисичанської міської ради та виконкому Лисичанської міської ради, Статутом підприємства.

Власником  комунального підприємства “Лисичанськтепломережа” є громада міста Лисичанська, представником якої виступає Лисичанська міська рада. Розмір статутного капіталу підприємства становить 14120,0 тис.грн. у вигляді нерухомого майна, що є власністю територіальної громади міста Лисичанська.

Повноваження щодо управління підприємством надані директору, який працює за контрактом. Функціонально підприємство підпорядковано управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в сфері житлово-комунального господарства. Підприємство підзвітне Лисичанській міській раді.

Структура підприємства включає в себе ділянки основного та допоміжного виробництва. До основного виробництва належать 2 цеху теплопостачання та 5 ділянок, на яких розташовані котельні та теплові пункти, до допоміжного виробництва відносяться автотранспортний цех, ремонтно-будівельна ділянка.

Персонал підприємства має достатньо висококваліфікованих робітників як безпосередньо на робочих місцях — котельні, теплові траси, допоміжні служби, так і в загальновиробничих відділах та службах для забезпечення виробничого процесу. Робітники, які працюють на технічних та загальновиробничих посадах, на яких потрібні спеціальні знання, мають відповідну освіту та кваліфікацію.

Головним чинником, що впливає на політику підприємства у сфері ціноутворення є виконком міської ради. Враховуючи тенденції до стримування зростання тарифів на тепло, особливо для населення, підприємство останнім часом має проблеми з відшкодуванням витрат на виробництво теплової енергії. Технічні рішення на підприємстві, його фінансова політика, здійснюються на рівні його керівництва.

Приєднане навантаження становить 99,289485 Гкал/годину, в тому числі:

-по опаленню — 81,970867 Гкал/годину;

-по гарячому водопостачанню — 16,224918 Гкал/годину;

-по вентиляції — 1,093700 Гкал/годину.

“Лисичанськтепломережа” опалює 375 житлових будинка, 18 шкіл, 13 дитячих садків, 18 корпусів лікувальних закладів, 11 навчальних закладів (ПТУ, технікуми), 14 установ відділу культури, 2 позашкільних установ.

Загальна опалювальна площа складає 898 тис.м2, у тому числі:

-житлові будинки — 639.578  тис.м2;

-бюджетні та госпрозрахунк КП ові підприємства — 258,422  тис.м2.

Підприємство обслуговує 17177 особистих рахунків, забезпечує гарячою водою 23 000 людини.

Виробництво теплової енергії носить сезонний характер.

Влітку підприємство виконує ремонтні роботи на об´єктах теплопостачання, інші підготовчі заходи для наступного опалювального сезону.

У політиці ціноутворення підприємство користується такими нормативними законодавчими актами:

постанова КМУ № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, інші нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України та Міністерства житлово-комунальної політики. Процес ціноутворення знаходиться під контролем Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та виконкому Лисичанської міської ради, який згідно Закону України “Про місцеве самоврядування” має повноваження на затвердження тарифів на послуги централізованого теплопостачання. Таким чином, підприємство у сфері ціноутворення не має можливості самостійно визначати тарифи на свою продукцію.

Підприємство розраховує середній базовий тариф на теплову енергію, але через різну ціну на природний газ для різних груп споживачів формуються різні ціни на теплову енергію, для кожної окремої групи споживачів своя ціна. Також згідно ліцензійних умов формуються окремі тарифи на кожний вид ліцензованої діяльності.

Підприємство створено з метою забезпечення споживачів міста опаленням та гарячим водопостачанням шляхом експлуатації котельних, теплових мереж та обладнання.

Для досягнення вказаної мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

-розподіл теплової енергії для обігріву житла та побутових потреб населення та комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям, установам;

-забезпечення утримання та експлуатації котельних, теплових мереж та іншого обладнання, що знаходиться у повному господарському веденні підприємства;

-організація ремонтно-будівельних, монтажних робіт, а в необхідних випадках, капітального будівництва з метою забезпечення роботи котельного обладнання та теплових пунктів;

-розробка інформаційних технологій, надання інформаційно-обчислювальних та довідкових послуг, заснування банків інформації, створення комп´ютерних програм для забезпечення мети підприємства;

-інформаційне та довідкове обслуговування підприємств та громадян;

-здійснення представництва робітників підприємства, громадян, установ, підприємств та організацій за їх дорученням у суді, арбітражному суді та інших державних органах;

-здійснення на договірній основі консультаційних, посередницьких та правових послуг для підприємств та громадян.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються підприємством за наявністю дозволу (ліцензії).

Обладнання котелень застаріле та зношене. Це впливає на якість постачання тепла споживачам, зростання вартості обслуговування через витрати на поточні ремонти, а також втрати теплової енергії в розподільчих мережах, що потребує додаткових кошті для реконструювання котелень та мереж. Такі обставини призводять до зниження доходів підприємства, при цьому, постійні витрати підприємства на обслуговування котельні, технологічні витрати по котельням, кількість персоналу для обслуговування котелень та мереж практично не змінюються.

Станом на 01.01.201__ року на балансі підприємства знаходяться 39 газових котелень з 109 встановленими  котлами,  загальна потужність яких складає  328 Гкал/год., які мають закриту  систему теплопостачання. Теплоносієм є циркулююча вода. Протяжність  теплових мереж від котелень складає  144.885 км  в однотрубному обчисленні,  у тому числі:

магістральні трубопроводи  —  41.665 км,

квартальні трубопроводи — 88,653 км,

трубопроводи гарячої води — 14,567 км.

Постачання теплової енергії від котелень до споживачів здійснюється за рахунок циркуляції теплоносія по тепловим мережам, які прокладені підземно  у непрохідних каналах ( 116.342 км) та надземно  (28.543км).

Узагальнена характеристика об´єктів теплопостачання комунального підприємства "Лисичанськтепломережа" станом 01.01.2014р. , додаток №7 додається.

Інвестиційний план є програмою дій щодо підвищення ефективності роботи і подальшого розвитку підприємства. Підприємство використовуватиме Інвестиційний план для наступних цілей:

- ціленаправленої роботи з технічного переоснащення, зменшення втрат теплової енергії, підвищення ефективності використання енергоресурсів та поліпшення якості послуг;

- отримання ухвали місцевого органу влади на виконання окремих видів запланованих робіт;

- пояснення та обґрунтування пропозицій щодо використання прибутку;

- роз’яснення громадськості, споживачам, потенційним інвесторам та партнерам планів роботи підприємства та його потреб;

- управління роботою працівників підприємства в ході реалізації проектів і програм.

Готуючи Інвестиційний план дій, підприємство оцінило свій технічний, фінансовий і кадровий потенціал, визначило проблеми, проаналізувало різні варіанти поліпшення роботи, вивчило думку споживачів і населення міста. В результаті цієї роботи було підготовлено інвестиційний та реалістичний план дій, направлений на фінансову та технічну стабілізацію, підвищення ефективності виробництва теплової енергії, поліпшення якості послуг, які надаватимуться за доступними цінами.

4. Перелік заходів інвестиційної програми на 2014 рік.

КП "Лисичанськтепломережа" розробило  заходи для інвестиційної програми відповідно до вимог "Порядку розроблення , погодження інвестиційних програм субʹєктів господарювання у сфері теплопостачання", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012р., №630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012р., №381, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013року за №97/22629.

1. встановлення 9-ти вузлів обліку теплової енергії на котельнях підприємства,

2. встановлення 13-ти мережевих насосів на котельнях підприємства,

3. встановлення 7-ми пластинчастих водопідігрівачів на бойлерних підприємства,

4. будівництво блокової модульної котельні в районі клуба Крупської,

1 - й етап - проектування,

2 - й етап - будівництво.

5.  встановлення високоефективного обладнання  на 4-х котельнях.

Ці заходи передбачені схемою теплопостачання міста Лисичанськ, затвердженою Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, протокол №11 від 03.09.2010р

5.  Опис напрямків інвестиційної програми теплових мереж і котельних підприємства КП “Лисичанськтепломережа” на 2014 рік та їх техніко-економічне обгрунтування.

5.1 Встановлення вузлів обліку теплової енергії на котельнях підприємства.

На балансі підприємства знаходяться 39 котелень різної потужності. На 6-ти з них вже встановлені лічильники теплової енергії, це котельні: Центральна, РГВ, 41-ший мікрорайон, ПК Крупської, з-д Пролетарій, БМК “Новодружеськ”. На 14-ти з них встановлювати лічильники немає сенсу, бо вони плануються до закриття. Котельні: Комсомльська-2, вул.Леніна, вул.Ломоносова, вул.Тітова та Нафтохімик — підвальні, заборонені до експлуатації. Котельні: вул.Докучаева, д/с. “Дюймовочка”, Нарсуд, СШ №2, Педколедж, Привілля-1, СШ №26, СШ №28, вул.Московська — підлягають закриттю,  бо  мають  нерентабельні, застарілі  котли  НІІСТУ-5,  Універсал,  Факіл,  НР-18, то що. Ці 14-ть котелень планується замінити на сучасні модулі з котлами не менш 92% ккд., та оснащеними тепловими лічильниками. До інвестиційної програми включені 9-ть котелень, а саме:

| N п/п | Назва котельні | Адреса котельні | Потужність котельні ККал/год. | Приєднане навантаження ККал/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельня “Скляний завод №1” | вул.Жовтнева 311а | 3 440 000 | 1 980 273 |
| 2 | котельня “Скляний завод №2” | вул.Хімічна 109 | 19 500 000 | 2 667 681 |
| 3 | котельня “Червоногвардійська” | вул.Червоногвардійська 24а | 1 200 000 | 2 815 043 |
| 4 | котельня “129-й квартал”, | вул.Свердлова 369а | 2 500 000 | 2 475 114 |
| 5 | котельня “Вугільна” | вул.Вугільна 2а | 2 400 000 | 673 034 |
| 6 | котельня “Ворошилова” | вул.Ворошилова 4а | 1 500 000 | 1 072 277 |
| 7 | котельня “Електроприлад” | вул.Донбаська 11 | 12 000 000 | 1 559 908 |
| 8 | котельня “Свердлова” | вул.Свердлова 347а | 2 500 000 | 595 538 |
| 9 | котельня “УТОС” | вул.Червона 185а | 1 000 000 | 569 8253 |

В умовах постійного зростання цін на природний газ та теплову енергію одним з ефективних заходів, що дозволяє понизити вжиток енергоресурсів на 15-25% у сфері ЖКГ, є встановлення теплових лічильників. За їх допомогою здійснюється кількісне регулювання теплоносія. наданого споживачу. При кількісному регулюванні за навантаженням опалення температура мережевої води в подавальному трубопроводі не змінюється, але відносна витрата теплоносія змінюється, таким чином можна зменшити кількість теплової енергії, особливо, на ті споживачі, де процент відключення більш 20.

Підприємством вибрана комерційна пропозиція ТОВ "Поступ-АЄК" м.Лисичанськ, яке пропонує продукцію ТОВ Фірми "Семпал" м. Київ - провідного вітчизняного виробника ультразвукових теплолічильників. По своїм широким функціональним можливостям, високим експлуатаційним та метрологічним характеристикам лічильники СВТУ мають істотні технічні переваги перед багатьма зарубіжними аналогами та найбільш пристосовані до реальних умов теплових мереж України.

Основні переваги ультразвукового теплолічильника СВТУ:

- висока надійність, яка забезпечується багатократним контролем якості при випуску продукції, високою якістю матеріалів і комплектуючих. Система якості виробництва приладів сертифікована по загальноєвропейській системі якості;

- метрологічно повірені витратомірні ділянки з нержавіючої сталі із стабільними свідченнями та високою надійністю при експлуатації;

-  надійність і простата експлуатації, пов'язана з повною відсутністю обертальних частин;

- дистанційний модемний збір даних та передача інформації підприємству без відвідин об'єктів, по телефонах і радіоканалах;

- прямий вивід безпосередньо з теплового лічильника СВТУ на принтер результатів вимірів у вигляді річних звітних документів;

- устаткування, що серійно випускається фірмою “Семпал”, дозволяє створювати системи обліку і регулювання тепла і води будь-якої конфігурації;

- накопичення та надійне зберігання результатів вимірів в енергозалежному архіві (по часовий архів - 100 діб,  по добовий архів - 3 роки);

- 100%-й захист від несанкціонованого доступу за допомогою механічного та електронного пломбування вимірювального блоку;

- безкоштовне програмне забезпечення - програма “SEMPAL Device Manager”;

- самодіагностика та індикація помилок (понад 40 типів помилок);

- широкий спектр обслуговуваних об'єктів - від житлових будинків до ТЕЦ;

- термін гарантії - 4 роки;

- термін експлуатації СВТУ від 12 років та більш.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 449 979.31 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить - 374 982 грн.

Експертний звіт № 13-0013-14/КЧ від 12 лютого 2014р., виданий філією ДП "Укрдержбудекспертиза"  у Луганській області.

Впровадження буде вироблятися підрядним підприємством.

5.2.  Встановлення мережевих насосів на котельнях підприємства.

Протягом 10-ти років на баланс КП "Лисичанськтепломережа" передавалися котельні різних підприємств. У більшості з них насосне устаткування не відповідало фактичним приєднаним навантаженням. Продуктивність насосів у декілька разів перевищувала необхідну. В результаті, мала місце перевитрата електроенергії. Крім того, у м.Лисичанську протягом  5-ти років відбувалося масове відключення абонентів від централізованного опалення, що теж зменшило приєднане навантаження. Через відсутність грошових коштів на підприємстві заміна мережевих насосів вироблялася не в повному обсязі. На сьогоднішній день питома витрата електроенергії на вироблення 1ГКал. перевищує нормативну,  ПВЕ = 41.3КВт.год/ГКал,  на 13-ти котельнях підприємства, а саме:

| № n/n | Назва котельні | Адреса котельні | Норматив. ПВЕ КВт.год ГКал | Фактичне ПВЕ КВт.год ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельня “Свердлова” | вул.Свердлова, 347а | 41.3 | 51.4 |
| 2. | Котельня “УТОС” | вул.Червона, 185а | 41.3 | 53.8 |
| 3. | Котельня “129-й квартал” | вул.Свердлова, 369а | 41.3 | 53.92 |
| 4. | Котельня “СШ №26” | пер.Горняцький, 21а | 41.3 | 98.8 |
| 5. | Котельня “Електроприлад” | вул.Донбасська, 11 | 41.3 | 110.93 |
| 6. | Котельня “Склозавод №1” | вул.Октябрьска, 311а | 41.3 | 52.96 |
| 7. | Котельня “Нафтохімик” | вул.Северодонецька, 61 | 41.3 | 83.52 |
| 8. | Котельня “ Привілля №1” | вул.Полева , 15б | 41.3 | 75.13 |
| 9. | Котельня “Комсомольська №2” | вул Комсомольська, 4 | 41.3 | 88.75 |
| 10. | Котельня “Докучаєва” | вул.П.Морозова. 84б | 41.3 | 99.79 |
| 11. | Котельня “Московська” | вул.Московська,300а | 41.3 | 115.77 |
| 12. | Котельня “ Крупська” | вул.Першотравнева, 30 | 41.3 | 127.67 |
| 13. | Котельня “Пролетарська” | вул.Мічурина, 75с | 41.3 | 66.72 |

Підприємством вибрана комерційна пропозиція мережевих насосів ООО “Компанія" Гідрос” м.Києв, яке пропонує продукцію італійської компанії Pentax Industries (TM Foras),

| № n/n | Назва котельні | Марка насоса | Кіл. шт. | Продуктив. м³/час, Напір м.в.ст. | Потуж. ел.двиг N КВт. | Вартість з ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельня “Свердлова” | MN40-200А | 1 | 27¦45 | 7.5 | 9 721,14 |
| 2. | Котельня “УТОС” | MN40-200A | 1 | 30¦50,5 | 7,5 | 9 889,00 |
| 3. | Котельня “129-й квартал” | MN 65-200A | 1 | 110¦52,5 | 22,5 | 22 908,82 |
| 4. | Котельня “СШ №26” | MN 32-160A | 1 | 16¦32 | 3 | 5 600,32 |
| 5. | Котельня “Електроприлад” | MN 65-200B | 1 | 110¦43 | 18,5 | 21 669,45 |
| 6. | Котельня “Склозавод №1” | MN 65-250B | 1 | 110¦63 | 30 | 48 089,69 |
| 7. | Котельня “Нафтохімик” | MN 32-200B1 | 1 | 22¦40 | 5,5 | 9 100,85 |
| 8. | Котельня “ Привілля №1” | MN40-200A1 | 1 | 34¦40 | 7,5 | 9 721,14 |
| 9. | Котельня “Комсомольська №2” | SE300T | 1 | 10¦30,5 | 2,2 | 3 139,18 |
| 10. | Котельня “Докучаєва” | MN 40-200B | 1 | 24¦41,6 | 5,5 | 9 389,82 |
| 11. | Котельня “Московська” | MN 40-125A | 1 | 21¦24,9 | 3 | 5 805,80 |
| 12. | Котельня “ Крупська” | MN 50-250С | 1 | 49¦65 | 15 | 19 366,164 |
| 13. | Котельня “Пролетарська” | MN 50-250С | 1 | 49¦65 | 15 | 19 366,164 |

Усього:               142.7 КВт/год    193 767, 538грн.

Вартість насосів без ПДВ становить 161.48тис.грн.

Фактичне споживання електроенергії за 2012р.

- Котельня “Свердлова”                         -    19.642  тис. КВт.год

- Котельня “УТОС”                                -    52.756  тис. КВт.год

- Котельня “129-й квартал”                   -  271.116  тис. КВт.год

- Котельня “СШ №26”                            -   54.772   тис. КВт.год

- Котельня “Електроприлад”                 - 290.675   тис. КВт.год

- Котельня “Склозавод №1”                   - 352.383   тис. КВт.год

- Котельня  “Нафтохімик”                      -   52.602    тис. КВт.год

- Котельня “ Привілля №1”                    - 166.965   тис. КВт.год

- Котельня “Комсомольська №2”           -   25.361    тис. КВт.год

- Котельня “Докучаєва”                          - 109.652   тис. КВт.год

- Котельня “Московська”                       -    33.040   тис. КВт.год

- Котельня “ Крупська”                           - 161.228   тис. КВт.год

- Котельня “Пролетарська”                    - 111.800    тис. Квт.год

Усього:             1 701.992  тис. Квт.год

Спільна потужність запланованих до встановлення  мережевих насосів — 142.7 КВт.

Витрата єлектроенергії на рік складе:

N = 142.7х24х182=623 313.6   КВт в рік,

де   24- годин в добі,

182 - діб опалювального сезону.

Економія електроенергіїї від встановлення мережевих насосів складе:

1 701 992 — 623 313.6  -  239 754 = 838 924.4 КВт в рік,

де   1 701 992 - фактичне споживання електроенергії за рік в КВт.год.

623 313.6 - планована витрата електроенергії за рік в КВт.год,

239 754 - витрата на освітлення та підживлювані насоси  в КВт.год.

Економія в грошовому урахуванні буде:

838924.4х0.9924х1.2=999 058.29 грн в рік,

де  0.9924грн. -ціна за 1 КВт.год електроенергії,

1.2-20% ПДВ.

Очікувана вартість обладнання без ПДВ становить - 161.48тис.грн.,

впровадження буде вироблятися хоззасібом.

5.3 Встановлення пластинчастих водопідігрівачів  на бойлерних підприємства.

Пластинчасті теплообмінники забезпечують високе енергозбереження і високу ефективність:

- високий коефіціент тепловіддачі ( у 2-4 рази вище, чим у кожухотрубчатих

теплообмінниках), що створюється за рахунок складної форми поверхні теплообміну;

-  ефективно відбирають тепло від теплоносія і передають середовищу, що нагрівається;

-  необхідне теплове навантаження досягається при меншому температурному натиску;

-  необхідне теплове навантаження досягається при меншій витраті теплоносія;

Пластинчасті  теплообмінники  забезпечують  довговічність, надійність, простоту обслугову

вання та ремонтопридатність:

- складна форма поверхні теплообміну забезпечує турбулентний рух середовищ в каналах,

що знижує темп відкладення забруднень на стінках каналів;

- конструкція апарату сприяє самоочищенню каналів від відкладень;

- матеріал  поверхні теплообміну - нержавіюча сталь;  вірогідність виникнення перетікань

між робочими середовищами низька;

- довговічність та надійність обмежені корозійною стійкістю  деталей апарату, а корозійна

стійкість нержавіючої сталі дуже висока;

- періодичні  хімічні  промивання або механічне  очищення потрібні рідше,  ніж очищення

трубчастих апаратів;

- провести  механічне  очищення  розбірного  апарату набагато простіше чим трубчастого;

апарати прості в обслуговуванні;

- розбірні апарати  володіють  високою ремонтопридатністю; будь-яка пластина або  прок-

ладка легко замінюється у разі потреби;

- площа  поверхні  теплообміну  може бути змінена (збільшена або зменшена) в разі зміни

теплового навантаження або температурного режиму.

Габарити, маса.

- при різних теплових навантаженнях габарити пластинчастих водопідігрівачів в 2 - 10

разів нижчі, ніж у кожухотрубчастих апаратів;

- значні теплові навантаження забезпечуються одним теплообмінником.

В РЕЗУЛЬТАТІ:

Купуючи пластинчасті водопідігрівачі, ми набуваємо - ефективні апарати, що підвищують енергозбереження, надійні та довговічні теплообмінники, термін служби яких може перевищувати десятки років, компактні апарати, що економлять виробничі площі, зручні при перевезенні та монтажі.

| № n¦n | Назва бойлерній | Теплове навантаження Qг.в. ГКал/год | Пластинчастий водопідігрівач | Вартість з ПДВ в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1, кв.Жовтневої рево- люції, 15а. | 1.039 | РО,27-9.99-К-2-075/0.5-0.5 ТУ У 29.2-32762338-001:2008 | 38 940 |
| 2 | КЕТБ-67, кв.Жовтневої рево люції, 37а. | 1.715 | РО,27-15,39-К-2-0.75/05.- 05 ТУ У 29.2-32762338-001:2008 | 49 704 |
| 3 | Бойлерна №1, кв.Дружби на родів, 24а. | 1.804 | РО,27-15.93-К-2-0.75/0.5-05 ТУ У 29.2-32762338-001:2008 | 50 646 |
| 4 | КЕТБ, кв.Молодіжний, 7а. | 1.188 | РО,27-11.07-К-2-0.7/0.5-06 ТУ У 29.2-32762338-001:2008 | 42 000 |
| 5 | ЦТП, пр.Леніна, 109а. | 1.12 | РО,27-10.53-К-2_0.48/0.4-05 ТУ У 29.2-32762338- 001:2008 | 39 882 |
| 6 | ТВС-1, вул.Свердлова, 293а. | 1.24 | РО.27-11.4-К-2-0.44/0.4-05 ТУ У 29.2-32762338-001: 2008 | 42 402 |
| 7 | ТВС-2, вул.Свердлова, 299а. | 0.3 | РО,086-2,924-К-2_0.44/0.4 -10 ТУ У 29.2-32762338-001:2008 | 14 148 |

Всього: 277 772грн.

Очікувана вартість обладнання без ПДВ становить - 231 435 гр.,

Економія від впровадження  пластинчастих водопідігрівачів складе:

1. Розрахунок пластинчастого водопідігрівача на КЕТБ кв. "Молодіжний".

Вихідні дані: теплове навантаження на гаряче водопостачання  - 1 188 000 ККал/год,

витрата гріючого середовища                                    - 46,47 м³/год,

витрата середовища, що нагрівається                       - 11,51 м³/год,

температура гріючого середовища                            - 70-45 Сº,

температура  середовища, що нагрівається              - 5 - 55 Сº,

тиск гріючого середовища                                          - 0.7 МПа,

тиск  середовища, що нагрівається                            - 0.5 МПа,

температурний графік котельні                                  - 95-70 Сº,

допустимі втрати тиску                                               - 0.034 Мпа.

Розрахунок виконано підприємством “Анкор теплоенерго”, виробником  пластинчастих

водопідігрівачів:

Водопідігрівач -  РО,27-11.07-К-2-0.7/0.5-06 ТУ У 29.2-32762338- 1:2008

Поверхня нагріву - 11.07м²,

Вартість водопідігрівача - 42 000 грн.

2. Розрахунок трубчастого водопідігрівача на КЕТБ кв. "Молодіжний".

Вихідні дані: теплове навантаження на гаряче водопостачання  - 1 188 000 ККал/год,

витрата гріючого середовища                                    - 46,47 м³/год,

витрата середовища, що нагрівається                       - 11,51 м³/год,

температура гріючого середовища                            - 70-45 Сº,

температура  середовища, що нагрівається              - 5 - 55 Сº,

тиск гріючого середовища                                          - 0.7 МПа,

тиск  середовища, що нагрівається                            - 0.5 МПа,

температурний графік котельні                                  - 95-70 Сº,

допустимі втрати тиску                                               - 0.034 Мпа.

Розрахунок.

Поверхня нагріву F м² :

Q

F=      К   Δtср.                 м²,

де     Q  -  теплове навантаження на гаряче водопостачання    ККал/год,,

К -  коефіцієнт теплопередачі  ККал/м²год.ºС, табл. №226 Щекін стр.557

Δtср.   - середня різни

Δб — Δм

Δtср.  =       2.3 lq  Δб /Δм            ºС,

де    Δб  та  Δм - більша та менша різниці температур  гріючого та що нагрівається середо-

вищ з боку входу та виходу,  Δм слід приймати для водопідігрівачів не менш 10 ºС

90 — 15

Δtср.   =       2.3 lq  90 /15    = 41.8 ºС,

К= 950·0.5 = 475  Ккал/м²год.ºС,

0.5 - коефіцієнт накипу при сезонній експлуатації.

1188000

F=        475 · 41.8          = 59.83 м²,

Цій поверхні  нагріву відповідає трубчастий водопідігрівач :

ПВ 325х4-1.0-2-85 Д=325мм.,    L=4м.,  2 секції.

Поверхня нагріву - 59,83м²,

Вартість водопідігрівача -  146 000 грн.

При однакових вихідних даних:

| № n/n | Водопідігрівачі | Поверхня нагріву м² | Вартість з ПДВ, грн. | Загальна вартість 7-ми водопідігрівачів з ПДВ в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластинчасті | 11.07 | 42 000 | 277 080 |
| 2 | Трубчасті | 59.83 | 146 000 | 969 780 |

економія коштів на купівлю пластинчастих водопідігрівачів в порівнянні з трубчастими складе: (277080х3.5) - 277080 = 692 700грн.

Очікувана вартість пластинчастих водопідігрівачів становить -  231 435 гр.,

Очікувана вартість приєднувального обладнання - 63 565 грн.,

Очікувана вартість обладнання без ПДВ становить -  295 000 гр.,

впровадження буде вироблятися хоззасібом.

5.4.  Будівництво блокової модульної котельні в районі  клуба ім.Крупськой.

Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба ім.Крупськой дозволить ліквідовувати діючу підвальну котельню "Крупська", яка заборонена до експлуатації. Крім того, вона в аварійному стані, та не рентабельна з низькоефективними котлами НР-18, ккд  яких 60-70%.

До впровадження планується блокова модульна котельня ТОВ "ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ", м.Київ з двома жаротрубними котлами "Колві-500", ккд яких 92%, загальна потужність 1162КВт. У котельній передбачений вузол обліку теплової енергії.

Якість модульних котельних з котлами "Колві" відповідає найвищим сучасним вимогам, що   пред'являються  до  джерел  теплопостачання  і  підтверджено  сертифікатом   відповідності.

Котельні, вироблювані по ТУ В 28.3-23164313.006-2001, сертифіковані і мають необхідні дозволи для їх вживання. Технічні умови погоджені з Держнаглядохоронпраці, Держдепартаментом пожежної безпеки МНС та Державною санітарно-гігієнічною  експертизою.

Ці модульні котельні  базового виконання призначені для роботи в автоматизованому режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Контроль за роботою модульної котельної може здійснюватися з видаленого диспетчерського пульта. що входить в комплект постачання котельній.

Очікувана економія від впрвадження становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) =  200 651 х 0.22 = 44 143м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі: (42377.28х3.34085) + (1765.72х4.58854)= 149 678грн. в рік

Економія заробітної плати операторів котельні становить:

2630грн.х 4людини х 6місяців = 63 120грн. в рік.

Всього: 149 678 + 63 120 = 212 798грн.

Строк окупності складе: 1 804 686.8 : 212798 =8.5 років.

1-й етап впровадження - проектування.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи становить - 104 686.80 грн.

Кошторисна вартість проекту на підставі експертизи без ПДВ становить - 87 239 грн.

Експертний звіт № 13-0029-14/ЕО від 18 лютого 2014р., виданий філією ДП "Укрдержбудекспертиза"  у Луганській області.

2-й етап впровадження - будівництво.

Очікувана вартість впровадження з ПДВ становить - 1 700 000гр.,

Очікувана вартість впровадження без ПДВ становить - 1 416 666гр.,

Будівництво буде вироблятися підрядними підприємствами.

5.5   Встановлення високоефективного обладнання на 5-ти котельнях.

5.5.1 Котельня «Дюймовочка», вул. Калініна 98б.

потужність - 648 000Ккал/час, 
котли НР-18, 2шт., 
приєднувальне навантаження - 193000 Ккал / год, 
протяжність трас - 130м. Д = 100мм., 
річні витрати - 600 900грн., 
один споживач - дитячий садок "Дюймовочка"

Пропонується установка наступного обладнання в існуючій будівлі котельні: 
котел Колві 100кВт., 2шт. - 54 088грн. 
приєднувальні обладнання - 5400 грн., 
насос мережевий - 7 520грн. 
водопідготовка Q = 2.5м ³ / год - 13 000грн. 
магнітний шламовідділювач - 12 200грн. 
вузол обліку теплової енергії - 41 100грн.

Разом орієнтовно: 133 308грн.

Очікувана економія становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) = 104 646 х 0.22 = 23 022м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі: 23 022х3.34085= 76 913грн. в рік

5.5.2 Котельня « СШ- 28 » вул.Московська 282а .

потужність - 1130 000Ккал/час ,
    котли НР - 18 , 2шт. ,
    приєднувальне навантаження - 568053 Ккал / год ,
    протяжність трас - 218м . Д = 100мм . ,
    річні витрати - 671 900грн . ,
    один споживач - СШ- 28 .

Пропонується установка наступного обладнання в існуючій будівлі котельні:
    котел Колві 300кВт . , 2шт. - 187 000грн .
    приєднувальні обладнання -18 700 грн. ,
    насос мережевий - 17 000грн .
    водопідготовка Q = 2.5м ³ / год - 22 000грн .
    магнітний шламовідділювач - 14 200грн.
    вузол обліку теплової енергії - 47 000грн .

Разом орієнтовно : 305 900грн .

Очікувана економія становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) = 115 092 х 0.22 = 25 320м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі: 25 320х3.34085= 84 590грн. в рік

5.5.3. Котельня « СШ- 26 » пер.Горняцкій , 21а .

потужність - 1272 000Ккал/час ,
    котли НР- 18 , 2шт. ,
    приєднувальне навантаження - 290266 Ккал / год ,
    протяжність трас - 226м . Д = 100мм . ,
    річні витрати - 569 100грн. ,
    один споживач - СШ- 26 .

Пропонується установка наступного обладнання в існуючій будівлі котельні:
    котел Колві 150кВт . , 2шт. - 88 250грн.
    приєднувальне обладнання - 8 825 грн. ,
    насос мережевий - 11 100грн.
    водопідготовка Q = 2.5м ³ / год - 17 000грн .
    магнітний шламовідділювач - 14 927грн.
    вузол обліку теплової енергії - 45 000грн .

Разом орієнтовно : 185 102грн .

Очікувана економія становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) =  88 934 х 0.22 = 19 565м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі: 19565х3.34085= 65 364грн. в рік

5.5.4 Котельня «Жовтнева» , ( СШ №2 ) вул. Жовтнева 64а .

потужність - 1176 000Ккал/час ,
    котли НІІСТУ - 5 , 3шт . ,
    приєднувальне навантаження - 290266 Ккал / год ,
    протяжність трас - 124м . Д = 100мм . ,
    річні витрати - 857 700грн. ,
    один споживач - СШ- 2 .

Пропонується установка наступного обладнання в існуючій будівлі котельні:
    котел Колві 150кВт . , 2шт. - 88 250грн.
    приєднувальні обладнання - 8 825 грн. ,
    насос мережевий - 11 100грн.
    водопідготовка Q = 2.5м ³ / год - 17 000грн .
    магнітний шламовідділювач - 14 926грн.
    вузол обліку теплової енергії - 45 000грн .

Разом орієнтовно : 185 101грн.

Очікувана економія становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) =  145 014 х 0.22 = 31 903м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі: 31 903х3.34085= 106 583грн. в рік

5.5.5 Котельня «Педколедж» ,  вул. Г.Сталінграда 21а .

потужність - 5 160 000Ккал/час ,
    котли Факел - 4шт . ,
    приєднувальне навантаження - 2 005 954 Ккал / год ,
    протяжність трас - 1280м . Д = 200мм . ,
    річні витрати - грн. ,
    споживачи - педколедж, 2 житлових будинка.

Пропонується установка наступного обладнання в існуючій будівлі котельні:
    котел Колві 350кВт . , 4шт. - 504 863грн.
    приєднувальні обладнання - 30 300 грн. ,
    насос мережевий - 26 750грн.
    водопідготовка Q = 30м ³ / год - 41 000грн .
    магнітний шламовідділювач - 25 800грн.
    вузол обліку теплової енергії - 60 099грн .

Разом орієнтовно : 688 812грн .

Очікувана економія становить:

Gріч. х ( ƞ проект - ƞфакт.) = 334 936 х 0.22 = 73 686м³/рік,

де  Gріч. - фактична витрата палива  за рік в м³,

ƞ проект - ккд проектованого котла,

ƞфакт. -  ккд існуючого котла.

в грошовому вимірі:(22 105.8х1.3092) + (51580.2х3.34085)= 201 262грн. в рік

Загальна економія від провадження становить - 173 496 м³/ рік

Загальна економія від провадження в грошовому вимірі становить - 534 712 грн. в рік

Строк окупності складе: 1 791 443 : 534 712 = 3.4 роки

Загальна очікувана вартість обладнання - 1 498 223 грн.

Загальна очікувана вартість інвестіційної програми без  ПДВ становить:

3 833 590грн.

Директор КП "Лисичанськтепломережа"                                        А.В.Панаіт

Виконавець нач.  ВН та Р  Лебідь Н.Л.

42416   0501982416

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |
|  | Рішення________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | Директор КП "Лисичанськтепломережа" |  |  |
|  | (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |
|  | від _________________ №_____________ |  |  |  |  |  |  |  | Панаіт А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (ПІБ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"_______________ 2014 року |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2014 рік |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство "Лисичанськтепломережа" |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** |  |
|  |  |  | загаль-на сума | з урахуванням: | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| І | Виробництво теплової енергії |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
| 1 | Встановлення високоефективного обладнання на 5-х котельнях | 5 | 1498,22 | 0 | 1498,22 | х | х | х | х | 1498,22 |  | 1498,22 |  |  | 40,35 |  | 199,53 |  | 445,60 |  |
| 2 | Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба ім.Крупської | 1 | 1503,91 | 1503,91 | 0 | х | х | х | х |  | 1503,91 | 1503,91 |  |  | 101,78 |  | 50,80 | 63,10 | 177,32 |  |
| 2.1 | 1 етап (проектування) |  | 87,24 | 87,24 | х | х | х | х | х |  | 87,24 | 87,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2 етап (будівництво) |  | 1416,67 | 87,24 | х | х | х | х | х |  | 1416,67 | 1416,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | 3002,13 | 1503,91 | 1498,22 |  |  |  |  | 1498,22 | 1503,91 | 3002,13 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |  | 250,33 | 63,10 | 622,92 |  |
| 2 Продовження додатка 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
| 1 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії на дев`ти котельнях КП «Лисичансьтепломережа»(котельня «Електроприлад» по вул..Донбаська,11, котельня «Скляний 1» по вул.Жовтневій,311а, котельня «Скляний 2» по вул.Хімічна, 109, котельня «Червоногвардійська» по вул. Червоногвардійська,24а, котельня «Вугільна» по вул.Вугільна,2а, котельня «Ворошилова» по вул.Ворошилова,4а, котельня Свєрдлова по вул.Свєрдлова,347а, котельня «УТОС» по вул.Червона,185а, котельня «129 квартал» по вул.Свєрдлова,369а) | 9 | 374,98 | х | 374,98 | х | х | х | х |  | 374,98 | 374,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | 374,98 | 0 | 374,98 |  |  |  |  |  | 374,98 | 374,98 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |  |
| 1 | Встановлення мережевих насосів на 13-ти котельнях підприємства | 13 | 161,48 | х | 161,48 | х | х | х | х | 161,48 |  | 161,48 |  |  | 2,33 |  | 272,65 |  | 832,60 |  |
| 2 | Встановлення пластинчастих водопідігрівачів на 7 бойлерних підприємства | 7 | 295,00 | х | 295,00 | х | х | х | х | 295,00 |  | 295,00 |  |  | 6,13 |  |  |  | 577,30 |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | 456,48 | 0 | 456,48 |  |  |  |  | 456,48 |  | 456,48 | 0 | 0 | 3,89 |  | 272,65 |  | 1409,90 |  |
| Усього за пунктом 1.1 | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  | 1954,70 | 1878,89 | 3833,59 | 0,0 | 0,0 | 22,63 |  | 522,98 | 63,10 | 2032,82 |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  | 1954,70 | 1878,89 | 3833,6 | 0 | 0 | 22,63 |  | 522,98 | 63,10 | 2032,82 |  |
| 3 Продовження додатка 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Продовження додатка 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  | 1954,70 | 1878,89 | 3833,6 | 0 | 0 | 22,63 | 0 | 522,98 | 63,10 | 2032,82 |  |
| Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор КП "Лисичанськтепломережа" | _______________________________Панаіт А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рішення____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор КП "Лисичанськтепломережа" |  |  |  |  |  |
|  | (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | від ________________________ №_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Панаіт А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ПІБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"_______________ 2014 року |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |  |  |  |
| Комунальне підприємство "Лисичанськтепломережа" |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливноенергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) ** |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Продовження додатка 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| І | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1 | Встановлення високоефективного обладнання на 5-х котельнях | 5 | 1498,22 | 0 | 1498,22 | х | х | х | х | х | х | 1498,22 | 1498,22 | 0 | 1498,22 |  |  |  | 40,35 |  | 199,53 |  | 445,60 |
| 2 | Будівництво блокової модульної котельні в районі клуба ім.Крупської | 1 | 1503,91 | 1503,91 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1503,91 | 0 | 1503,91 | 1503,91 |  |  |  | 101,78 |  | 50,80 | 63,10 | 177,32 |
| 2.1 | 1 етап (проектування) |  | 87,24 | 87,24 | 0 | х | х | х | х | х | х | 87,24 | 0 | 87,24 | 87,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2 етап (будівництво) |  | 1416,67 | 1416,67 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1416,67 | 0 | 1416,67 | 1416,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | 3002,13 | 1503,91 | 1498,22 |  |  |  |  |  |  | 3002,13 | 1498,22 | 1503,91 | 3002,13 |  |  |  | 57,83 |  | 250,33 | 63,10 | 622,92 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 1 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії на дев`ти котельнях КП «Лисичансьтепломережа» | 9 | 374,98 | 0 | 374,98 | х | х | х | х | х | х | 0 |  | 374,98 | 374,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | 374,98 | 0 | 374,98 |  |  |  |  |  |  | 374,98 |  | 374,98 | 374,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
| 1 | Встановлення мережевих насосів на 13-ти котельнях підприємства | 13 | 161,48 | 0 | 161,48 | х | х | х | х | х | х | х | 161,48 |  | 161,48 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 832,60 |
| 2 | Встановлення пластинчастих водопідігрівачів на 7 бойлерних підприємства | 7 | 295,00 | 0 | 295,00 | х | х | х | х | х | х | х | 295,00 |  | 295,00 |  |  |  | 6,13 |  |  |  | 577,30 |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | 456,48 | 0 | 456,48 |  |  |  |  |  |  | 456,48 | 456,48 |  | 456,48 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 1409,90 |
| Усього за пунктом 1.1 | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 | 1954,70 | 1878,89 | 3833,59 |  |  |  | 22,63 |  | 250,33 | 63,10 | 2032,82 |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Продовження додатка 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 | 1954,70 | 1878,89 | 3833,59 |  |  |  | 22,63 | 0 | 250,33 | 63,10 | 2032,82 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Продовження додатка 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом3.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 | 1954,70 | 1878,89 | 3833,59 |  |  |  | 22,63 |  | 250,33 | 63,10 | 2032,82 |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор КП "Лисичанськтепломережа" |  | ____________________Панаіт А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців |
| Комунальне підприємство "Лисичанськтепломережа" |
| (найменування ліцензіата) |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 3002,13 | 1503,91 | 1498,22 |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 374,98 | 0 | 374,98 |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи | 456,48 | 0 | 456,48 |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2 Продовження додатка 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом І | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3 Продовження додатка 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом ІІІ |  |  |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 3833,59 | 1503,91 | 2329,68 |  |  |
| Директор КП "Лисичанськтепломережа" _____________________ Панаіт А.В. |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові) |
| М. П. |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер _____________________ Ткаченко В.І. |
|  | (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Економіст _____________________ Крупко В.О. |
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові) |

|  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

Комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа” 
(найменування ліцензіата)

станом на 01.01. 2014 рік

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії |
| 1 | Джерела теплової енергії |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 39 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 29 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 8 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 |  |
|  | дахових | шт. | - |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 328 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 39 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 59 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 80 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 150 | - |
|  | дахових | Гкал/год | - | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год |  |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 59,5 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 203502 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 109 |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 109 |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% | шт. | 60 |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86% | шт. | 49 |  |
|  | парових з ККД менше 89% | шт. | - |  |
|  | парових з ККД більше 89% | шт. | - |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 109 |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 109 |  |
|  | на твердому паливі | шт. | - |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | - |  |
|  | у зимовий період | % | 80 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | - |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 70 |  |
|  | димососів | шт. | 11 |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 59 |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 719 | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 43 | - |
|  | сталевих | шт. | 38 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 5 |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | - |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 12 |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 117 |  |
|  | живильних | шт. | - |  |
|  | мережних | шт. | 76 |  |
|  | підживлювальних | шт. | 41 |  |
|  | конденсаційних | шт. | - |  |
|  | рециркуляційних | шт. | - |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | - |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 5855 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 20 | 123 |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 25 | 8 |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 151,3 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 39 |  |
|  | прямого включення | шт. | 21 |  |
|  | трансформаторного включення | шт. | 18 |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | - |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 4 |  |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 2 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 2 |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 0 |  |
|  | у зимовий період | % | 80 |  |
| 7 | Автоматизація |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 39 |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 12 |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 27 |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 0 |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 11 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 6 |  |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 104 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 96 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 45 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 9 |  |
|  | комерційного обліку | шт. | 457 |  |
| 9 | Транспортні засоби |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 8 |  |
|  | спецтехніки | шт. | 0 |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 8 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 0 | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 39 |  |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 11 | Магістральні теплові мережі |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 42 |  |
|  | підземних канальних | км | 32 |  |
|  | підземних безканальних | км | - |  |
|  | надземних | км | 10 |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 139 |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 89 |  |
|  | підземних | км | 73 |  |
|  | надземних | км | 16 |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 349 |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 15 |  |
|  | підземних | км | 12 |  |
|  | надземних | км | 3 |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 16 |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 0 |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 40 |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 10 |  |
|  | підживлювальних | шт. | - | - |
|  | насосів ГВП | шт. | - | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 10 | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 331 | - |
| 17 | Електропостачання та системи управління |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 17 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | - | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | - | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 11245 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 11245 |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 83 |  |
|  | на ЦТП | % | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 83 |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - | - |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - | - |
| 19 | Транспортні засоби |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 10 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 10 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | - | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 16 |  |
| 21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 898 |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 23 |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |
|  | населення | Гкал/год | 70 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 23 |  |
|  | інші | Гкал/год | 5 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 23 |  |
|  |  | % |  |  |

| Директор КП «Лисичанськтепломережа» | ___________ (підпис) | Панаіт Андрій Вікторович |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М.П. |
| Головний бухгалтер | ___________ (підпис) | Ткаченко Валентина Іванівна |  |
| Начальник ВН та Р | ___________ (підпис) | Лебідь Наталія Леонидівна |  |