ПРОЕКТ

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«____» _______ 20__р.                                            № ____

м. Лисичанськ

Видача  дозволів на встановлення

індивідуальних систем

опалення  у багатоповерхових будинках

обладнаних системами централізованого

опалення

З метою забезпечення комплексного підходу до організації процесу відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та влаштування систем індивідуального (поквартирного) теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання), реалізації права споживачів на отримання якісних житлово-комунальних послуг, керуючись Цивільним кодексом України; законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні»; постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовідведення» від 21.07.2005 р. № 630, «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007 р. N 1198; наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» від 22.11.2005 р. № 4, керуючись ст.ст. 30, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

- Затвердити Положення «Видача дозволів на встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових будинках, обладнаних централізованою системою опалення», що додається.

- Створити постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мережі централізованого опалення і гарячого водопостачання.

- Припинити діяльність комісії з видачі дозволів на встановлення індивідуальних систем опалення в багатоповерхових будинках обладнаних централізованою системою опалення.

- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 18.06.2013 року № 269.

- Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

- Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

- Контроль виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Голуба О.М.

Секретар міської ради                                                                      М.Л.Власов

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___»___________2014

№_______

ПОЛОЖЕННЯ

«Видача дозволів на встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових будинках, обладнаних централізованою системою опалення»

Розділ 1. Загальні положення.

1.1 Положення «Видача дозволів на встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових будинках, обладнаних централізованою системою опалення» (далі - ЦО та ГВП ) при відмові споживачів від послуг ЦО та ГВП (далі - Положення) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок підготовки документів для прийняття рішення  виконавчим комітетом Лисичанської міської ради про відключення від мережи централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання. У Положенні  регулюються права та обов'язки учасників у комунальній сфері.

1.2 Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», Постанови КМУ від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 22.11.2005р. № 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 169 від 06.11.2007р. та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3 Дія цього Порядку не поширюється на  власників,  наймачів (орендарів)  окремих  приміщень,  які  були відокремлені від мереж централізованого   опалення   та   гарячого   водопостачання та тих які користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим Порядком.

1.4 Положення спрямоване на:

- затвердження єдиного порядку відключення від мережі ЦО та ГВП окремих квартир, приміщень, квартир по стояку, квартир окремого під’їзду, окремого  житлового будинку при відмові споживачів від послуг ЦО;

- вдосконалення порядку видачі дозволів на встановлення  встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових будинках обладнаних системами централізованого опалення;

- вирішення власниками приміщень питання відключення від мереж ЦО та ГВП окремих квартир, приміщень виведених з житлового фонду, квартир розташованих по стояку, квартир окремого під’їзду, окремого житлового будинку при відмові споживачів від послуг ЦО та ГВП;

- спрощення процедури, визначення конкретних термінів на документообіг у процесі відключення від мереж ЦО та ГВП окремих квартир, приміщень виведених з житлового фонду, квартир розташованих по стояку, квартир окремого під’їзду, окремого житлового будинку при відмові споживачів від послуг ЦО та ГВП.

1.5 Дія цього Положення поширюється на відносини, що виникають у комунальній сфері і спрямовуються на створення сприятливих умов для життєдіяльності власників окремих квартир, приміщень виведених з житлового фонду, квартир розташованих по стояку, квартир окремого під’їзду, окремих  житлових будинків, які планують відключити  помешкання від мережі   ЦО та ГВП.

1.6  З метою реалізації  права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП виконавчий комітет міської ради своїм рішенням створює постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО та ГВП (далі-Комісія).

1.7  Роботи по відключенню житлових будинків від систем централізованого опалення повинні проводитися з дотриманням вимог СНіП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція та кондиціювання».

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

система  автономного  теплопостачання  будинку - сукупність джерела  теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год; розміщується в межах  цього  будинку  (частині будинку, надбудові чи прибудові до цього будинку),    внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання  окремих  приміщень;

система індивідуального (поквартирного)  теплопостачання (опалення  та/або  гарячого   водопостачання)   -   система,   яка розташована  в  окремому  приміщенні  в  межах  даної  квартири та призначена для обслуговування цієї квартири.

міжопалювальний період   -   період   між    кінцем    одного опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону;

централізоване опалення – послуга  спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря  у приміщеннях  квартири  (будинку  садибного  типу),  яка  надається виконавцем    з    використанням    внутрішньобудинкових    систем теплопостачання;

постачання гарячої води - послуга, спрямована  на  задоволення потреб споживача у гарячій воді,     яка     надається     виконавцем     з     використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання;

міжвідомча комісія - колегіальний орган виконавчої влади, який створюється для вирішення конкретних проблем, вирішення яких лежить у сфері відповідальності відразу кількох відомств.

Інші терміни  вживаються  у  значеннях,  визначених  Законами 
України "Про житлово-комунальні  послуги"  та  "Про 
теплопостачання" .

Розділ 2.

Положення про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання

2.1. Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання

(далі - Комісія) утворюється для реалізації права споживачів на отримання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення комплексного підходу до організації процесу відключення споживачів від мережі централізованого опалення і гарячого водопостачання та влаштування систем індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання; оптимізації системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання; раціонального використання енергоресурсів, у відповідності до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169, та на виконання пункту 25 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

2.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці

від 01.10.97 № 254, Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169, іншими нормативно-правовими

актами та цим Положенням.

2.3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови Комісії, членів Комісії  та секретаря.

Склад Комісії

-   Голова  комісії:  заступник  керівника  органу  місцевого 
самоврядування або виконавчої влади.

-   заступник голови комісії представник Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ;

Члени комісії:

- депутат органу місцевого самоврядування (за згодою);

-  представник  власника  житлового будинку або уповноваженої ним особи (балансоутримувач);

- представник організації газопостачання;

- представник організації електропостачання;

- представник організації водопостачання;

- представник екологічної інспекції (за згодою);

-  представник  відділу містобудування, архітектури ;

- представник пожежного нагляду (за згодою);

- представник місцевої установи держсанепідслужби;

- представник КП «Лисичанськтепломережа»;

- представник   проектної   організації   з   опалення   та теплопостачання;

-  представник  Державної  інспекції  цивільного  захисту  та техногенної безпеки;

Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради.

Формою роботи комісії є засідання.

Засідання Комісії проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Проводить засідання голова або за його дорученням заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів та проголосувала більшість присутніх членів Комісії.

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

2.4. Голова Комісії керує її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

2.5. Головою Комісії визначається дата, час і місце проведення засідання Комісії, але не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання Комісії та вносить питання на її розгляд, представляє Комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради.

2.6. У разі потреби, до участі у засіданні Комісії голова Комісії залучає експертів та фахівців відповідних міських служб інженерної інфраструктури і проектних організацій для надання роз'яснень та розгляду питань, що належать до їх компетенції (за погодженням з їх керівниками).

2.7. Основними завданнями Комісії є:

- сприяння забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста, дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання України, попередження порушень щодо експлуатації систем газо, -електро, -водо, -теплопостачання, іншого обладнання та інженерних комунікацій в житлових будинках міста, своєчасний розгляд заяв громадян з даного питання;

- організація тісної взаємодії між спеціалізованими службами в єдиному підході щодо визначення розповсюдження досвіду, підпорядкованих рішень Комісії, з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій;

- організація і координація дій заявників щодо виконання вимог нормативно-правових актів та законодавчих документів про технічне визначення щодо можливості опалення квартир багатоповерхових житлових будинків із застереженнями з цього приводу або прямої відмови.

2.8. Комісія для виконання покладених на неї завдань:

- розробляє відповідно до потреби річний план своєї діяльності, який затверджує на своїх перших засіданнях з початку року;

- розповсюджує типові затверджені форми - заяви та акти про відключення від ЦО та ГВП;

- здійснює проведення роз'яснювальної роботи щодо вирішення питань, що належать до компетенції Комісії та аналізує стан справ у даному напрямку роботи, висвітлює проблемні питання;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення роботи Комісії, вносить зміни до керівних робочих документів відповідно до чинних нормативних актів;

- розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, приймає відповідні рішення.

2.9. Комісія має право:

- звертатися в установленому порядку до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ і організацій для одержання інформаційних та інших матеріалів, необхідних для її роботи, а також до відповідних установ і організацій для надання ними висновків з питань, що належать до компетенції Комісії;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

- заслуховувати на своїх засіданнях участь в роботі Комісії її членів та окремих організацій і підрозділів у напрямку діяльності Комісії;

- направляти звернення до відповідних органів та судових інстанцій про притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності у разі самовільного відключення від ЦО і ГВП та інших втручань в інженерні комунікації житлових будинків.

Розділ 3

Умови та порядок відключення житлових будинків від мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання

3.1. Відключення житлових будинків від мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання здійснюється з ініціативи споживачів чи/та балансоутримувача (управителя), власника будинку.

3.2. Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мережі централізованого опалення його власник, власники через ініціативну групу повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник (власники) будинку зазначає причини відключення.

Поданню заяви до Комісії про надання дозволу на відключення від ЦО та ГВП має передувати створення ініціативної групи з числа мешканців (власників квартир) будинку, в якому планується відключення від ЦО, для вирішення питання відключення від мережі ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого

опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку.

До заяви про надання дозволу на відключення від ЦО та ГВП в обов’язковому порядку подається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку про прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення підписаного усіма власниками приміщень у житловому будинку.

3.3. Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання після вивчення поданої заяви, та інших документів, у місячний термін приймає рішення про:

– надання дозволу на відключення житлового будинку від мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання з подальшим влаштування індивідуальних (автономних) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації;

– вмотивовану відмову в наданні дозволу на відключення;

– повернення наданих документів на доопрацювання.

При цьому Комісією обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системи теплопостачання.

3.4. Засідання Комісії може відбуватись за участю заявника або його уповноваженого представника. Неявка заявника чи представника не є перешкодою в розгляді заяви про надання дозволу на відключення від ЦО.

3.5. Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний

строк надається заявникові. Рішення Комісії підписується головою, секретарем Комісії і членами Комісії та доводиться до відома всіх учасників засідання.

3.6. При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.

3.7. Рішення Комісії приймаються про можливість відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з одночасним улаштуванням альтернативних автономних систем теплопостачання і ГВП з урахуванням:

- затвердженої оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання міста Лисичанська.

- технічних рішень з розрахунками щодо відключення від мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- існуючого стану мереж енергозабезпечення окремого району міста;

- вимог чинних нормативних документів.

3.8. Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого приміщення, Комісія має право не розглядати його заяву до прийняття рішення про відключення від мережі централізованого теплопостачання всього будинку чи перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відокремлення від мережі  централізованого теплопостачання всього будинку.

Про відмову у розгляді заяви Комісія повідомляє заявника у десятиденний строк.

3.9. Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно-монтажною організацією.

3.10. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником.

3.11. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками.

3.12. Разом з проектом індивідуального (автономного) теплопостачання повинні розкриватися такі питання:

- проектні рішення щодо опалення місць загального користування у будинку;

- технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи

теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня ізоляція, можливе перекладання розподільних трубопроводів, стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, теплолічильників тощо;

- теплові навантаження місць загального користування;

- розраховані теплові навантаження будинку;

- технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових систем газо та електропостачання (залежно від типу нагрівачів).

3.13. Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.

3.14. Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП

виконується монтажною організацією, яка реалізує проект, за участю представника власника житлового будинку (балансоутримувача) або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника, наймача (орендаря) квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженої ними особи.

3.15. Роботи з відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконуються тільки у міжопалювальний період.

3.16. По закінченні робіт складається акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження.

3.17. Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії до теплопостачальної організації надсилається повідомлення про затвердження акту про відключення від ЦО та ГВП, після чого  сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання, тобто дія договору припиняється з моменту складання акту.

3.18. Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж його власник, наймач (орендар) зобов'язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76,

зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за № 927/11207.

3.19. Підставою для відмови у розгляді заяви та/чи наданні дозволу на відокремлення від мереж ЦО і ГВП є:

- Неможливість забезпечення, у разі відключення даного споживача від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, безпечної та безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.

- Підстави передбачені п. 2.1 та 2.2 Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. № 4.

Розділ 4

Особливості відключення деяких окремих приміщень (квартир) та квартир розташованих по стояку будинку від мережі ЦО та ГВП

4.1. У разі необхідності Комісія може розглядати окремі звернення громадян та приймати рішення щодо можливості відключення окремих приміщень в багатоквартирних житлових будинках від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим улаштуванням альтернативних джерел теплозабезпечення і гарячого водопостачання з урахуванням рішень виконавчих, судових органів, висновків і приписів санітарно-епідеміологічних служб та реальної ситуації з опаленням і гарячим водопостачанням в цих будинках тощо за умови погодження такого відключення теплопостачальною організацією та за умови, що в такому будинку кількість приміщень, що мають централізоване опалення становить менше 20 % від загальної кількості квартир (приміщень). Розгляд таких заяв здійснюється в загальному порядку.

4.2. Дозвіл на відключення квартир розташованих по стояку будинку від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання може бути наданий Комісією  в наступних випадках:

– якщо в будинку на стояку залишилася одна квартира, де ще не встановлено

індивідуальної системи теплопостачання і отримана заява від власника даної квартира на отримання відповідного дозволу на відключення;

– якщо в дев’ятиповерховому будинку на стояку залишилося дві квартири, де ще не встановлено індивідуальної системи теплопостачання і отримана спільна заява від даних власників квартир на отримання відповідного дозволу на відключення;

4.3.У всіх інших випадках відключення стояків будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання забороняється.

4.4. Дія цього Порядку не поширюється на власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень, які були відокремлені від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим Порядком. Прийняття рішення про встановлення системи індивідуального (поквартирного) теплопостачання в окремих  приміщеннях,  які  були відокремлені від мереж централізованого   опалення   та   гарячого   водопостачання до набрання чинності цього Порядку вирішуються Комісією, згідно з Положенням яке було чинне на момент відключення від мережі ЦО та ГПВ.

Розділ 5

Заключні     положення

5.1.  Рішення Комісії  оформляється  протоколом на підставі якого заявникам надається дозвіл (витяг с протоколу підписаний головою Комісії)  на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання.

5.2. Дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого

водопостачання є строковим у часі та діє протягом двох років з моменту його видачі.

5.4. Спори, які виникають між сторонами, визначеними в даному Порядку вирішуються в судовому порядку.

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міської

ради в галузі житлово-комунального

господарства                                                                              І.В.Корякін

Додаток 1

До міжвідомчої комісії 
                                      				з розгляду питань 
                                      				відключення від мереж ЦО 
                                     				 і ГВП 
                                    				 від ________________________

Адреса_____________________

ЗАЯВА 
           про надання дозволу на відключення від мереж 
          ЦО і ГВП будинку і влаштування індивідуальної 
               (автономної) системи теплопостачання

Прошу надати дозвіл на відключення від  мереж  ЦО  і  ГВП  та 
влаштування  індивідуального  (автономного)  опалення  та гарячого 
водопостачання будинку за адресою ________________________________

Дата                                 Підпис

ДОДАТОК 2

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                     				 Рішення міжвідомчої комісії 
                                      				з розгляду питань 
                                     				 відключення від мереж ЦО 
                                     				 і ГВП

до  Протоколу 
                                     				 від _________ 200_ р. N ____ 
                                      				Голова  комісії

___________________ (П.І.Б.) 
 
                               АКТ 
            про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП

м. Лисичанськ			                            _____________ 20__ р.

1. Акт   складено  представником  власника(ків)  будинку  або 
уповноваженою ним особою _________________________________________ 
                                                         (П.І.Б., найменування підприємства)

_________________________________________________________________,

представником монтажної організації ______________________________ 
                                                           (П.І.Б., найменування підприємства)

_________________________________________________________________,

представником виконавця послуг з ЦО і ГВП _______________________, 
                                                                (П.І.Б., найменування  підприємства)

які підтверджують  відключення  від  мереж  ЦО  і  ГВП  будинку за 
адресою __________________________________________________________ 
              (№ житлового будинку, вулиця, населений пункт)

2. Відключення  виконано шляхом видимого розриву заварюванням 
уводів ГВП у будинок d = ____ мм, _____ шт.

3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.

Представник власника будинку 
 або уповноважена ним особа                _______________________ 
                                                                         (підпис)

Представник монтажної організації         _______________________ 
                                                                        (підпис)

Представник виконавця послуг 
                 з ЦО і ГВП                                _______________________ 
                                                                                  (підпис)

ДОДАТОК 3

ПРОТОКОЛ №______

зборів мешканців будинку №___

по вул. ________________ м. Лисичанська

« ____»_____________ 201_ року				           м. Лисичанськ

Голова зборів

Секретар

ПРИСУТНІ: ___ осіб, що становить ____% загальної кількості власників квартир будинку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання дозволу на відключення від мережі центрального опалення і гарячого водопостачання квартир будинку №____ по вул. ________________ м. Лисичанська.  Власником будинку є  територіальна громада  Лисичанська ____________________________________________.

СЛУХАЛИ:

- _______________________________, який(яка) має намір відключення від мережі ЦО і ГВП квартири №____ по вулиці _______________.

- _______________________________, який(яка) має намір відключення від мережі ЦО і ГВП квартири №____ по вулиці _______________.

- _______________________________, який(яка) має намір відключення від мережі ЦО і ГВП квартири №____ по вулиці _______________.

Після проведення обговорення інформації власників квартир даного будинку, про намір відключення від мережі ЦО і ГВП

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Міжвідомчої  комісії  з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання Лисичанської міської ради с заявою про відключення_____________________________________ від мережі ЦО і ГВП.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» ___ чоловік; «проти» ___ чоловік; «утрималися» ___ чоловік.

Голова зборів

(підпис) 				  (П.І.Б.)

Секретар

(підпис) 				  (П.І.Б.)

Власники квартир у будинку №__________ по вул.____________________ у м. Лисичанську:

| № кв | П.І.Б. | Підпис |  | № кв | П.І.Б. | Підпис |  | № кв | П.І.Б. | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |